GARA PER LA FORNITURA DI MAMMOGRAFI DIGITALI CON TOMOSINTESI, SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI ACCESSORI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SECONDA EDIZIONE

#### Aggiornamento del Documento di Consultazione del Mercato

#### Consip S.p.A Via Isonzo 19/E

#### 00198 Roma

Fax 06.85.449.284

tomosintesi2@acquistinretepa.it

http://www.acquistinretepa.it

Roma, 29/09/2016

PREMESSA

Nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della Pubblica Amministrazione Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha il compito di stipulare Convenzioni ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/99 e s.m.i., dell’art. 58 Legge n. 388/2000, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001 al duplice fine di supportare gli obiettivi di finanza pubblica favorendo l'utilizzo di strumenti informatici nella P.A. e promuovere la semplificazione, l'innovazione e il cambiamento.

Il documento di consultazione del mercato ha l’obiettivo di:

- garantire la massima pubblicità alle iniziative per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni;

- ottenere la più  proficua  partecipazione da parte dei soggetti interessati;

- pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi;

- ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato.

In merito all’iniziativa “Gara per la fornitura di Mammografi Digitali con Tomosintesi, servizi connessi, dispositivi e servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni – seconda edizione”, Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando  il presente questionario e inviandolo entro 15 giorni dalla data odierna all’indirizzo e-mail tomosintesi2@acquistinretepa.it.

Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate  ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto.

Consip S.p.A., salvo quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento.

L’invio del documento al nostro recapito implica il consenso al trattamento dei dati forniti.

Roma, 29/09/2016

# Dati Azienda

| Azienda |  |
| --- | --- |
| Indirizzo |  |
| Nome e Cognome del referente |  |
| Ruolo in azienda |  |
| Telefono |  |
| Fax |  |
| Indirizzo e-mail |  |
| Data compilazione |  |

# Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d'ora in poi anche solo il "Codice"), Vi informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) da Voi forniti sono effettuati al fine di consentire a Consip S.p.A. di condurre le attività connesse alla realizzazione del Programma di Razionalizzazione della Spesa Pubblica tra le quali, a titolo esemplificativo, la definizione di strategie di acquisto su tipologie di beni e servizi comuni alle Pubbliche Amministrazioni, l’analisi dei risparmi di spesa ottenibili, ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche, la divulgazione di servizi, l’invio di materiale informativo e di aggiornamenti su iniziative e programmi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e/o di Consip S.p.A., l’esercizio di attività informative presso le Pubbliche Amministrazioni.

Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa sopra richiamata, dei regolamenti e della normativa comunitaria, avrà luogo con modalità sia automatizzate sia non automatizzate.

Il conferimento di Dati alla nostra Società è facoltativo; l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire le informazioni ed i Dati richiesti relativi alla Vostra azienda.

I Dati, per le finalità sopra evidenziate, possono essere comunicati, oltre che ai dipendenti della nostra Società, anche alle seguenti persone od enti che all'uopo possono effettuare operazioni di trattamento per nostro conto: società, consulenti, collaboratori incaricati dalla Società. L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati, sarà fornito dietro espressa richiesta dell'interessato.

L’invio a Consip S.p.A. del Documento di Consultazione del mercato implica il consenso al trattamento dei Dati forniti.

Titolare del trattamento dei dati è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo 19 D/E. Le richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, qui sotto integralmente riportato. Le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica esercizio.diritti.privacy@consip.it. esercizio.diritti.privacy@consip.it

Art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;

- delle finalità e modalità del trattamento;

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

- L'interessato ha diritto di ottenere:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui  non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

# Breve descrizione dell’iniziativa

Oggetto dell’iniziativa sono i mammografi digitali con tomosintesi, i servizi connessi alla fornitura quali consegna, installazione, formazione del personale medico ed infermieristico e assistenza, i dispositivi  e i servizi accessori (es. manutenzione post-vendita).

# Domande

- Quali delle seguenti caratteristiche previste nella precedente edizione di gara per la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le PPAA (pubblicata il 11/12/2013) ritenete obsolete? Si richiede di barrare con una “X” la caratteristica ritenuta obsoleta e di indicare nello spazio di risposta le relative motivazioni.

| Macrocategoria | Caratteristiche tecniche minime | Caratteristiche tecniche migliorative |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Generatore | Potenza massima erogabile ≥ 5 kW | v1 - Potenza massima erogabile |  |
|  | Valore massimo del prodotto mAs: non inferiore a 200 mAs | v2 - Valore massimo del prodotto mAs |  |
| Sorgente radiogena | Doppia macchia focale: fuoco piccolo per esami 2D non superiore a 0,15 mm | v3 - Dimensione inferiore del fuoco piccolo per esami 2D < 0,15 mm |  |
|  |  | v4 - Massimo valore dei mA sul fuoco grande |  |
|  |  | v5 - Massimo valore dei mA sul fuoco piccolo |  |
|  | Velocità massima di rotazione dell'anodo (giri reali/min) ≥ 8.500 | v6 - Velocità massima di rotazione dell'anodo (giri reali/min) |  |
| Stativo, sistema di supporto |  | v7 - Angolo di scansione |  |
|  |  | v8 - Possibilità di selezionare più di un angolo di scansione a scelta dell'operatore |  |
|  | Griglia antidiffusione per gli esami 2D e per gli esami 2D combinati con l'esame di Tomosintesi | v9 - Esecuzione esame Tomosintesi con griglia antidiffusione |  |
|  |  | v10 - Possibilità di ricostruire un'immagine 2D dalle singole immagini di Tomosintesi |  |
|  | Fornitura di piatti di compressione di diverso formato e tipologia, di cui almeno uno 18*24 e uno 24*30 | v11 - Fornitura di un piatto di compressione che si adatta alla forma della mammella per gli esami 2D |  |
| Detettore | Dimensioni fisiche del pixel: non superiore a 100 micron | v12 - Dimensione fisica del pixel |  |
|  |  | v13 - Medesima risoluzione spaziale sia nelle immagini ricostruite 2D che nelle immagini ricostruite di Tomosintesi |  |
|  |  | v14 - Area del detettore utilizzata per l'esposimetro automatico (come % dell'area utilizzata) |  |
| Stativo, sistema di supporto | Tempo di esecuzione esame Tomosintesi dalla prima all'ultima esposizione, con uno spessore di PMMA di 5 cm, non superiore a 30 sec. | v15 - Tempo di esecuzione esame Tomosintesi dalla prima all'ultima esposizione, con uno spessore di PMMA di 5 cm |  |
| Stazione acquisizione immagini | Risoluzione minima monitor - 1280*1024 | v16 - Risoluzione minima monitor - 1600*1200 |  |
| Sw applicativi |  | v17 - Fornitura modulo CAD mammografico di ricostruzione 3D per immagini di Tomosintesi, dedicato al rilevamento delle micro-calcificazioni e delle masse |  |
| Sistema per esecuzione biopsie con metodo stereotassico integrabile con il mammografo |  | v18 - Sistema motorizzato per esecuzione biopsie con metodo stereotassico integrabile con il mammografo con accesso laterale e verticale |  |
|  |  | v19 - Esecuzione biopsie stereotassiche su immagini di Tomosintesi |  |
| Altre migliorative |  | v20 - Tempo di ricostruzione dell'immagine tomosintesi sulla stazione di acquisizione per 5 cm di PMMA dall'ultima esposizione |  |
|  |  | v21 - Fornitura di filtri di riduzione del peso delle immagini di tomosintesi (cropping) |  |
|  |  | v22 - Spessore fette di ricostruzione pari a 0,5 mm e 1 mm |  |
|  |  | v23 - Fornitura di software di ricostruzione iterativo che utilizzi immagini grezze |  |

# Risposta:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Quali caratteristiche tecniche o funzionalità dei mammografi digitali con tomosintesi (o di eventuali dispositivi ad essi associati) da voi commercializzati possono consentire specifiche applicazioni diagnostiche e cliniche?

# Risposta:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

- Ritenete che la valutazione clinica delle bioimmagini generate dai mammografi digitali con tomosintesi, sia con riferimento alle mammografie bidimensionali sia relativamente alle slice di tomosintesi, rappresenti un valore per le Amministrazioni contraenti? In caso di risposta affermativa si chiede di indicare gli aspetti che ritenete di maggiore interesse per le Amministrazioni.

# Risposta:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma Fornitore

____________________