GARA PER LA FORNITURA DI STENT CORONARICI E VASCOLARI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 1

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DEL MERCATO

QUESTIONARIO GENERALE/TECNICO

Da inviare a mezzo mail all’indirizzo:

dsbsconsip@postacert.consip.it

Roma, 09/06/2020

PREMESSA

Nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della Pubblica Amministrazione Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha il compito di stipulare Convenzioni ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/99 e s.m.i., dell’art. 58 Legge n. 388/2000, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001 al duplice fine di supportare gli obiettivi di finanza pubblica favorendo l'utilizzo di strumenti informatici nella P.A. e promuovere la semplificazione, l'innovazione e il cambiamento.

Il presente documento di consultazione del mercato ha l’obiettivo di:

- garantire la massima pubblicità alle iniziative per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni;

- ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati;

- pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi;

- ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato.

In merito all’iniziativa “Stent coronarici e vascolari 1”, Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il presente questionario e inviandolo entro 30 giorni dalla data odierna all’indirizzo PEC: dsbsconsip@postacert.consip.it, riportando nell’oggetto della stessa "Riscontro ad indagine di mercato – Stent coronarici e vascolari  - I edizione.

Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto.

Consip S.p.A., salvo quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento.

L’invio del documento al nostro recapito implica il consenso al trattamento dei dati forniti.

Roma, 09/06/2020

# Dati Azienda

| Azienda |  |
| --- | --- |
| Indirizzo |  |
| Nome e Cognome del referente |  |
| Ruolo in azienda |  |
| Telefono |  |
| Fax |  |
| Indirizzo e-mail |  |
| Data compilazione del questionario |  |

# Informativa sul trattamento dei dati personali

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche “Regolamento UE”), Vi informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) da Voi forniti sono effettuati al fine di consentire la Vostra partecipazione  all’ attività di consultazione del mercato sopradetta, nell’ambito della quale, a titolo esemplificativo, rientrano la definizione della strategia di acquisto della merceologia, le ricerche di mercato nello specifico settore merceologico, le analisi economiche e statistiche.

Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, avrà luogo con modalità sia informatiche, sia cartacee.

Il conferimento di Dati alla Consip S.p.A. è facoltativo; l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire, da parte Vostra, le informazioni per una più compiuta conoscenza del mercato relativamente alla Vostra azienda.

I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso; ii) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

L’invio a Consip S.p.A. del Documento di Consultazione del mercato implica il consenso al trattamento dei Dati personali forniti.

Titolare del trattamento dei dati è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo 19 D/E. Le richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti di cui agli artt. da 15 a 23 del regolamento UE, potranno essere avanzate al Responsabile della protezione dei dati  al seguente indirizzo di posta elettronica esercizio.diritti.privacy@consip.it.

# Breve descrizione dell’iniziativa

Oggetto dello studio sono gli Stent coronarici e vascolari, dispositivi medici ampiamente utilizzati nelle strutture ospedaliere, che sostituiscono o affiancano l’angioplastica nel trattamento della patologia steno-ostruttiva arteriosa.

# Domande

- Si chiede di fornire una breve descrizione della Vostra azienda specificando in particolare i principali settori di mercato in cui è specializzata.

- Indicate il fatturato della Vostra Azienda e la Vostra quota di mercato per dispositivi medici per rivascolarizzazione coronarica, per dispositivi per procedure endovascolari, per gli stent coronarici e per gli stent vascolari negli ultimi 3 anni in Italia.

| Dispositivi medici per rivascolarizzazione coronarica | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fatturato |  |  |  |
| Quota di mercato |  |  |  |

| Dispositivi per procedure endovascolari | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fatturato |  |  |  |
| Quota di mercato |  |  |  |

| Stent coronarici | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fatturato |  |  |  |
| Quota di mercato |  |  |  |

| Stent vascolari | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fatturato |  |  |  |
| Quota di mercato |  |  |  |

Note:

- Qual è stato il Vostro fatturato in Italia per dispositivi medici per rivascolarizzazione coronarica, dispositivi per procedure endovascolari, per gli stent coronarici e gli stent vascolari degli ultimi tre anni relativo alla sola Pubblica Amministrazione?

| Dispositivi medici per rivascolarizzazione coronarica | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fatturato PP.AA. |  |  |  |

| Dispositivi per procedure endovascolari | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fatturato PP.AA. |  |  |  |

| Stent coronarici | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fatturato PP.AA. |  |  |  |

| Stent vascolari | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fatturato PP.AA. |  |  |  |

Note

- Indicate il numero di stent coronarici BVS – Scaffold riassorbibili e DES senza polimero da voi venduti negli ultimi tre anni (relativi alla sola Pubblica Amministrazione)

| Tipologia di stent coronarico | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| N. dispositivi BVS – Scaffold riassorbibili |  |  |  |
| N. dispositivi DES senza polimero |  |  |  |

- Indicate il numero di stent vascolari da voi venduti negli ultimi tre anni (relativi alla sola Pubblica Amministrazione)

| Tipologia di Stent vascolare | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| BMS autoespandibili iliaci |  |  |  |
| BMS autoespandibili femoro-poplitei > 5french |  |  |  |
| BMS autoespandibili femoro-poplitei ≤ 5french |  |  |  |
| BMS autoespandibili carotidei a celle aperte |  |  |  |
| BMS autoespandibili carotidei ad elevata copertura di placca |  |  |  |
| BMS autoespandibili ad alta flessibilità |  |  |  |
| BMS espandibili su pallone |  |  |  |
| DES autoespandibili |  |  |  |
| DES espandibili su pallone |  |  |  |
| Ricoperti autoespandibili |  |  |  |
| Ricoperti espandibili su pallone |  |  |  |
| ……… |  |  |  |

- Ritenete che le caratteristiche tecniche previste per la gara AQ Stent coronarici 2 per i BVS – Scaffold riassorbibili e DES senza polimero siano idonee ad un’adeguata descrizione/valutazione tecnica dei dispositivi? (indicare SI/NO e relative motivazioni)

BVS – Scaffold Riassorbibili

| CARATTERISTICHE MINIME | Caratteristica idonea a descrivere/valutare il dispositivo (SI/NO) | Motivazioni |
| --- | --- | --- |
| Scaffold premontato su palloncino a complianza controllata |  |  |
| Scaffold in materiale biocompatibile bioriassorbibile |  |  |
| Rilascio modulato di farmaco (famiglia dei “–limus”) |  |  |
| Gamma di lunghezze con almeno una misura compresa tra 15 e 25 mm (estremi esclusi), almeno una misura inferiore o uguale a 15 mm e almeno una misura maggiore o uguale a 25 mm. (Le misure dichiarate come requisito minimo non verranno prese in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico relativo alla caratteristica “gamma di lunghezze”) |  |  |
| Spessore delle maglie ≤ µm 180 |  |  |
| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE | Caratteristica idonea a descrivere/valutare il dispositivo (SI/NO) | Motivazioni |
| Profilo della punta del delivery system (entry profile) espresso in micron (misurato sullo stent con diametro di 3 mm) |  |  |
| Profilo di attraversamento delivery system (crossing profile) espresso in micron (misurato sullo stent con diametro di 3 mm) |  |  |
| Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto alla richiesta minima, di stent con una lunghezza compresa tra 15 e 25 mm (estremi esclusi) |  |  |
| Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto alla richiesta minima, di stent con una lunghezza ≥ 25 mm |  |  |
| Gamma di diametri: Numero di misure di stent con diametro compreso tra 2,5 e 3,5 mm (estremi esclusi) |  |  |
| Gamma di diametri: Numero di misure di stent con diametro ≥ 3,5 mm |  |  |
| Gamma di diametri: Numero di misure di stent con un diametro ≤ 2,5 mm |  |  |
| Letteratura scientifica – Studio o registro con IF ≥ 3 relativo al dispositivo offerto in gara da cui desumere l’utilizzo in pazienti con sindromi coronariche acute |  |  |
| Letteratura scientifica – Studio randomizzato con IF ≥ 10 relativo al dispositivo offerto in gara |  |  |
| Letteratura scientifica – Numero di pazienti all’interno dello studio di cui alla precedente caratteristica |  |  |
| Letteratura scientifica – Studio randomizzato con IF ≥ 10 relativo al dispositivo offerto in gara, per valutare i MACE ad un anno |  |  |
| Letteratura scientifica – Studio randomizzato con IF ≥ 10 relativo al dispositivo offerto in gara, per valutare la VLST sul vaso trattato a due anni |  |  |

DES senza polimero

| CARATTERISTICHE MINIME | Caratteristica idonea a descrivere/valutare il dispositivo (SI/NO) | Motivazioni |
| --- | --- | --- |
| Stent con piattaforma in lega o acciaio medicale non ferromagnetico, premontato su un sistema di rilascio monorail con palloncino a complianza controllata |  |  |
| Rilascio di farmaco (famiglia dei “–limus”) o bioattivi |  |  |
| Gamma di lunghezze con almeno una misura compresa tra 9 e 36 mm (esclusi gli estremi) e almeno una misura inferiore o uguale a 9 mm e almeno una misura maggiore o uguale a 36 mm. (Le misure dichiarate come requisito minimo non verranno prese in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico relativo alla caratteristica “gamma di lunghezze”) |  |  |
| Gamma di diametri con almeno una misura compresa tra 2,25 e 4 mm (esclusi gli estremi) e almeno una misura inferiore o uguale a 2,25 mm e almeno una misura maggiore o uguale a 4 mm. (Le misure dichiarate come requisito minimo non verranno prese in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico relativo alla caratteristica “gamma di diametri”) |  |  |
| Almeno il 90% del farmaco rilasciato in un tempo ≤ 90 giorni |  |  |
| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE | Caratteristica idonea a descrivere/valutare il dispositivo (SI/NO) | Motivazioni |
| Profilo della punta delivery system (entry profile) espresso in micron (misurato sullo stent con diametro di 3 mm) |  |  |
| Profilo di attraversamento delivery system (crossing profile) espresso in micron (misurato sullo stent con diametro di 3 mm) |  |  |
| Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto alla richiesta minima, di stent con una lunghezza compresa tra 9 e 36 mm (estremi esclusi) |  |  |
| Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto alla richiesta minima, di stent con una lunghezza ≥ 36 mm |  |  |
| Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, rispetto alla richiesta minima, di stent con diametro compreso tra 2,25 e 4 mm (estremi esclusi) |  |  |
| Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, rispetto alla richiesta minima, di stent con diametro ≥ 4 mm |  |  |
| Spessore delle maglie espresso in micron |  |  |
| Larghezza degli elementi delle maglie, intesa come l’impronta del metallo sull’arteria, espressa in micron |  |  |
| Letteratura scientifica – Studio o registro con IF ≥ 3 relativo al dispositivo offerto in gara da cui desumere l’utilizzo in pazienti con sindromi coronariche acute |  |  |
| Letteratura scientifica – Studio randomizzato con IF ≥ 7 relativo al dispositivo offerto in gara |  |  |
| Letteratura scientifica – Numero di pazienti all’interno dello studio di cui alla precedente caratteristica |  |  |
| Letteratura scientifica – Studio randomizzato con IF ≥ 7 relativo al dispositivo offerto in gara, per valutare i MACE ad un anno |  |  |
| Letteratura scientifica – Studio randomizzato con IF ≥ 7 relativo al dispositivo offerto in gara, per valutare la VLST sul vaso trattato a due anni |  |  |

- Quali delle caratteristiche tecniche previste nella precedente edizione di gara “AQ stent vascolari 1” ritenete “obsolete”? Indicate per ciascuna caratteristica le relative motivazioni e gli eventuali elementi evolutivi che secondo voi dovrebbero essere oggetto di valutazione.

BMS autoespandibili iliaci

| CARATTERISTICHE MINIME | Obsoleta (SI/NO) | Note |
| --- | --- | --- |
| Stent con piattaforma in Nitinol con marker radiopachi prossimali e distali |  |  |
| Gamma di lunghezze dello stent: almeno 2 misure comprese tra 30 mm e 80 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Gamma di diametri: almeno 3 misure comprese tra 7 mm e 14 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Compatibilità con guida da .035” o .018” |  |  |
| Compatibilità con introduttore con almeno una misura ≤ 6 French |  |  |
| Lunghezza dello shaft: almeno 2 misure, una delle quali ≥ 110 cm |  |  |
| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE | Obsoleta (SI/NO) | Note |
| Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza compresa tra 30 mm e 80 mm |  |  |
| Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza > 80 mm |  |  |
| Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza < 30 mm |  |  |
| Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima |  |  |
| Sistema di rilascio triassiale |  |  |
| Sistema di ritenzione che minimizzi il salto in avanti dello stent al momento del rilascio |  |  |
| Meccanismo di rilascio micrometrico |  |  |
| Letteratura scientifica: Impact factor |  |  |
| Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza di 1 anno in zona iliaca |  |  |

BMS autoespandibili femoro-poplitei  > 5french

| CARATTERISTICHE MINIME | Obsoleta (SI/NO) | Note |
| --- | --- | --- |
| Stent con piattaforma in Nitinol con marker radiopachi prossimali e distali |  |  |
| Gamma di lunghezze dello stent: almeno 3 misure comprese tra 40 mm e 200 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Gamma di diametri: almeno 2 misure comprese tra 5 mm e 7 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Compatibilità con guida da .035’’ o .018’’ |  |  |
| Compatibilità con introduttore ≥ 6 French |  |  |
| Lunghezza dello shaft: almeno 2 misure, una delle quali ≥ 110 cm |  |  |
| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE | Obsoleta (SI/NO) | Note |
| Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza > 150mm |  |  |
| Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza < 40 mm |  |  |
| Sistema di rilascio triassiale |  |  |
| Sistema di ritenzione che minimizzi il salto in avanti dello stent al momento del rilascio |  |  |
| Meccanismo di rilascio micrometrico |  |  |
| Letteratura scientifica: Impact factor |  |  |
| Letteratura scientifica: Numero di pazienti inclusi negli studi |  |  |
| Letteratura scientifica: Percentuale di ischemia critica |  |  |
| Letteratura scientifica: Lunghezza media delle lesioni |  |  |
| Letteratura scientifica: Percentuale di occlusioni |  |  |
| Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza di 1 anno in zona femoro-poplitea |  |  |
| Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza di 2 anni in zona femoro-poplitea |  |  |

BMS autoespandibili femoro-poplitei  ≤ 5french

| CARATTERISTICHE MINIME | Obsoleta (SI/NO) | Note |
| --- | --- | --- |
| Stent con piattaforma in Nitinol con marker radiopachi prossimali e distali |  |  |
| Gamma di lunghezze dello stent: almeno 3 misure comprese tra 40 mm e 200 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Gamma di diametri: almeno 2 misure comprese tra 4 mm e 7 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Compatibilità con guida da .035’’ o .018’’ o .014’’ |  |  |
| Compatibilità con introduttore ≤5 French |  |  |
| Lunghezza dello shaft: almeno 2 misure, una delle quali ≥ 110 cm |  |  |
| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE | Obsoleta (SI/NO) | Note |
| Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza compresa tra 40 mm e 200 mm |  |  |
| Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza < 40 mm |  |  |
| Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con diametro <5 mm |  |  |
| Sistema di rilascio triassiale |  |  |
| Sistema di ritenzione che minimizzi il salto in avanti dello stent al momento del rilascio |  |  |
| Meccanismo di rilascio micrometrico |  |  |
| Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di shaft con lunghezza >=135 mm |  |  |
| Letteratura scientifica: Impact factor |  |  |
| Letteratura scientifica: Numero di pazienti inclusi negli studi |  |  |
| Letteratura scientifica: Percentuale di ischemia critica |  |  |
| Letteratura scientifica: Lunghezza media delle lesioni |  |  |
| Letteratura scientifica: Percentuale di occlusioni |  |  |
| Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza di 1 anno in zona femoro-poplitea |  |  |
| Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza di 2 anni in zona femoro-poplitea |  |  |

BMS autoespandibili carotidei a celle aperte

| CARATTERISTICHE MINIME | Obsoleta (SI/NO) | Note |
| --- | --- | --- |
| Stent con piattaforma in Nitinol, a celle aperte, con struttura cilindrica o tronco-conica |  |  |
| Gamma di lunghezze dello stent con struttura cilindrica: almeno 2 misure comprese tra 20 mm e 60 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Gamma di diametri dello stent con struttura cilindrica: almeno 2 misure comprese tra 5 mm e 10 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Compatibilità con guida da .014’’ |  |  |
| Compatibilità con introduttore ≤ 6 French |  |  |
| Lunghezza dello shaft ≥ 120 cm |  |  |
| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE | Obsoleta (SI/NO) | Note |
| Gamma di lunghezze negli stent cilindrici: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza compresa tra 20 mm e 60 mm |  |  |
| Gamma di diametri negli stent cilindrici: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima |  |  |
| Gamma di diametri negli stent conici: Numero di misure (coppia distale-prossimale) |  |  |
| Sistema di ritenzione che minimizzi il salto in avanti dello stent al momento del rilascio |  |  |
| Meccanismo di rilascio micrometrico |  |  |
| Presenza di marker sul sistema di rilascio |  |  |
| Presenza di marker radiopachi prossimali e distali sullo stent |  |  |
| Letteratura scientifica: Impact factor |  |  |
| Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza |  |  |
| Letteratura scientifica per valutare gli eventi neurologici a 30 gg |  |  |

BMS autoespandibili carotidei ad elevata copertura di placca

| CARATTERISTICHE MINIME | Obsoleta (SI/NO) | Note |
| --- | --- | --- |
| Stent con struttura cilindrica o conica, ad elevata copertura di placca, monorail con piattaforma in Nitinol o altre leghe, a rapido scambio |  |  |
| Gamma di lunghezze dello stent con struttura cilindrica: almeno 2 misure comprese tra 20 mm e 60 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Gamma di diametri dello stent con struttura cilindrica: almeno 2 misure comprese tra 5 mm e 10 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Compatibilità con guida da .014'’ |  |  |
| Compatibilità con introduttore ≤ 6 French |  |  |
| Lunghezza dello shaft ≥ 120 cm |  |  |
| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE | Obsoleta (SI/NO) | Note |
| Gamma di lunghezze negli stent cilindrici: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza compresa tra 20 mm e 60 mm |  |  |
| Gamma di diametri negli stent cilindrici: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima |  |  |
| Sistema di ritenzione che minimizzi il salto in avanti dello stent al momento del rilascio |  |  |
| Meccanismo di rilascio micrometrico |  |  |
| Dimensione delle celle (micron) |  |  |
| Letteratura scientifica: Impact factor |  |  |
| Letteratura scientifica per valutare eventi neurologici a 30 gg su pazienti asintomatici |  |  |
| Letteratura scientifica per valutare eventi neurologici a 30 gg su pazienti sintomatici |  |  |

BMS autoespandibili ad alta flessibilità

| CARATTERISTICHE MINIME | Obsoleta (SI/NO) | Note |
| --- | --- | --- |
| Stent costituito da filo o fili di Nitinol, non costruito da taglio laser di tubi di Nitinol |  |  |
| Gamma di lunghezze: almeno 3 misure comprese fra 30 mm e 100 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Gamma di diametri: almeno 2 misure comprese fra 5 mm e 8 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Compatibilità con guida da .035’’ o .018’’ o .014’’ |  |  |
| Compatibilità con introduttore ≥ 6 French |  |  |
| Lunghezza dello shaft: almeno una misura ≥ 120 cm |  |  |
| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE | Obsoleta (SI/NO) | Note |
| Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza compresa tra 30 mm e 100 mm |  |  |
| Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza > 100 mm |  |  |
| Letteratura scientifica: Impact factor |  |  |
| Letteratura scientifica: Numero di pazienti inclusi negli studi |  |  |
| Letteratura scientifica: Percentuale di ischemia critica |  |  |
| Letteratura scientifica: Lunghezza media delle lesioni |  |  |
| Letteratura scientifica: Percentuale di occlusioni |  |  |
| Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza di 1 anno |  |  |
| Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza di 2 anni |  |  |

BMS espandibili su pallone

| CARATTERISTICHE MINIME | Obsoleta (SI/NO) | Note |
| --- | --- | --- |
| Stent con piattaforma in acciaio inox o cromo-cobalto, premontato su un sistema di rilascio con palloncino a complianza controllata |  |  |
| Gamma di lunghezze: almeno 3 misure fra 12 mm e 60 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Gamma di diametri: almeno 3 misure comprese tra 5 mm e 12 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Compatibilità con guida da .035’’ o .018’’ o .014’’ |  |  |
| Compatibilità con introduttore con almeno una misura ≤ 6 French |  |  |
| Lunghezza dello shaft: almeno 2 misure, una delle quali ≥ 120 cm |  |  |
| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE | Obsoleta (SI/NO) | Note |
| Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza compresa tra 12 mm e 60 mm |  |  |
| Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza > 60 mm |  |  |
| Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con diametro compreso tra 5 mm e 12 mm |  |  |
| Profilo di attraversamento (crossing profile) misurato sullo stent con diametro di 8 mm (micron) |  |  |
| Percentuale di accorciamento (misurata sullo stent con diametro di 8 mm) |  |  |
| Struttura in Cromo-Cobalto |  |  |
| Letteratura scientifica: Impact factor |  |  |
| Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza di 1 anno in zona iliaca |  |  |
| Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza di 2 anni in zona iliaca |  |  |

DES autoespandibili

| CARATTERISTICHE MINIME | Obsoleta (SI/NO) | Note |
| --- | --- | --- |
| Stent con piattaforma in Nitinol a rilascio di farmaco antiproliferativo, con marker radiopachi prossimali e distali |  |  |
| Gamma di lunghezze: almeno 3 misure fra 40 mm a 150 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Gamma di diametri: almeno 2 misure fra 5 mm e 10 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Compatibilità con guida da .035’’ |  |  |
| Compatibilità con introduttore ≤ 6 French |  |  |
| Lunghezza dello shaft: almeno 2 misure, una delle quali ≥ 120 cm |  |  |
| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE | Obsoleta (SI/NO) | Note |
| Sistema di rilascio triassiale |  |  |
| Sistema di ritenzione che minimizzi il salto in avanti dello stent al momento del rilascio |  |  |
| Meccanismo di rilascio micrometrico |  |  |
| Letteratura scientifica: Impact factor |  |  |
| Letteratura scientifica: Numero di pazienti inclusi negli studi |  |  |
| Letteratura scientifica: Percentuale di ischemia critica |  |  |
| Letteratura scientifica: Lunghezza media delle lesioni |  |  |
| Letteratura scientifica: Percentuale di occlusioni |  |  |
| Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza di 1 anno |  |  |
| Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza di 2 anni |  |  |

DES espandibili su pallone

| CARATTERISTICHE MINIME | Obsoleta (SI/NO) | Note |
| --- | --- | --- |
| Stent con piattaforma in lega (escluso acciaio) premontato su un sistema di rilascio monorail con palloncino, a rilascio di farmaco antiproliferativo, con indicazione a trattamento endovascolare per il distretto sotto-genicolare |  |  |
| Gamma di lunghezze dello stent: almeno 2 misure comprese tra 10 mm e 40 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Gamma di diametri: almeno 2 misure comprese tra 2 mm e 4 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Compatibilità con guida da .035’’ o .018 o .014’’ |  |  |
| Compatibilità con introduttore ≤ 6 French |  |  |
| Lunghezza dello shaft ≥ 120 cm |  |  |
| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE | Obsoleta (SI/NO) | Note |
| Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza compresa tra 10 mm e 40 mm |  |  |
| Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con diametro compreso tra 2 mm e 4 mm |  |  |
| Letteratura scientifica: Impact factor |  |  |
| Letteratura scientifica: Numero di pazienti inclusi negli studi |  |  |
| Letteratura scientifica: Percentuale di occlusioni vs stenosi |  |  |
| Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza di 1 anno |  |  |
| Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza di 2 anni |  |  |

Ricoperti autoespandibili

| CARATTERISTICHE MINIME | Obsoleta (SI/NO) | Note |
| --- | --- | --- |
| Stent con piattaforma in Nitinol o altre leghe, ricoperto in PTFE o Dacron, con marker radiopachi prossimali e distali |  |  |
| Gamma di lunghezze: almeno 2 misure tra 20 mm e 100 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Gamma di diametri: almeno 3 misure tra 4 mm e 14 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Compatibilità con guida da .035’’ o .018’’ |  |  |
| Compatibilità con introduttore con almeno una misura ≤ 12 French |  |  |
| Lunghezza dello shaft: almeno una misura ≥ 70 cm |  |  |
| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE | Obsoleta (SI/NO) | Note |
| Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza compresa tra 20 mm e 100 mm |  |  |
| Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza > 100 mm |  |  |
| Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con diametro compreso tra 4 mm e 14 mm |  |  |
| Rilascio di farmaco anticoagulante |  |  |
| Letteratura scientifica: Impact factor |  |  |
| Letteratura scientifica: Numero di pazienti inclusi negli studi |  |  |
| Letteratura scientifica per valutare eventi di trombosi a distanza di 30 giorni |  |  |
| Letteratura scientifica per valutare eventi di trombosi a distanza di 120 giorni |  |  |

Ricoperti autoespandibili

| CARATTERISTICHE MINIME | Obsoleta (SI/NO) | Note |
| --- | --- | --- |
| Stent con piattaforma in acciaio o altre leghe, ricoperto in PTFE, premontato su un sistema di rilascio con palloncino |  |  |
| Gamma di lunghezze: almeno 3 misure tra 16 mm e 70 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Gamma di diametri: almeno 3 misure tra 5 mm e 24 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Compatibilità con guida da .035’’ |  |  |
| Compatibilità con introduttore con almeno una misura ≤ 7 French |  |  |
| Lunghezza dello shaft: almeno una misura ≥ 120 cm |  |  |
| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE | Obsoleta (SI/NO) | Note |
| Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza compresa tra 16 mm e 70 mm |  |  |
| Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con diametro compreso tra 5 mm e 24 mm |  |  |
| Struttura in Cromo-Cobalto |  |  |
| Letteratura scientifica: Impact factor |  |  |
| Letteratura scientifica: Numero di pazienti inclusi negli studi |  |  |
| Letteratura scientifica per valutare eventi di trombosi a distanza di 30 giorni |  |  |
| Letteratura scientifica per valutare eventi di trombosi a distanza di 120 giorni |  |  |

- Per ciascuna tipologia di Stent coronarico e vascolare descrivere le caratteristiche tecniche di base e quelle migliorative che, a Vostro giudizio, in aggiunta rispetto a quelle elencate nelle tabelle precedenti, identificano un prodotto di qualità tale da soddisfare le esigenze delle Amministrazioni.

- Con riferimento ai dispositivi oggetto della presente indagine, quali sono le caratteristiche tecniche che soddisfano specifiche esigenze cliniche?

- Quali potrebbero essere criteri idonei per la valutazione degli studi clinici?

- Indicare eventuali elementi di criticità delle precedenti iniziative relative a stent coronarici/vascolari che potrebbero essere superati e in che modo.

- Indicate eventuali proposte di modifica relative alla suddivisone in lotti dell’AQ Stent vascolari 1. Ritenete sia necessario accorpare, integrare o ridurre il numero dei Lotti?

- Secondo la Vostra esperienza, quale ritenete sia una gestione funzionale del Conto Deposito? Quali ritenete siano i principali vantaggi? Quali ritenete siano le criticità?

- Quali sono i servizi complementari alla fornitura che possono soddisfare l’esigenza delle P.A.?

- Avete ulteriori elementi/informazioni che ritenete possano essere utili per lo sviluppo dell’iniziativa?

- La Vostra azienda sarebbe interessata a partecipare alla gara in oggetto? Se no, quali sono le motivazioni principali?

Con la sottoscrizione del Documento di Consultazione del mercato, l’interessato acconsente espressamente al trattamento dei propri Dati personali più sopra forniti.

Firma operatore economico

[Nome e Cognome]

_____________________