ALLEGATO 13 – Riferimenti documentali

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI sistemi e strumenti per la gestione del diabete e dei servizi connessi PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ID 2852)

# LOTTO 1 Sistema per la misurazione della glicemia capillare e relative strisce reattive

Per ogni caratteristica tecnica elencata nella colonna “Caratteristica minima” o “Caratteristica migliorativa” compilare le tabelle seguenti riportando nella colonna “Nome file allegato” il nome del file caricato a Sistema a comprova della caratteristica e nella colonna “Riferimento pagina e/o Paragrafo” indicare il riferimento numerico della pagina o del paragrafo del file allegato a Sistema a comprova della suddetta caratteristica.

CARATTERISTICHE MINIME

|  | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Correlazione Plasma equivalente |  |  |
| Range di lettura glicemia: minimo ≤ 20 mg/dL; massimo ≥ 500 mg/dL |  |  |
| Range di temperatura operativa: minimo ≤ 10°C; massimo ≥ 40°C |  |  |
| Range di umidità relativa: minimo ≤ 20%; massimo ≥ 80 % |  |  |
| Range dell’ematocrito: minimo ≤ 30%; massimo ≥ 55% |  |  |
| Velocità di esecuzione del test < 6 secondi |  |  |
| Volume del campione di sangue sufficiente per analisi glicemia ≤ 0,7 µl |  |  |
| Segnalazione di errore e/o mancato avvio del test della glicemia per "volume del campione di sangue insufficiente" |  |  |
| Calibrazione automatica (che non necessita di intervento manuale da parte del paziente) |  |  |
| Capacità di memoria dei valori glicemici ≥ 300 valori con registrazione automatica della data e dell'ora di misurazione |  |  |
| Trasferimento dei dati di misura su smartphone con tecnologia senza fili |  |  |
| Software dedicato per la gestione ed elaborazione dei valori glicemici |  |  |
| Funzione di calcolo delle medie dei valori glicemici misurati dal glucometro in intervalli di tempo di 7, 14, 30 giorni |  |  |
| Visualizzazione di un messaggio e/o simbolo grafico (icona) di batteria in esaurimento |  |  |
| Impossibilità di cancellazione e di modifica dei dati di misura del glucometro |  |  |
| Livelli di profondità/penetrazione del dispositivo pungidito ≥ 3 |  |  |
| Presenza di sistema di protezione delle lancette prima dell'utilizzo |  |  |

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE

|  | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Valore minimo <30% Se V1.1 = Sì; C1.1 = 1,0 Se V1.1 = No; C1.1 = 0,0 |  |  |
| Valore massimo > 55% Se V1.2 = Sì; C1.2 = 1,0 Se V1.2= No; C1.2 = 0,0 |  |  |
| Accuratezza dei valori entro ± 5 mg/dl per glicemie < 100 mg/dl Se 90% ≤ V2.1 ≤ 100%; C2.1 = 1,0 Se 80% ≤ V2.1 < 90%; C2.1 = 0,9 Se 70% ≤ V2.1 < 80%; C2.1 = 0,7 Se 60% ≤ V2.1 < 70%; C2.1 = 0,5 Se 50% ≤ V2.1 < 60%; C2.1 = 0,3 Se 40% ≤ V2.1 < 50%; C2.1 = 0,2 Se V2.1 < 40%; C2.1 = 0,0 |  |  |
| Accuratezza dei valori entro ± 5% per glicemie ≥ 100 mg/dl Se 90% ≤ V2.2 ≤ 100%; C2.2 = 1,0 Se 80% ≤ V2.2 < 90%; C2.2 = 0,9 Se 70% ≤ V2.2 < 80%; C2.2 = 0,7 Se 60% ≤ V2.2 < 70%; C2.2 = 0,5 Se 50% ≤ V2.2 < 60%; C2.2 = 0,3 Se 40% ≤ V2.2 < 50%; C2.2 = 0,2 Se V2.2 < 40%; C2.2 = 0,0 |  |  |
| Accuratezza dei valori entro ± 10 mg/dl per glicemie < 100 mg/dl Se V2.3 ≥ 98%; C2.3 = 1,0 Se 85% < V2.3 < 98%; C2.3 = (V2.3-85)/13 Se 85% ≤ V2.3; C2.3 = 0 |  |  |
| Accuratezza dei valori entro ± 10% per glicemie ≥ 100 mg/dl Se V2.2 ≥ 98%; C2.2 = 1,0 Se 85% < V2.2 < 98%; C2.2 = (V2.2-85)/13 Se 85% ≤ V2.2; C2.2 = 0 |  |  |
| Coefficiente di variazione per misure ripetute ≤ 5% per valori reali di glicemia ≥ 100 mg/dl Se V3 ≤ 1%; C3 = 1,0 Se 1% < V3 ≤ 2%; C3 = 0,5 Se V3 > 2%; C3 = 0,0 |  |  |
| Presenza di Display retroilluminato Se V4 = Sì; C4 = 1,0 Se V4 = No; C4 = 0,0 |  |  |
| Presenza di vano inserimento striscia illuminato e/o facilmente individuabile grazie ad una colorazione diversa rispetto al glucometro Se V5 = Sì; C5 = 1,0 Se V5 = No; C5 = 0,0 |  |  |
| Calcolatore di bolo e/o suggeritore di dose disponibile sullo strumento o su app registrata come dispositivo medico. Presenza di una funzionalità in grado di calcolare la dose di insulina attraverso informazioni quali, in particolare: - valori glicemici rilevati - target glicemici - assunzione di carboidrati - rapporto carboidrati/insulina - durata d’azione dell’insulina |  |  |
| Messaggi di errore descrittivi visualizzati sul display che non siano caratterizzati dal solo codice Se V7 = Sì; C7 = 1,0 Se V7 = No; C7 = 0,0 |  |  |
| Maneggevolezza e semplicità d’uso Descrizione della facilità di manipolazione e gestione delle impostazioni dello strumento (es. strumento preimpostato e che non necessità di impostazioni iniziali), ampiezza dell’area di dosaggio della striscia, facilità di lettura dei risultati (livello di contrasto, nitidezza e dimensione dei caratteri, etc.) presenza di indicatori, visivi e/o acustici quali ad es. frecce, colori, segnali acustici, simboli grafici, e loro efficacia, a supporto dell'interpretazione del dato |  |  |
| Funzione di espulsione automatica della striscia o internalizzazione della parte reattiva al fine della successiva eliminazione Se V9 = Sì; C9 = 1,0 Se V9 = No; C9 = 0,0 |  |  |
| App registrata come dispositivo medico Presenza di funzionalità dell’app che consentano una migliore gestione dei dati e delle informazioni relative ai valori e agli andamenti glicemici per la personalizzazione della terapia. (Nella valutazione dell’app non verrà presa in considerazione l’eventuale funzionalità di calcolatore di bolo e/o suggeritore di dose che sia stata già oggetto di attribuzione del punteggio di cui al criterio di valutazione n° 6) |  |  |
| Funzione di misurazione della chetonemia Se V11 = Sì; C11 = 1,0 Se V11 = No; C11 = 0,0 |  |  |
| Scadenza strisce a confezione aperta uguale a scadenza strisce a confezione chiusa Se V12 = Sì; C12= 1,0 Se V12 = No; C12 = 0,0 |  |  |
| Numero dei Livelli di profondità/penetrazione del dispositivo pungidito Se V13 ≥ 6; C13 = 1,0 Se 4 ≤ V13 ≤ 5; C13 = 0,7 Se V13 = 3; C13 = 0,0 |  |  |
| Meccanismo di espulsione della lancetta Sarà valutato il meccanismo di espulsione della lancetta che consenta lo smaltimento delle lancette usate senza rischio di lesioni accidentali. |  |  |
| Sistema atto a ridurre la dolorosità del pungidito attraverso un meccanismo di controllo delle oscillazioni V15=Si; C15=1 V15=No; C15=0 |  |  |
| Diametro della lancetta Se V16 > 30 gauge; C16 = 1,0 Se 28 gauge < V16 ≤ 30 gauge; C16 = 0,5 Se V16≤ 28 gauge; C16 = 0,0 |  |  |
| Trasmissione dei dati glicemici da remoto tramite cloud per garantire una rapida e sicura trasmissione del dato del paziente al clinico V17=Si; C17=1 V17=No; C17=0 |  |  |
| Servizio Clienti dedicato ai Pazienti Descrizione delle modalità di erogazione del servizio supplementare di Customer Care rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico. La valutazione terrà conto della struttura/organizzazione a supporto della gestione delle richieste di assistenza da parte dei pazienti. |  |  |
| CERTIFICAZIONE PARITA’ DI GENERE |  |  |

# LOTTO 2 Sistema per il monitoraggio continuo real time del glucosio (CGM) con allarmi predittivi

Per ogni caratteristica tecnica elencata nella colonna “Caratteristica minima” o “Caratteristica migliorativa” compilare le tabelle seguenti riportando nella colonna “Nome file allegato” il nome del file caricato a Sistema a comprova della caratteristica e nella colonna “Riferimento pagina e/o Paragrafo” indicare il riferimento numerico della pagina o del paragrafo del file allegato a Sistema a comprova della suddetta caratteristica.

CARATTERISTICHE MINIME

|  | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Accuratezza clinica del dato del sensore misurata attraverso la griglia di Clarke o di consensus error grid (per glicemie comprese almeno nell’intervallo tra 50 e 400 mg/dl) con percentuale di valori nella zona a + b superiore al 98% |  |  |
| Utilizzo del sensore come sostitutivo di SMBG specificato nel manuale d’uso |  |  |
| Presenza di allarmi a soglia personalizzabili per ipoglicemia e iperglicemia con segnali acustici e/o con vibrazione |  |  |
| Presenza di allarme predittivo acustico e/o di vibrazione per ipoglicemia |  |  |
| Presenza di allarmi e /o avvisi per perdita del segnale di trasmissione |  |  |
| Trasferimento dei dati tramite bluetooth® o altra modalità wireless |  |  |
| Disponibilità di scarico dati su software/piattaforma informatica |  |  |
| App certificata DM fruibile sia per il sistema operativo iOS, sia per Android |  |  |
| Visualizzazione del valore del glucosio in real-time, del trend delle ultime ore e degli appositi indicatori a freccia |  |  |
| Disponibilità di condivisione del dato in real time con caregiver |  |  |
| Distanza minima di trasmissione del segnale da parte del sensore/trasmettitore: almeno 1,5 metri |  |  |
| Sensore sottocutaneo o impiantabile per monitoraggio continuo della glicemia: - durata minima del sensore giorni 7 (sette); - disponibilità di sistema per inserzione automatica del sensore o di strumenti dedicati al posizionamento; resistenza all’acqua almeno IPX7 |  |  |
| trasmettitore (se non integrato nel sensore): durata minima 90 giorni; |  |  |

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE

|  | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Tempo di inizializzazione del sensore (h) Il punteggio verrà attribuito secondo le fasce di punteggio sottoindicate: V1 tempo espresso in ore • V1 ≤ a 1 ora: massimo punteggio C1 = 1 • 1 ora< V1 ≤ 2 ore: C1 = 0,5 • > 2 ore: C1 = 0 |  |  |
| Possibilità di Calibrazione V2=Si; C2=1 V2=No; C2=0 |  |  |
| Certificazione uso in base all’età Il punteggio verrà attribuito alla certificazione uso in base all’età come di seguito riportato: V3 < 4 anni: C3 = 1 4 anni ≤ V3 ≤ 7 anni: C3= 0,5 V3 > 7 anni: C3= 0 |  |  |
| Indicazione da scheda tecnica all’uso in gravidanza Se V4 = Sì; C4 = 1,0 Se V4 = No; C4 = 0,0 |  |  |
| Durata del sensore (giorni) Il punteggio verrà attribuito alla durata del sensore (in giorni), secondo le fasce di punteggio sottoindicate: V5=durata sensore espressa in giorni V5≥ 12 giorni: C5 = 1 7≤V5<12 giorni: C5=(V5-7)/5 V5 < 7 giorni: C5 = 0 |  |  |
| Funzione del trasmettitore integrata nel sensore Se V6 = Sì; C6 = 1,0 Se V6 = No; C6 = 0,0 |  |  |
| Associabilità con microinfusore in sistema HCL Presenza della possibilità di integrazione a sistemza AID-HCL/AHCL Se V7 = Sì; C6 = 1,0 Se V7 = No; C6 = 0,0 |  |  |
| Possibilità di integrazione con altri sistemi (es. Smart pen) Se V8 = Sì; C8 = 1,0 Se V8 = No; C8 = 0,0 |  |  |
| Device per la lettura del dato Il punteggio massimo sarà attribuito alla disponibilità di un device per la lettura del dato Se V9 = Sì; C9= 1,0 Se V9 = No; C9 = 0,0 |  |  |
| Distanza massima di ricezione del segnale (metri) Il punteggio verrà attribuito secondo le fasce di punteggio sottoindicate: V10=distanza espressa in metri • V10≥ 10 metri: C10=1 • 5 metri ≤ V10 < 10 metri C10=(V10-5)/5 • V10 < 5 metri: C10=0 punti |  |  |
| Sincronizzazione dati automatica e quotidiana tramite cloud Il punteggio sarà attribuito all'offerta che consentirà la sincronizzazione automatica (i.e.senza intervento dell’utente) dei dati con piattaforma digitale, con frequenza almeno quotidiana Se V11 = Sì; C11= 1,0 Se V11= No; C11= 0,0 |  |  |
| Possibilità di inserimento note/eventi Il punteggio sarà attribuito all'offerta che permetta la possibilità di inserire nel ricevitore/app eventi visualizzabili sulla piattaforma di scarico dati (es. terapia,carboidrati, attività fisica). Se V12 = Sì; C12= 1,0 Se V12= No; C12= 0,0 |  |  |
| Resistenza all'acqua con IPX maggiore di 7 Se V13 = Sì; C12= 1,0 Se V13= No; C12= 0,0 |  |  |
| Memoria dati del trasmettitore / sensore Il punteggio sarà attribuito all'offerta che consentirà di conservare nella memoria i dati in caso di disconnessione e successivo invio al sistema di ricezione. Se V14 = Sì; C14= 1,0 Se V14= No; C14= 0,0 |  |  |
| Possibilità di personalizzazione dell'allarme che preveda, oltre alla modifica della soglia glicemia e del tono /volume/vibrazione dell'allarme, anche un avviso anticipato personalizzato fornito dal sistema in base ad una soglia glicemica personalizzata e alla velocità di variazione del glucosio o al tempo di predizione (entrambi personalizzabili). Se V15 = Sì; C15= 1,0 Se V15= No; C15= 0,0 |  |  |
| Numero verde attivo h 24 / 365 gg all'anno Se V16 = Sì; C16= 1,0 Se V16= No; C16= 0,0 |  |  |
| Piattaforma scarico dati Descrizione della piattaforma di scarico dati. Il punteggio verrà attribuito valutando le piattaforme offline ed online per lo scarico dei dati ed analisi statistiche, con compatibilità multi-sistema e multi-piattaforma. Sarà inoltra valutata la fruibilità della piattaforma in termini di facilità di accesso e di utilizzo. |  |  |
| Servizio di supporto al paziente Descrivere il servizio di supporto ai pazienti diabetici relativo ad un utilizzo corretto e responsabile dei sistemi. La valutazione terrà conto sia di soluzioni di affiancamento al paziente offerte da remoto e/o on site con il supporto di specialist certificati, sia della disponibilità di materiale informatico/digitale e cartaceo. |  |  |
| Soluzioni digitali a disposizione del centro diabetologico La valutazione terrà conto delle soluzioni volte a favorire il miglioramento della gestione del paziente e ad ottimizzare il flusso di lavoro del centro diabetologico. |  |  |
| Piano di formazione ed aggiornamento del personale sanitario Il punteggio verrà attribuito valutando la disponibilità di un programma di corsi di formazione per il personale sanitario |  |  |
| Presenza di studi valutativi su sicurezza, efficacia e grado di soddisfazione del paziente in una popolazione con età superiore o uguale a 17 anni Il giudizio verrà attribuito in funzione della numerosità e qualità della pubblicazione in termini di IF della rivista, impatto clinico, numerosità del campione analizzato, citazione dello studio e tipologia di studio |  |  |
| Presenza di studi valutativi su sicurezza, efficacia e grado di soddisfazione del paziente in una popolazione con età inferiore a 17anni. Il giudizio verrà attribuito in funzione della numerosità e qualità della pubblicazione in termini di IF della rivista, impatto clinico, numerosità del campione analizzato, citazione dello studio e tipologia di studio |  |  |
| PARITÀ DI GENERE EX ART.108 COMMA 7 D.LGS 36/2023 |  |  |

# LOTTO 3 Sistema per il monitoraggio continuo real time del glucosio (CGM) con allarmi predittivi

Per ogni caratteristica tecnica elencata nella colonna “Caratteristica minima” o “Caratteristica migliorativa” compilare le tabelle seguenti riportando nella colonna “Nome file allegato” il nome del file caricato a Sistema a comprova della caratteristica e nella colonna “Riferimento pagina e/o Paragrafo” indicare il riferimento numerico della pagina o del paragrafo del file allegato a Sistema a comprova della suddetta caratteristica.

CARATTERISTICHE MINIME

|  | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Possibilità di associabilità a microinfusore |  |  |
| Accuratezza clinica del dato del sensore misurata attraverso la griglia di CLARKE o di Consensus Error Grid (per glicemie comprese almeno nell’intervallo tra 50 e 400 mg/dl) con percentuale di valori nella zona A + B superiore al 98% e |  |  |
| Trasferimento dei dati in continuo a ricevitore/lettore tramite modalità wireless |  |  |
| Utilizzo del sensore come sostitutivo di SMBG specificato nel manuale d’uso |  |  |
| Sistema di ricevimento del dato di tipo stand alone (lettore) oppure applicazione per smartphone che permetta visualizzazione del valore del glucosio in real-time, comprensivo di trend delle ultime ore e degli appositi indicatori a freccia |  |  |
| Disponibilità di scarico dati su piattaforma informatica |  |  |
| Disponibilità di condivisione del dato in real time con caregiver |  |  |
| Presenza di allarmi a soglia per ipoglicemia e iperglicemia con segnali acustici e/o con vibrazione personalizzabili |  |  |
| Presenza di allarmi e /o avvisi per perdita del segnale di trasmissione |  |  |
| Distanza minima di trasmissione del segnale da parte del sensore/trasmettitore: almeno 1,5 metri |  |  |
| Sensore sottocutaneo per monitoraggio continuo della glicemia: - durata minima del sensore almeno giorni 7 (sette); - resistenza all’acqua almeno IPX7 Disponibilità di sistema per inserzione automatica del sensore |  |  |
| Trasmettitore (se non integrato nel sensore): durata minima di 90 giorni |  |  |

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE

|  | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Tempo di inizializzazione del sensore (h) Il punteggio verrà attribuito secondo le fasce di punteggio sottoindicate: • V1 ≤ a 1 ora: massimo punteggio C1 = 1 • 1 ora < V1 ≤ 2 ore: C1 = 0,5 • > 2 ore: C1 = 0 |  |  |
| Possibilità di Calibrazione V2=Si; C2=1 V2=No; C2=0 |  |  |
| Certificazione uso in base all’età Il punteggio verrà attribuito alla certificazione uso in base all’età come di seguito riportato: V3 < 4 anni: C3 = 1 4 anni ≤ V3 ≤ 7 anni: C3= 0,5 V3 > 7 anni: C3= 0 |  |  |
| Indicazione da scheda tecnica all’uso in gravidanza Se V4 = Sì; C4 = 1,0 Se V4 = No; C4 = 0,0 |  |  |
| Durata del sensore (giorni) Il punteggio verrà attribuito alla durata del sensore (in giorni), secondo le fasce di punteggio sottoindicate: V5= durata espressa in giorni V5 ≥ 12 giorni: C5 = 1 7≤V5<12: C5=(V5-7)/5 V5< 7 giorni: C5 = 0 |  |  |
| Funzione del trasmettitore integrata nel sensore Se V6 = Sì; C6 = 1,0 Se V6 = No; C6 = 0,0 |  |  |
| Resistenza all'acqua con IPX maggiore di 7 Se V7= Sì; C7= 1,0 Se V7= No; C7= 0,0 |  |  |
| Distanza massima di ricezione del segnale (metri) Il punteggio verrà attribuito secondo le fasce di punteggio sottoindicate: • V8≥ 10 metri: C8=1 • 5 metri ≤ V8 < 10 metri C8=(V8-5)/5 • V8 < 5 metri: C10=0 punti |  |  |
| Sincronizzazione dati automatica e quotidiana tramite cloud Il punteggio sarà attribuito all'offerta che consentirà la sincronizzazione automatica (i.e.senza intervento dell’utente) dei dati con piattaforma digitale, con frequenza almeno quotidiana Se V9 = Sì; C9= 1,0 Se V9= No; C9= 0,0 |  |  |
| Memoria dati del trasmettitore / sensore Il punteggio sarà attribuito all'offerta che consentirà di conservare nella memoria i dati in caso di disconnessione e successivo invio al sistema di ricezione. Se V10 = Sì; C10= 1,0 Se V10= No; C10= 0,0 |  |  |
| Siti di applicazione certificati su scheda tecnica • V11>2; C11= 1 • V11=2; C11 = 0,5 • V11=1; C11 = 0 |  |  |
| Possibilità di inserimento note/eventi Il punteggio sarà attribuito all'offerta che permetta la possibilità di inserire nel ricevitore/app eventi visualizzabili sulla piattaforma di scarico dati (es. terapia,carboidrati, attività fisica). Se V12 = Sì; C12= 1,0 Se V12= No; C12= 0,0 |  |  |
| Presenza di allarme di fine vita del sensore il punteggio sarà attribuito alla presenza o meno di allarme acustico e/o vibratorio di fine vita del sensore V13=Si; C13=1 V13=No; C13=0 |  |  |
| Piattaforma scarico dati Descrizione della piattaforma di scarico dati. Il punteggio verrà attribuito valutando le piattaforme offline ed online per lo scarico dei dati ed analisi statistiche, con compatibilità multi-sistema e multi-piattaforma. Sarà inoltra valutata la fruibilità della piattaforma in termini di facilità di accesso e di utilizzo. |  |  |
| Servizio di supporto al paziente Descrivere il servizio di supporto ai pazienti diabetici relativo ad un utilizzo corretto e responsabile dei sistemi. La valutazione terrà conto sia di soluzioni di affiancamento al paziente offerte da remoto e/o on site con il supporto di specialist certificati, sia della disponibilità di materiale informatico/digitale e cartaceo. |  |  |
| Soluzioni digitali a disposizione del centro diabetologico La valutazione terrà conto delle soluzioni volte a favorire il miglioramento della gestione del paziente e ad ottimizzare il flusso di lavoro del centro diabetologico. |  |  |
| Piano di formazione ed aggiornamento del personale sanitario Il punteggio verrà attribuito valutando la disponibilità di un programma di corsi di formazione per il personale sanitario |  |  |
| Presenza di studi valutativi su sicurezza, efficacia e grado di soddisfazione del paziente in una popolazione con età superiore o uguale a 17 anni Il giudizio verrà attribuito in funzione della numerosità e qualità della pubblicazione in termini di IF della rivista, impatto clinico, numerosità del campione analizzato, citazione dello studio e tipologia di studio |  |  |
| Presenza di studi valutativi su sicurezza, efficacia e grado di soddisfazione del paziente in una popolazione con età inferiore a 17anni. Il giudizio verrà attribuito in funzione della numerosità e qualità della pubblicazione in termini di IF della rivista, impatto clinico, numerosità del campione analizzato, citazione dello studio e tipologia di studio |  |  |
| Presenza di studi valutativi su sicurezza, efficacia e grado di soddisfazione del paziente in una popolazione di donne in gravidanza. Il giudizio verrà attribuito in funzione della numerosità e qualità della pubblicazione in termini di IF della rivista, impatto clinico, numerosità del campione analizzato, citazione dello studio e tipologia di studio |  |  |
| PARITÀ DI GENERE EX ART.108 COMMA 7 D.LGS 36/2023 |  |  |

# LOTTO 4 Sistema per il monitoraggio continuo o intermittente senza allarmi predittivi non associabile a microinfusore

Per ogni caratteristica tecnica elencata nella colonna “Caratteristica minima” o “Caratteristica migliorativa” compilare le tabelle seguenti riportando nella colonna “Nome file allegato” il nome del file caricato a Sistema a comprova della caratteristica e nella colonna “Riferimento pagina e/o Paragrafo” indicare il riferimento numerico della pagina o del paragrafo del file allegato a Sistema a comprova della suddetta caratteristica.

CARATTERISTICHE MINIME

|  | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Possibilità di Utilizzo in standalone |  |  |
| Accuratezza clinica del dato del sensore misurata attraverso la griglia di CLARKE o di Consensus Error Grid (per glicemie comprese almeno nell’intervallo tra 50 e 400 mg/dl) con percentuale di valori nella zona A + B superiore al 98% |  |  |
| Aggiornamento del risultato della misurazione del livello di glucosio interstiziale e memorizzazione della lettura non superiore a 5 minuti |  |  |
| Utilizzo del sensore come sostitutivo di SMBG specificato nel manuale d’uso |  |  |
| Trasferimento dei dati on demand o in continuo a ricevitore/lettore tramite modalità wireless |  |  |
| Sistema di ricevimento del dato di tipo stand alone (lettore) oppure applicazione per smartphone che permetta la visualizzazione del valore del glucosio in real-time o dopo scansione, comprensivo di trend delle ultime ore e degli appositi indicatori a freccia |  |  |
| Presenza di allarmi personalizzabili per ipoglicemia e iperglicemia con segnali acustici e/o con vibrazione; |  |  |
| Disponibilità di scarico dati su piattaforma informatica |  |  |
| disponibilità di condivisione del dato in real time con caregiver |  |  |
| Sensore sottocutaneo per monitoraggio continuo della glicemia: - durata minima del sensore almeno giorni 7 (sette); - disponibilità di sistema per inserzione automatica del sensore; memoria del sensore almeno 8 ore |  |  |
| trasmettitore (se non integrato nel sensore): durata minima di 90 giorni |  |  |
| Possibilità di Utilizzo in standalone |  |  |
| Accuratezza clinica del dato del sensore misurata attraverso la griglia di CLARKE o di Consensus Error Grid (per glicemie comprese almeno nell’intervallo tra 50 e 400 mg/dl) con percentuale di valori nella zona A + B superiore al 98% |  |  |
| Aggiornamento del risultato della misurazione del livello di glucosio interstiziale e memorizzazione della lettura non superiore a 5 minuti |  |  |
| Utilizzo del sensore come sostitutivo di SMBG specificato nel manuale d’uso |  |  |
| Trasferimento dei dati on demand o in continuo a ricevitore/lettore tramite modalità wireless |  |  |

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE

|  | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Durata del sensore (giorni) Il punteggio verrà attribuito alla durata del sensore (in giorni), secondo le fasce di punteggio sottoindicate: V1= durata espressa in giorni V1 ≥ 12 giorni: C1 = 1 7≤V1<12: C5=(V1-7)/5 V1< 7 giorni: C5 = 0 |  |  |
| Tempo di inizializzazione del sensore (h) Il punteggio verrà attribuito secondo le fasce di punteggio sottoindicate: • V2≤1 ora: massimo punteggio C2 = 1 • 1 ora< V2≤ 2 ore: C2 = 0,5 • > 2 ore: C2 = 0 |  |  |
| Sensore all in one Il punteggio verrà attribuito in funzione della presenza di sensore/trasmettitore all in one (trasmettirore integrato al sensore) V3=Si; C3=1 V3=No; C3=0 |  |  |
| Possibilità di calibrazione |  |  |
| Certificazione uso in base all’età Il punteggio verrà attribuito alla certificazione uso in base all’età come di seguito riportato: V5 < 4 anni: C5 = 1 4 anni ≤ V5 ≤ 7 anni: C5= 0,5 V5 > 7 anni: C5= 0 |  |  |
| Indicazione da scheda tecnica all’uso in gravidanza Se V6 = Sì; C6 = 1,0 Se V6 = No; C6 = 0,0 |  |  |
| Siti di applicazione certificati su scheda tecnica • V7>2; C7= 1 • V7=2; C7 = 0,5 • V7=1; C7 = 0 |  |  |
| Resistenza all'acqua con IPX maggiore di 7 Se V8= Sì; C8= 1,0 Se V8= No; C8= 0,0 |  |  |
| Distanza massima di ricezione del segnale (metri) Il punteggio verrà attribuito secondo le fasce di punteggio sottoindicate: • V9≥ 10 metri: C9=1 • 5 metri ≤ V9 < 10 metri C9=(V9-5)/5 • V9 < 5 metri: C9=0 punti |  |  |
| Sincronizzazione dati automatica e quotidiana tramite cloud Il punteggio sarà attribuito all'offerta che consentirà la sincronizzazione automatica (i.e.senza intervento dell’utente) dei dati con piattaforma digitale, con frequenza almeno quotidiana Se V10= Sì; C10= 1,0 Se V10= No; C10= 0,0 |  |  |
| Memoria dati del trasmettitore / sensore Il punteggio sarà attribuito all'offerta che consentirà di conservare nella memoria i dati in caso di disconnessione e successivo invio al sistema di ricezione. Se V11 = Sì; C11= 1,0 Se V11= No; C11= 0,0 |  |  |
| Possibilità di inserimento note/eventi Il punteggio sarà attribuito all'offerta che permetta la possibilità di inserire nel ricevitore/app eventi visualizzabili sulla piattaforma di scarico dati (es. terapia,carboidrati, attività fisica). Se V12 = Sì; C12= 1,0 Se V12= No; C12= 0,0 |  |  |
| Numero verde attivo h 24 / 365 gg all'anno Se V13 = Sì; C13= 1,0 Se V13= No; C13= 0,0 |  |  |
| Piattaforma scarico dati Descrizione della piattaforma di scarico dati. Il punteggio verrà attribuito valutando le piattaforme offline ed online per lo scarico dei dati ed analisi statistiche, con compatibilità multi-sistema e multi-piattaforma. Sarà inoltra valutata la fruibilità della piattaforma in termini di facilità di accesso e di utilizzo. |  |  |
| Servizio di supporto al paziente Descrivere il servizio di supporto ai pazienti diabetici relativo ad un utilizzo corretto e responsabile dei sistemi. La valutazione terrà conto sia di soluzioni di affiancamento al paziente offerte da remoto e/o on site con il supporto di specialist certificati, sia della disponibilità di materiale informatico/digitale e cartaceo. |  |  |
| Soluzioni digitali a disposizione del centro diabetologico La valutazione terrà conto delle soluzioni volte a favorire il miglioramento della gestione del paziente e ad ottimizzare il flusso di lavoro del centro diabetologico. |  |  |
| Piano di formazione ed aggiornamento del personale sanitario Il punteggio verrà attribuito valutando la disponibilità di un programma di corsi di formazione per il personale sanitario |  |  |
| Presenza di studi valutativi su sicurezza, efficacia e grado di soddisfazione del paziente in una popolazione con età superiore o uguale a 17 anni Il giudizio verrà attribuito in funzione della numerosità e qualità della pubblicazione in termini di IF della rivista, impatto clinico, numerosità del campione analizzato, citazione dello studio e tipologia di studio |  |  |
| Presenza di studi valutativi su sicurezza, efficacia e grado di soddisfazione del paziente in una popolazione con età inferiore a 17anni. Il giudizio verrà attribuito in funzione della numerosità e qualità della pubblicazione in termini di IF della rivista, impatto clinico, numerosità del campione analizzato, citazione dello studio e tipologia di studio |  |  |
| Presenza di studi valutativi su sicurezza, efficacia e grado di soddisfazione del paziente in una popolazione di donne in gravidanza. Il giudizio verrà attribuito in funzione della numerosità e qualità della pubblicazione in termini di IF della rivista, impatto clinico, numerosità del campione analizzato, citazione dello studio e tipologia di studio |  |  |
| PARITÀ DI GENERE EX ART.108 COMMA 7 D.LGS 36/2023 |  |  |

# LOTTO 5 Microinfusore per infusione sottocutanea di insulina con catetere.

Per ogni caratteristica tecnica elencata nella colonna “Caratteristica minima” o “Caratteristica migliorativa” compilare le tabelle seguenti riportando nella colonna “Nome file allegato” il nome del file caricato a Sistema a comprova della caratteristica e nella colonna “Riferimento pagina e/o Paragrafo” indicare il riferimento numerico della pagina o del paragrafo del file allegato a Sistema a comprova della suddetta caratteristica.

CARATTERISTICHE MINIME

|  | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Accuratezza nell’erogazione: percentuale di scarto dell’erogazione di insulina dichiarata dal costruttore non superiore a ± 5% della velocità di flusso basale per una velocità basale di 1U/h (unità all’ora). * |  |  |
| Resistenza all’acqua pari almeno a IPX 7 |  |  |
| Presenza di almeno 2 profili basali |  |  |
| Almeno 12 differenti impostazioni, per ciascun profilo, di velocità infusione basale |  |  |
| Velocità minima basale minore o uguale a 0,1 U/h |  |  |
| Possibilità di variazione del flusso basale inferiore uguale a ± 0,1 U/h |  |  |
| Velocità di infusione basale temporanea programmabile in percentuale e/o in U/h |  |  |
| Disponibilità di visualizzazioni di informazioni indicanti la quantità di insulina rimanente nel serbatoio |  |  |
| Serbatoio o altri sistemi preriempiti contenenti almeno 150 UI |  |  |
| Calcolatore del bolo integrato alla pompa o sul dispositivo esterno |  |  |
| Bolo minimo erogabile uguale o inferiore a 0,1 UI |  |  |
| Incremento minimo del bolo uguale o inferiore a 0,1 UI |  |  |
| Possibilità di diverse tipologie del bolo |  |  |
| Presenza di una memoria dei boli effettuati |  |  |
| Disponibilità di scarico dati tramite software o piattaforma di scarico dati compatibile |  |  |
| Blocco di sicurezza impostabile |  |  |
| Allarmi per blocco flusso insulina e/o per serbatoio vuoto con segnali acustici e/o di vibrazione |  |  |
| Set infusivi: composti indicativamente da ago cannula in teflon o ago metallico e catetere, in confezione già assemblata o separata, con specificità e certificata compatibilità d’uso con il corrispondente microinfusore. |  |  |
| Disponibilità di agocannula obliquo e/o verticale in almeno due lunghezze |  |  |
| Dispositivo di inserzione dell'agocannula |  |  |
| Batterie compatibili per il corrispondente microinfusore |  |  |

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE

|  | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Profili programmabili Il coefficiente sarà attribuito secondo la scala di seguito indicata: V1=numero di profili V1= 2; C1=0 3≤V1≤4; C2=0,3 5≤V1≤6; C3=0,65 V1≥7; C1=1 |  |  |
| Numero di segmenti impostabili per ciascun profilo V2=numero di segmenti, il coefficiente sarà attribuito secondo la scala di seguito indicata: V2=12; C2=0 13≤V2≤18; C2=0,3 19≤V2≤23; C2=0,65 V2≥24; C2=1 |  |  |
| Velocità minima basale V3=velocità minima basale espressa in UI, il coefficiente sarà attribuito secondo la scala di seguito indicata: V3≥0,100 UI; C3=0 0,075 UI≤V3<0,100; C3= 0,3 0,050 UI≤V3<0,075UI; C3= 0,65 V3<0,050 UI; C3=1 |  |  |
| Azzeramento Basale Il punteggio sarà attribuito sulla possibilità di azzerare la basale per un range di tempo predefinito e ripresa del Profilo basale al termine di tale periodo V4=Si; C4=1 V4=No; C4=0 |  |  |
| Lettura dell'insulina attiva Presenza del dato sull'iunsulina attiva dopo il bolo V5=Si; C5=1 V5=No; C5=0 |  |  |
| Resistenza all'acqua con IPX maggiore di 7 Se V8= Sì; C8= 1,0 Se V8= No; C8= 0,0 |  |  |
| Durata del set (comprensivo della cannula) superiore a tre giorni V7.1=Si; C7.1=1 V7.1=No; C7.1=0 |  |  |
| Presenza di cannule con diverse lunghezze (più di 2) V7.2=Si; C7.2=1 V7.2=No; C7.2=0 |  |  |
| Compatibilità con cartucce preriempite Il punteggio sarà attribuito sulla base della compatibilità dello strumento con le cartucce di insulina pre-riempite V8=Si; C8=1 V8=No; C8=0 |  |  |
| Presenza di app per smartphone (registrata come dispositivo medico) per gestire la terapia col microinfusore o utilizzare le funzioni estese V9.2=Si; C9.2=1 V9.2=No; C9.2=0 |  |  |
| Usabilità e ergonomia. Il punteggio sarà attribuito sulla base del minor peso e volume totale del dispositivo e dell'interfaccia più intuitiva per il paziente (es. luminosità, dimensioni del carattere, display touch, icone facilmente riconoscibili) |  |  |
| Velocità di erogazione del bolo differenziata V10=Si; C10=1 V10=No;C10=0 |  |  |
| Applicabilità dell'agocannula in siti certificati su scheda tecnica Il punteggio verrà attribuito secondo le fasce di punteggio sottoindicate: V11=numero di siti • V11>2; C11= 1 • V11=2; C11 = 0,5 • V11=1; C11 = 0 |  |  |
| Numero verde attivo h 24 / 365 gg all'anno Se V12 = Sì; C12= 1,0 Se V12= No; C12= 0,0 |  |  |
| Piattaforma scarico dati Descrizione della piattaforma di scarico dati. Il punteggio verrà attribuito valutando le piattaforme offline ed online per lo scarico dei dati ed analisi statistiche, con compatibilità multi-sistema e multi-piattaforma. Sarà inoltra valutata la fruibilità della piattaforma in termini di facilità di accesso e di utilizzo. |  |  |
| Servizio di supporto al paziente Descrivere il servizio di supporto ai pazienti diabetici relativo ad un utilizzo corretto e responsabile dei sistemi. La valutazione terrà conto sia di soluzioni di affiancamento al paziente offerte da remoto e/o on site con il supporto di specialist certificati, sia della disponibilità di materiale informatico/digitale e cartaceo. |  |  |
| Soluzioni digitali a disposizione del centro diabetologico La valutazione terrà conto delle soluzioni volte a favorire il miglioramento della gestione del paziente e ad ottimizzare il flusso di lavoro del centro diabetologico. |  |  |
| Piano di formazione ed aggiornamento del personale sanitario Il punteggio verrà attribuito valutando la disponibilità di un programma di corsi di formazione per il personale sanitario |  |  |
| Affidamento al personale sanitario di pompa adibita a muletto per eventuali prove ed istruzione dei pazienti V17=Si; C17=1 V17=No; C17=0 |  |  |
| Presenza di studi valutativi su sicurezza, efficacia e grado di soddisfazione del paziente in una popolazione con età superiore o uguale a 17 anni Il giudizio verrà attribuito in funzione della numerosità e qualità della pubblicazione in termini di IF della rivista, impatto clinico, numerosità del campione analizzato, citazione dello studio e tipologia di studio |  |  |
| Presenza di studi valutativi su sicurezza, efficacia e grado di soddisfazione del paziente in una popolazione con età inferiore a 17anni. Il giudizio verrà attribuito in funzione della numerosità e qualità della pubblicazione in termini di IF della rivista, impatto clinico, numerosità del campione analizzato, citazione dello studio e tipologia di studio |  |  |
| Presenza di studi valutativi su sicurezza, efficacia e grado di soddisfazione del paziente in una popolazione di donne in gravidanza. Il giudizio verrà attribuito in funzione della numerosità e qualità della pubblicazione in termini di IF della rivista, impatto clinico, numerosità del campione analizzato, citazione dello studio e tipologia di studio |  |  |
| PARITÀ DI GENERE EX ART.108 COMMA 7 D.LGS 36/2023 |  |  |

# LOTTO 6 MICROINFUSORE PER INFUSIONE SOTTOCUTANEA DI INSULINA PATCH PUMP CON CEROTTO

Per ogni caratteristica tecnica elencata nella colonna “Caratteristica minima” o “Caratteristica migliorativa” compilare le tabelle seguenti riportando nella colonna “Nome file allegato” il nome del file caricato a Sistema a comprova della caratteristica e nella colonna “Riferimento pagina e/o Paragrafo” indicare il riferimento numerico della pagina o del paragrafo del file allegato a Sistema a comprova della suddetta caratteristica.

CARATTERISTICHE MINIME

|  | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Precisione (accuratezza nell’erogazione, ovvero percentuale di scarto dell’erogazione dell’insulina U100 dichiarata dal costruttore) <=+/- 5% della velocità di flusso basale per una velocità basale di 1U/h (con velocità 1 U/H)* |  |  |
| Velocità minima basale 0,1 U/h o inferiore con incremento minimo 0,050 U/h |  |  |
| Resistenza all’acqua minimo IPX2 |  |  |
| Velocità di infusione basale temporanea programmabile in percentuale e/o in unità ora |  |  |
| Profili basali programmabili: minimo 2 |  |  |
| Numero di segmenti basali impostabili per ciascun profilo: minimo 12 |  |  |
| Possibilità di diverse tipologie del bolo |  |  |
| Presenza di calcolatore di bolo nel dispositivo; |  |  |
| Scarico dati su software dedicato o su piattaforma compatibile |  |  |
| Blocco di sicurezza impostabile |  |  |
| Allarmi per blocco flusso insulina e/o per serbatoio vuoto con segnali acustici e/o di vibrazione |  |  |
| Pompa, serbatoio e cannula in un unico dispositivo assemblato in origine oppure modulare. |  |  |

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE

|  | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Profili programmabili Il coefficiente arà attribuito secondo la scala di seguito indicata: V1=numero di profili V1= 2; C1=0 3≤V1≤4; C1=0,3 5≤V1≤6; C1=0,65 V1≥7; C1=1 |  |  |
| Numero di segmenti impostabili per ciascun profilo V2=numero di segmenti, il coefficiente sarà attribuito secondo la scala di seguito indicata: V2=12; C2=0 13≤V2≤18; C2=0,3 19≤V2≤23; C2=0,65 V2≥24; C2=1 |  |  |
| Velocità minima basale V3=velocità minima basale espressa in UI, il coefficiente sarà attribuito secondo la scala di seguito indicata: V3≥0,100 UI; C3=0 0,075 UI≤V3<0,100; C3= 0,3 0,050 UI≤V3<0,075UI; C3= 0,65 V3<0,050 UI; C3=1 |  |  |
| Azzeramento Basale Il punteggio sarà attribuito sulla possibilità di azzerare la basale per un range di tempo predefinito e ripresa del Profilo basale al termine di tale periodo V4=Si; C4=1 V4=No; C4=0 |  |  |
| Presenza di app per smartphone (registrata come dispositivo medico) per gestire la terapia col microinfusore o utilizzare le funzioni estese V5.1=Si; C5.1=1 V5.1=No; C5.1=0 |  |  |
| Presenza della funzione di inserimento automatico della cannula V5.2=Si; C5.2=1 V5.2=No; C5.2=0 |  |  |
| Usabilità e ergonomia. Il punteggio sarà attribuito sulla base del minor peso e volume totale del dispositivo e dell'interfaccia più intuitiva per il paziente (es. luminosità, dimensioni del carattere, display touch, icone facilmente riconoscibili) |  |  |
| Capienza del serbatoio (in UI di insulina U100) Il coefficiente sarà attribuito secondo la scala di seguito indicata: V6=capienza massima V6≤180UI; C6=0 181UI≤V6≤299UI; C6=0,5 V6≥300UI; C6=1 |  |  |
| Resistenza all'acqua con IPX maggiore di 7 Se V7= Sì; C7= 1,0 Se V7= No; C7= 0,0 |  |  |
| Velocità di erogazione del bolo differenziata V8=Si; C8=1 V8=No;C8=0 |  |  |
| Applicabilità dell'agocannula in siti certificati su scheda tecnica Il punteggio verrà attribuito secondo le fasce di punteggio sottoindicate: V9=numero di siti • V9>2; C9= 1 • V9=2; C9 = 0,5 • V9=1; C9 = 0 |  |  |
| Numero verde attivo h 24 / 365 gg all'anno Se V10 = Sì; C10= 1,0 Se V10= No; C10= 0,0 |  |  |
| Piattaforma scarico dati Descrizione della piattaforma di scarico dati. Il punteggio verrà attribuito valutando le piattaforme offline ed online per lo scarico dei dati ed analisi statistiche, con compatibilità multi-sistema e multi-piattaforma. Sarà inoltra valutata la fruibilità della piattaforma in termini di facilità di accesso e di utilizzo. |  |  |
| Servizio di supporto al paziente Descrivere il servizio di supporto ai pazienti diabetici relativo ad un utilizzo corretto e responsabile dei sistemi. La valutazione terrà conto sia di soluzioni di affiancamento al paziente offerte da remoto e/o on site con il supporto di specialist certificati, sia della disponibilità di materiale informatico/digitale e cartaceo. |  |  |
| Soluzioni digitali a disposizione del centro diabetologico La valutazione terrà conto delle soluzioni volte a favorire il miglioramento della gestione del paziente e ad ottimizzare il flusso di lavoro del centro diabetologico. |  |  |
| Piano di formazione ed aggiornamento del personale sanitario Il punteggio verrà attribuito valutando la disponibilità di un programma di corsi di formazione per il personale sanitario |  |  |
| Affidamento al personale sanitario di pompa adibita a muletto per eventuali prove ed istruzione dei pazienti V15=Si; C15=1 V15=No; C15=0 |  |  |
| Presenza di studi valutativi su sicurezza, efficacia e grado di soddisfazione del paziente in una popolazione con età superiore o uguale a 17 anni Il giudizio verrà attribuito in funzione della numerosità e qualità della pubblicazione in termini di IF della rivista, impatto clinico, numerosità del campione analizzato, citazione dello studio e tipologia di studio |  |  |
| Presenza di studi valutativi su sicurezza, efficacia e grado di soddisfazione del paziente in una popolazione con età inferiore a 17anni. Il giudizio verrà attribuito in funzione della numerosità e qualità della pubblicazione in termini di IF della rivista, impatto clinico, numerosità del campione analizzato, citazione dello studio e tipologia di studio |  |  |
| Presenza di studi valutativi su sicurezza, efficacia e grado di soddisfazione del paziente in una popolazione di donne in gravidanza. Il giudizio verrà attribuito in funzione della numerosità e qualità della pubblicazione in termini di IF della rivista, impatto clinico, numerosità del campione analizzato, citazione dello studio e tipologia di studio |  |  |
| PARITÀ DI GENERE EX ART.108 COMMA 7 D.LGS 36/2023 |  |  |

# LOTTO 7 MICROINFUSORE PER INFUSIONE SOTTOCUTANEA D’INSULINA CON CATETERE INTEGRATO A MONITORAGGIO GLICEMICO CONTINUO, CON ALGORITMO DI CONTROLLO AUTOMATICO DELL’EROGAZIONE DI INSULINA - HYBRID CLOSED LOOP (HCL/AHCL)

Per ogni caratteristica tecnica elencata nella colonna “Caratteristica minima” o “Caratteristica migliorativa” compilare le tabelle seguenti riportando nella colonna “Nome file allegato” il nome del file caricato a Sistema a comprova della caratteristica e nella colonna “Riferimento pagina e/o Paragrafo” indicare il riferimento numerico della pagina o del paragrafo del file allegato a Sistema a comprova della suddetta caratteristica.

CARATTERISTICHE MINIME

|  | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Microinfusore |  |  |
| Accuratezza nell’erogazione: percentuale di scarto dell’erogazione di insulina dichiarata dal costruttore non superiore a ± 5% della velocità di flusso basale per una velocità basale di 1U/h (unità all’ora). * |  |  |
| Resistenza all’acqua pari almeno a IPX 7 |  |  |
| Presenza di almeno 2 profili basali |  |  |
| Almeno 12 differenti impostazioni, per ciascun profilo, di velocità infusione basale |  |  |
| Velocità minima basale minore o uguale a 0,1 U/h |  |  |
| Possibilità di variazione del flusso basale inferiore uguale a ± 0,1 U/h |  |  |
| Velocità di infusione basale temporanea programmabile in percentuale |  |  |
| Disponibilità di visualizzazioni di informazioni indicanti la quantità di insulina rimanente nel serbatoio |  |  |
| Serbatoio o altri sistemi preriempiti contenenti almeno 150 UI |  |  |
| Calcolatore del bolo integrato alla pompa o sul dispositivo esterno |  |  |
| Bolo minimo erogabile uguale o inferiore a 0,1 UI |  |  |
| Possibilità di diverse tipologie del bolo |  |  |
| Presenza di una memoria dei boli effettuati |  |  |
| Disponibilità di scarico dati tramite software o piattaforma di scarico dati compatibile |  |  |
| Blocco di sicurezza impostabile |  |  |
| Allarmi per blocco flusso insulina e/o per serbatoio vuoto con segnali acustici e/o di vibrazione |  |  |
| Sistema di monitoraggio del glucosio |  |  |
| Accuratezza clinica del dato del sensore misurata attraverso la griglia di CLARKE o di Consensus Error Grid (per glicemie comprese almeno nell’intervallo tra 50 e 400 mg/dl) con percentuale di valori nella zona A + B superiore al 98% |  |  |
| Utilizzo del sensore come sostitutivo di SMBG specificato nel manuale d’uso |  |  |
| Sistema di ricevimento del dato di tipo stand alone (lettore esterno e/o integrato nel microinfusore) oppure applicazione per smartphone, che permetta visualizzazione del valore del glucosio in real-time, comprensivo di trend delle ultime ore e degli appositi indicatori a freccia |  |  |
| Scarico dati su software dedicato o su piattaforma compatibile |  |  |
| disponibilità di condivisione del dato in real time con caregiver |  |  |
| Presenza di allarmi a soglia per ipoglicemia e iperglicemia con segnali acustici e/o con vibrazione personalizzabili |  |  |
| Presenza di allarmi e /o avvisi per perdita del segnale di trasmissione |  |  |
| Distanza minima di trasmissione del segnale da parte del sensore/trasmettitore: almeno 1,5 metri |  |  |
| Algoritmo |  |  |
| Invio automatico dati glicemici all’algoritmo |  |  |
| CGM e algoritmo integrati nel microinfusore o su app |  |  |
| Algoritmo di controllo certificato come DM (se non già integrato nel sistema) in grado di adeguare automaticamente l'erogazione dell'insulina basale in base ai valori di glucosio rilevati dal sensore (algoritmo ad ansa chiusa ibrida HCL) correggendo i valori del glucosio in aumento e riducendo o sospendendo l’erogazione in caso di rischio di ipoglicemia. |  |  |
| Presenza di funzioni manuali e/o automatiche di adeguamento della reattività per la gestione di eventi che inducono variazione del fabbisogno (es attività fisica) riducendo l’erogazione d’insulina. |  |  |
| Materiale di consumo |  |  |
| Set infusivi: composti indicativamente da ago cannula in teflon o ago metallico e catetere, in confezione già assemblata o separata, con specificità e certificata compatibilità d’uso con il corrispondente microinfusore. |  |  |
| Disponibilità di agocannula obliquo e/o verticale in almeno due lunghezze |  |  |
| Dispositivo di inserzione dell'agocannula |  |  |
| Batterie compatibili per il corrispondente microinfusore |  |  |
| Sensore sottocutaneo per monitoraggio continuo della glicemia: - durata minima del sensore almeno giorni 7 (sette); - disponibilità di sistema per inserzione automatica del sensore resistenza all’acqua almeno IPX7 |  |  |
| Trasmettitore (se non integrato nel sensore): durata minima di 90 giorni |  |  |

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE

|  | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Profili programmabili Il coefficiente arà attribuito secondo la scala di seguito indicata: V1=numero di profili V1= 2; C1=0 3≤V1≤4; C2=0,3 5≤V1≤6; C3=0,65 V1≥7; C1=1 |  |  |
| Numero di segmenti impostabili per ciascun profilo V2=numero di segmenti, il coefficiente sarà attribuito secondo la scala di seguito indicata: V2=12; C2=0 13≤V2≤18; C2=0,3 19≤V2≤23; C2=0,65 V2≥24; C2=1 |  |  |
| Velocità minima basale V3=velocità minima basale espressa in UI, il coefficiente sarà attribuito secondo la scala di seguito indicata: V3≥0,100 UI; C3=0 0,075 UI≤V3<0,100; C3= 0,3 0,050 UI≤V3<0,075UI; C3= 0,65 V3<0,050 UI; C3=1 |  |  |
| Presenza di app per smartphone (registrata come dispositivo medico) per gestire la terapia col microinfusore o utilizzare le funzioni estese V4.1=Si; C4.1=1 V4.1=No; C4.1=0 |  |  |
| Presenza di dispositivi o della funzione di inserimento automatico e/o assitito della cannula V4.2=Si; C4.2=1 V4.2=No; C4.2=0 |  |  |
| Usabilità e ergonomia. Il punteggio sarà attribuito sulla base del minor peso e volume totale del dispositivo e dell'interfaccia più intuitiva per il paziente (es. luminosità, dimensioni del carattere, display touch, icone facilmente riconoscibili) |  |  |
| Capienza del serbatoio (in UI di insulina U100) Il coefficiente sarà attribuito secondo la scala di seguito indicata: V5=capienza massima V5≤180UI; C5=0 181UI≤V5≤299UI; C5=0,5 V5≥300UI; C5=1 |  |  |
| Possibilità di utilizzo sia in modalità automatica che manuale V6=Si; C6=1 V6=No; C6=0 |  |  |
| Presenza di funzione di erogazione di boli di correzione automatici V7=Si ; C7=1 V7=No; C7=0 |  |  |
| Lettura dell'insulina attiva Presenza del dato sull'insulina attiva dopo il bolo V8=Si; C8=1 V8=No; C8=0 |  |  |
| Certificazione uso in base all’età Il punteggio verrà attribuito alla certificazione uso in base all’età come di seguito riportato: V9 < 4 anni: C9 = 1 4 anni ≤ V9 ≤ 7 anni: C9= 0,5 V9> 7 anni: C3= 0 |  |  |
| Indicazione da scheda tecnica all’uso in gravidanza Se V10 = Sì; C10 = 1,0 Se V10 = No; C10= 0,0 |  |  |
| Possibilità di interfaccia dell'algoritmo con più di un sensore glicemico V11=Si; C11=1 V11=No; C11=0 |  |  |
| Disponibilità di un maggior numero di programmi alternativi per diverse situazioni della vita quotidiana (es. attività fisica, riposo notturno, ecc.) e attivabili all’occorrenza dal paziente V12=numero di programmi V12=1; C12=0 V12=2; C12=0,3 V12=3;C12=0,6 V12≥4; C12=1 |  |  |
| Tempo di inizializzazione del sensore (h) Il punteggio verrà attribuito secondo le fasce di punteggio sottoindicate: V13=tempo espresso in h • V13 ≤ a 1 ora: massimo punteggio C13= 1 • 1 ora< V13 ≤ 2 ore: C14 = 0,5 • > 2 ore: C13= 0 |  |  |
| Possibilità di calibrazione |  |  |
| Durata del sensore (giorni) Il punteggio verrà attribuito alla durata del sensore (in giorni), secondo le fasce di punteggio sottoindicate: V15=durata del sensore in giorni V15 ≥ 12 giorni: C15 = 1 7≤V15 < 12 giorni: C16=(V15-7)/5 V15 < 7 giorni: C15 = 0 |  |  |
| Durata del set (comprensivo della cannula) superiore a tre giorni V16=Si; C16=1 V16=No; C16=0 |  |  |
| Applicabilità dell'agocannula in siti certificati su scheda tecnica Il punteggio verrà attribuito secondo le fasce di punteggio sottoindicate: V17=numero di siti • V17>2; C17= 1 • V17=2; C17= 0,5 • V17=1; C17= 0 |  |  |
| Numero verde attivo h 24 / 365 gg all'anno Se V18 = Sì; C18= 1,0 Se V18= No; C18= 0,0 |  |  |
| Piattaforma scarico dati Descrizione della piattaforma di scarico dati. Il punteggio verrà attribuito valutando le piattaforme offline ed online per lo scarico dei dati ed analisi statistiche, con compatibilità multi-sistema e multi-piattaforma. Sarà inoltra valutata la fruibilità della piattaforma in termini di facilità di accesso e di utilizzo. |  |  |
| Servizio di supporto al paziente Descrivere il servizio di supporto ai pazienti diabetici relativo ad un utilizzo corretto e responsabile dei sistemi. La valutazione terrà conto sia di soluzioni di affiancamento al paziente offerte da remoto e/o on site con il supporto di specialist certificati, sia della disponibilità di materiale informatico/digitale e cartaceo. |  |  |
| Soluzioni digitali a disposizione del centro diabetologico La valutazione terrà conto delle soluzioni volte a favorire il miglioramento della gestione del paziente e ad ottimizzare il flusso di lavoro del centro diabetologico. |  |  |
| Piano di formazione ed aggiornamento del personale sanitario Il punteggio verrà attribuito valutando la disponibilità di un programma di corsi di formazione per il personale sanitario |  |  |
| Affidamento al personale sanitario di pompa adibita a muletto per eventuali prove ed istruzione dei pazienti V23=Si; C23=1 V23=No; C23=0 |  |  |
| Presenza di studi valutativi su sicurezza, efficacia e grado di soddisfazione del paziente in una popolazione con età superiore o uguale a 17 anni Il giudizio verrà attribuito in funzione della numerosità e qualità della pubblicazione in termini di IF della rivista, impatto clinico, numerosità del campione analizzato, citazione dello studio e tipologia di studio |  |  |
| Presenza di studi valutativi su sicurezza, efficacia e grado di soddisfazione del paziente in una popolazione con età inferiore a 17anni. Il giudizio verrà attribuito in funzione della numerosità e qualità della pubblicazione in termini di IF della rivista, impatto clinico, numerosità del campione analizzato, citazione dello studio e tipologia di studio |  |  |
| Presenza di studi valutativi su sicurezza, efficacia e grado di soddisfazione del paziente in una popolazione di donne in gravidanza. Il giudizio verrà attribuito in funzione della numerosità e qualità della pubblicazione in termini di IF della rivista, impatto clinico, numerosità del campione analizzato, citazione dello studio e tipologia di studio |  |  |
| PARITÀ DI GENERE EX ART.108 COMMA 7 D.LGS 36/2023 |  |  |

# LOTTO 8 MICROINFUSORE PER INFUSIONE SOTTOCUTANEA D’INSULINA PATCH PUMP INTEGRATO A MONITORAGGIO GLICEMICO CONTINUO, CON ALGORITMO DI CONTROLLO AUTOMATICO DELL’EROGAZIONE DI INSULINA - HYBRID CLOSED LOOP (HCL/AHCL)

Per ogni caratteristica tecnica elencata nella colonna “Caratteristica minima” o “Caratteristica migliorativa” compilare le tabelle seguenti riportando nella colonna “Nome file allegato” il nome del file caricato a Sistema a comprova della caratteristica e nella colonna “Riferimento pagina e/o Paragrafo” indicare il riferimento numerico della pagina o del paragrafo del file allegato a Sistema a comprova della suddetta caratteristica.

CARATTERISTICHE MINIME

|  | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Microinfusore |  |  |
| Precisione (accuratezza nell’erogazione, ovvero percentuale di scarto dell’erogazione dell’insulina U100 dichiarata dal costruttore) <=+/- 5% della velocità di flusso basale per una velocità basale di 1U/h (con velocità 1 U/H)* |  |  |
| Velocità minima basale 0,1 U/h o inferiore con incremento minimo 0,050 U/h |  |  |
| Resistenza all’acqua minimo IPX2 |  |  |
| Velocità di infusione basale temporanea programmabile in percentuale e/o in unità ora |  |  |
| Profili basali programmabili: minimo 2 |  |  |
| Numero di segmenti basali impostabili per ciascun profilo: minimo 12 |  |  |
| Possibilità di diverse tipologie del bolo |  |  |
| Presenza di calcolatore di bolo nel dispositivo; |  |  |
| Scarico dati su software dedicato o su piattaforma compatibile |  |  |
| Blocco di sicurezza impostabile |  |  |
| Allarmi per blocco flusso insulina e/o per serbatoio vuoto con segnali acustici e/o di vibrazione |  |  |
| Sistema di Monitoraggio del glucosio |  |  |
| Accuratezza clinica del dato del sensore misurata attraverso la griglia di CLARKE o di Consensus Error Grid (per glicemie comprese almeno nell’intervallo tra 50 e 400 mg/dl) con percentuale di valori nella zona A + B superiore al 98% |  |  |
| Sistema di ricevimento del dato di tipo stand alone (lettore esterno e/o integrato nel microinfusore) oppure applicazione per smartphone che permetta la visualizzazione del valore del glucosio in real-time, comprensivo di trend delle ultime ore e degli appositi indicatori a freccia |  |  |
| Utilizzo del sensore come sostitutivo di SMBG specificato nel manuale d’uso |  |  |
| Scarico dati su software dedicato o su piattaforma compatibile |  |  |
| disponibilità di condivisione del dato in real time con caregiver |  |  |
| Presenza di allarmi a soglia per ipoglicemia e iperglicemia con segnali acustici e/o con vibrazione personalizzabili |  |  |
| Distanza minima di trasmissione del segnale da parte del sensore/trasmettitore: almeno 1,5 metri |  |  |
| Presenza di allarmi e /o avvisi per perdita del segnale di trasmissione |  |  |
| Algoritmo |  |  |
| Invio automatico dati glicemici all’algoritmo |  |  |
| CGM e algoritmo integrati nel microinfusore o su app |  |  |
| Algoritmo di controllo certificato come DM (se non già integrato nel sistema) in grado di adeguare automaticamente l'erogazione dell'insulina basale in base ai valori di glucosio rilevati dal sensore (algoritmo ad ansa chiusa ibrida HCL) correggendo i valori del glucosio in aumento e riducendo o sospendendo l’erogazione in caso di rischio di ipoglicemia. |  |  |
| Presenza di funzioni manuali e/o automatiche di adeguamento della reattività per la gestione di eventi che inducono variazione del fabbisogno (es attività fisica) riducendo l’erogazione d’insulina. |  |  |
| Materiale di consumo |  |  |
| Pompa, serbatoio e cannula in un unico dispositivo assemblato in origine oppure modulare. |  |  |
| Batterie compatibili per il corrispondente microinfusore |  |  |
| Sensore sottocutaneo per monitoraggio continuo della glicemia: - durata minima del sensore almeno giorni 7 (sette); - disponibilità di sistema per inserzione automatica del sensore; resistenza all’acqua almeno IPX7 |  |  |
| Trasmettitore (se non integrato nel sensore): durata minima di 90 giorni |  |  |

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE

|  | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Profili programmabili Il coefficiente sarà attribuito secondo la scala di seguito indicata: V1=numero di profili V1= 2; C1=0 3≤V1≤4; C1=0,3 5≤V1≤6; C1=0,65 V1≥7; C1=1 |  |  |
| Numero di segmenti impostabili per ciascun profilo V2=numero di segmenti, il coefficiente sarà attribuito secondo la scala di seguito indicata: V2=12; C2=0 13≤V2≤18; C2=0,3 19≤V2≤23; C2=0,65 V2≥24; C2=1 |  |  |
| Velocità minima basale V3=velocità minima basale espressa in UI, il coefficiente sarà attribuito secondo la scala di seguito indicata: V3≥0,100 UI; C3=0 0,075 UI≤V3<0,100; C3= 0,3 0,050 UI≤V3<0,075UI; C3= 0,65 V3<0,050 UI; C3=1 |  |  |
| Presenza di app per smartphone (registrata come dispositivo medico) per gestire la terapia col microinfusore o utilizzare le funzioni estese V4.1=Si; C4.1=1 V4.1=No; C4.1=0 |  |  |
| Presenza di dispositivi o della funzione di inserimento automatico e/o assitito della cannula V4.2=Si; C4.2=1 V4.2=No; C4.2=0 |  |  |
| Usabilità e ergonomia. Il punteggio sarà attribuito sulla base del minor peso e volume totale del dispositivo e dell'interfaccia più intuitiva per il paziente (es. luminosità, dimensioni del carattere, display touch, icone facilmente riconoscibili) |  |  |
| Capienza del serbatoio (in UI di insulina U100) Il coefficiente sarà attribuito secondo la scala di seguito indicata: V5=capienza massima V5≤180UI; C5=0 181UI≤V5≤299UI; C5=0,5 V5≥300UI; C5=1 |  |  |
| Possibilità di utilizzo sia in modalità automatica che manuale V6=Si; C6=1 V6=No; C6=0 |  |  |
| Presenza di funzione di erogazione di boli di correzione automatici V7=Si ; C7=1 V7=No; C7=0" |  |  |
| Certificazione uso in base all’età Il punteggio verrà attribuito alla certificazione uso in base all’età come di seguito riportato: V8 < 4 anni: C8= 1 4 anni ≤ V8 ≤ 7 anni: C8= 0,5 V8> 7 anni: C8= 0 |  |  |
| Indicazione da scheda tecnica all’uso in gravidanza Se V9= Sì; C9= 1,0 Se V9 = No; C9= 0,0 |  |  |
| Possibilità di interfaccia dell'algoritmo con più di un sensore glicemico V10=Si; C10=1 V10=No; C10=0 |  |  |
| Disponibilità di un maggior numero di programmi alternativi per diverse situazioni della vita quotidiana (es. attività fisica, riposo notturno, ecc.) e attivabili all’occorrenza dal paziente V11=numero di programmi V11=1; C11=0 V11=2; C11=0,3 V11=3;C11=0,6 V11≥4; C11=1 |  |  |
| Tempo di inizializzazione del sensore (h) Il punteggio verrà attribuito secondo le fasce di punteggio sottoindicate: • V12 ≤ a 1 ora: massimo punteggio C12= 1 • 1 ora< V12 ≤ 2 ore: C12 = 0,5 • > 2 ore: C12= 0 |  |  |
| Possibilità di calibrazione |  |  |
| Durata del sensore (giorni) Il punteggio verrà attribuito alla durata del sensore (in giorni), secondo le fasce di punteggio sottoindicate: V14=durata del sensore in giorni V14 ≥ 12 giorni: C14 = 1 7≤V14 < 12 giorni: C14=(V14-7)/5 V14 < 7 giorni: C15 = 0 |  |  |
| Applicabilità dell'agocannula in siti certificati su scheda tecnica Il punteggio verrà attribuito secondo le fasce di punteggio sottoindicate: V15=numero di siti • V15>2; C15= 1 • V15=2; C15 = 0,5 • V15=1; C15 = 0 |  |  |
| Numero verde attivo h 24 / 365 gg all'anno Se V16 = Sì; C16= 1,0 Se V16= No; C16= 0,0 |  |  |
| Piattaforma scarico dati Descrizione della piattaforma di scarico dati. Il punteggio verrà attribuito valutando le piattaforme offline ed online per lo scarico dei dati ed analisi statistiche, con compatibilità multi-sistema e multi-piattaforma. Sarà inoltra valutata la fruibilità della piattaforma in termini di facilità di accesso e di utilizzo. |  |  |
| Servizio di supporto al paziente Descrivere il servizio di supporto ai pazienti diabetici relativo ad un utilizzo corretto e responsabile dei sistemi. La valutazione terrà conto sia di soluzioni di affiancamento al paziente offerte da remoto e/o on site con il supporto di specialist certificati, sia della disponibilità di materiale informatico/digitale e cartaceo. |  |  |
| Soluzioni digitali a disposizione del centro diabetologico La valutazione terrà conto delle soluzioni volte a favorire il miglioramento della gestione del paziente e ad ottimizzare il flusso di lavoro del centro diabetologico. |  |  |
| Piano di formazione ed aggiornamento del personale sanitario Il punteggio verrà attribuito valutando la disponibilità di un programma di corsi di formazione per il personale sanitario |  |  |
| Affidamento al personale sanitario di pompa adibita a muletto per eventuali prove ed istruzione dei pazienti V21=Si; C21=1 V21=No; C21=0 |  |  |
| Presenza di studi valutativi su sicurezza, efficacia e grado di soddisfazione del paziente in una popolazione con età superiore o uguale a 17 anni Il giudizio verrà attribuito in funzione della numerosità e qualità della pubblicazione in termini di IF della rivista, impatto clinico, numerosità del campione analizzato, citazione dello studio e tipologia di studio |  |  |
| Presenza di studi valutativi su sicurezza, efficacia e grado di soddisfazione del paziente in una popolazione con età inferiore a 17anni. Il giudizio verrà attribuito in funzione della numerosità e qualità della pubblicazione in termini di IF della rivista, impatto clinico, numerosità del campione analizzato, citazione dello studio e tipologia di studio |  |  |
| Presenza di studi valutativi su sicurezza, efficacia e grado di soddisfazione del paziente in una popolazione di donne in gravidanza. Il giudizio verrà attribuito in funzione della numerosità e qualità della pubblicazione in termini di IF della rivista, impatto clinico, numerosità del campione analizzato, citazione dello studio e tipologia di studio |  |  |
| PARITÀ DI GENERE EX ART.108 COMMA 7 D.LGS 36/2023 |  |  |