SCHEMA DI RISPOSTA

RELAZIONE TECNICA

PER l’affidamento del servizio integrato energia per le pubbliche amministrazioni

- INDICE

- PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OFFERENTE (compresa, in caso di RTI/Consorzi, la descrizione dell’organizzazione adottata per la distribuzione dei servizi/attività tra le aziende partecipanti)

- OFFERTA TECNICA

- PROGETTO TECNICO – ORGANIZZATIVO CON CUI L’OFFERENTE INTENDE DIMENSIONARE LA PROPRIA STRUTTURA PER GESTIRE LA CONVENZIONE E I CONTRATTI ATTUATIVI

  - Struttura organizzativa e operativa che si propone sul Lotto di riferimento per l'erogazione dei Servizi oggetto di gara

  - Struttura logistica che si propone sul Lotto di riferimento per l'erogazione dei Servizi oggetto di gara

- PROGETTO TECNICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TECNOLOGICI MANUTENTIVI

  - Modalità di esecuzione delle attività di gestione e conduzione degli impianti oggetto dei Servizi

  - Modalità di esecuzione delle attività di manutenzione degli impianti oggetto dei Servizi

    - Progetto di gestione della manutenzione

    - Modalità di redazione e aggiornamento del programma di manutenzione

    - Modalità di controllo sul calendario delle attività di gestione, conduzione e manutenzione

- PROGETTO TECNICO PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

  - Progetto tecnico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica sui sistemi edificio/impianto oggetto del Servizio Energia “A”

    - Definizione delle linee di indirizzo e identificazione delle principali tipologie di intervento per la Riqualificazione Energetica dei sistemi edifici/impianti in relazione agli scenari ipotizzati nel Lotto in oggetto (ad es. tipologia di immobile ad uso sanitario, ore di utilizzo, condizioni climatiche, caratteristiche parco immobiliare, anno di costruzione, etc)

    - Descrizione dei razionali che hanno portato alla determinazione degli Obiettivi di Risparmio Energetico REPij, relativamente alle tipologie di interventi proposti

    - Modalità di quantificazione dei risultati/benefici attesi in termini di comfort, efficientamento energetico e ambientale e dei relativi indicatori economico – finanziari presi come base di riferimento per la valutazione degli interventi proposti

    - Modalità di presentazione all’Amministrazione della Relazione Tecnica degli Interventi di cui all’Appendice 8 del Capitolato Tecnico (ad es. elaborati grafici, schemi funzionali, presentazioni digitalizzate, simulazioni, etc)

    - Obiettivi di Risparmio Energetico REPij

| - REPij | - j=1 | - j=2 | - j=3 | - j=4 | - j=5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - i=1 | - REP11 | - … | - … | - … | - … |
| - i=2 | - … | - … | - … | - … | - … |
| - i=3 | - … | - … | - … | - … | - REP35 |

- Si precisa che ciascun REPij offerto dovrà essere esclusivamente espresso in cifre.

  - Progetto tecnico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica sui sistemi edificio/impianto oggetto del Servizio Energetico Elettrico “B”

    - Definizione delle linee di indirizzo e identificazione delle principali tipologie di intervento per la Riqualificazione Energetica dei sistemi edifici/impianti in relazione agli scenari ipotizzati nel Lotto in oggetto (ad es. tipologia di immobile ad uso sanitario, ore di utilizzo, condizioni climatiche, caratteristiche parco immobiliare, anno di costruzione, etc)

    - Descrizione dei razionali che hanno portato alla determinazione degli impegni REEPd, relativamente alle tipologie di interventi proposti.

    - Modalità di quantificazione dei risultati/benefici attesi in termini di comfort, efficientamento energetico e ambientale e dei relativi indicatori economico – finanziari presi come base di riferimento per la valutazione degli interventi proposti)

    - Modalità di presentazione all’Amministrazione della Relazione Tecnica degli Interventi di cui all’Appendice 8 del Capitolato Tecnico (ad es. elaborati grafici, schemi funzionali, presentazioni digitalizzate, simulazioni, etc)

    - Obiettivi di Risparmio Energetico REEPd

| - REEPd |  |
| --- | --- |
| - d = 1 | - REEP1 |
| - d = 2 | REEP2 |
| - d = 3 | REEP3 |

- Si precisa che ciascun REEPd offerto dovrà essere esclusivamente espresso in cifre.

- PROGETTO TECNICO PER IL SERVIZIO DI ENERGY MANAGEMENT “E”

  - Sistema di controllo e monitoraggio

    - Logiche alla base dell’implementazione del Sistema

    - Infrastruttura e strumentazione di campo

    - Applicativo software

    - Programma di misurazione

    - Reportistica

  - Costituzione e gestione della Diagnosi e della Certificazione Energetica

    - Diagnosi Energetica

    - Certificazione Energetica

- PROGETTO TECNICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI GOVERNO “F”

  - Sistema Informativo

  - Programma Operativo degli Interventi

  - Verbale di Controllo

  - Costituzione e gestione dell’Anagrafica Tecnica

- PROPOSTE MIGLIORATIVE

- Documentazione coperta da riservatezza

Nel presente paragrafo il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc..