ALLEGATO 12 – Riferimenti documentali

GARA A PROCEDURA APERTA, IN due LOTTI, per LA CONCLUSIONE, IN RELAZIONE A OGNI LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VALVOLE aortiche impiantabili per via trans-catetere (TAVI) PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – I EDIZIONE

ID 2247

# LOTTO 1 TAVI AUTO-ESPANDIBILI

Per ogni caratteristica tecnica elencata nella colonna “Caratteristica minima” o “Caratteristica migliorativa” compilare le tabelle seguenti riportando nella colonna “Nome file allegato” il nome del file caricato a Sistema a comprova della caratteristica e nella colonna “Riferimento pagina e/o Paragrafo” indicare il riferimento numerico della pagina o del paragrafo del file allegato a Sistema a comprova della suddetta caratteristica.

CARATTERISTICHE MINIME

| N° | Caratteristica minima | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o Paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marchio CE per trattamento transcatetere di pazienti con severa stenosi aortica sintomatica considerati inoperabili o ad alto rischio chirurgico (linee guida su Valvular Heart Disease 2017 della ESC/EACTS) con accesso femorale |  |  |
| 2 | Registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici - BD/RDM ai sensi del Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 | Comprovato con il codice inserito nella Scheda di offerta tecnica (cfr Capitolato d’Oneri par. 15.1) |  |
| 2 | La fornitura dei Dispositivi deve comprendere quanto necessario all’impianto, quindi l'occorrente per la compressione della valvola sul supporto, l'espansione ed il rilascio della stessa (sistema di delivery) nell’anulus | Nome del file a comprova di: - Compressione della valvola sul supporto: - Sistema di delivery: |  |

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE

| N° | Caratteristica migliorativa | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o Paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diametro (espresso in mm) minimo (Vm) e massimo (VM) dell'anulus nativo trattabile | Nome del file a comprova di: - Diametro minimo: - Diametro Massimo: |  |
| 2 | Offerta di dispositivo, e di quanto necessario all’impianto, dotato di marchio CE per accessi alternativi al femorale quali: - apicale - succlavio-ascellare - aortico | Nome del file a comprova di: - accesso Apicale: - accesso Succlavio-ascellare: - accesso Aortico: |  |
| 3 | Offerta di dispositivo, e di quanto necessario all’impianto, dotato di marchio CE per impianti su valvole artificiali quali: - “valve in valve” - “tavi in tavi“ | Nome del file a comprova di: - impianto “valve in valve”: - impianto “tavi in tavi“: |  |
| 4 | Offerta di dispositivo dotato di marchio CE per il trattamento pazienti a basso rischio chirurgico (linee guida su VHD 2017 della ESC/EACTS) |  |  |
| 5 | Offerta di dispositivo comprensivo di introduttore: - separato che può essere utilizzato anche in caso di post-dilatazione oppure - integrato nel sistema di delivery consentendo almeno di eseguire impianto diretto della protesi | Nome del file a comprova di: - introduttore separato: - introduttore integrato: |  |
| 6 | Diametro minimo del vaso di accesso ≤5,5 mm per l’inserimento di una valvola montata e della misura adatta ad un anulus nativo del diametro di 23 mm |  |  |
| 7 | Durability della valvola. Per la comprova della caratteristica è ammessa la presentazione di 1 (uno) studio | Titolo studio: |  |
| 8 | PVL (para valvular leak) a 30 gg e a 1 anno. Per la comprova della caratteristica sono ammessi fino a 3 (tre) studi. | Titolo Studio 1: |  |
|  |  | Titolo Studio 2: |  |
|  |  | Titolo Studio 3: |  |
| 9 | Gradiente a 30 gg e a 1 anno. Per la comprova della caratteristica sono ammessi fino a 3 (tre) studi. | Titolo Studio 1: |  |
|  |  | Titolo Studio 2: |  |
|  |  | Titolo Studio 3: |  |
| 10 | New permanent pacemaker implantation a 30 gg e a 1 anno. Per la comprova della caratteristica sono ammessi fino a 3 (tre) studi. | Titolo Studio 1: |  |
|  |  | Titolo Studio 2: |  |
|  |  | Titolo Studio 3: |  |
| 11 | Studi di confronto della TAVI con la chirurgia tradizionale su categorie di pazienti a medio e basso rischio (STS score). Per la comprova della caratteristica è ammessa la presentazione di 1 (uno) studio. | Titolo studio: |  |

# LOTTO 2 TAVI NON AUTO-ESPANDIBILI

Per ogni caratteristica tecnica elencata nella colonna “Caratteristica minima” o “Caratteristica migliorativa” compilare le tabelle seguenti riportando nella colonna “Nome file allegato” il nome del file caricato a Sistema a comprova della caratteristica e nella colonna “Riferimento pagina e/o Paragrafo” indicare il riferimento numerico della pagina o del paragrafo del file allegato a Sistema a comprova della suddetta caratteristica.

CARATTERISTICHE MINIME

| N° | Caratteristica minima | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o Paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marchio CE per trattamento transcatetere di pazienti con severa stenosi aortica sintomatica considerati inoperabili o ad alto rischio chirurgico (linee guida su Valvular Heart Disease 2017 della ESC/EACTS) con accesso femorale |  |  |
| 2 | Registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici - BD/RDM ai sensi del Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 | Comprovato con il codice inserito nella Scheda di offerta tecnica (cfr Capitolato d’Oneri par. 15.1) |  |
| 3 | La fornitura dei Dispositivi deve comprendere quanto necessario all’impianto, quindi l'occorrente per la compressione della valvola sul supporto, l'espansione ed il rilascio della stessa (sistema di delivery) nell’anulus | Nome del file a comprova di: - Compressione della valvola sul supporto: - Sistema di delivery: |  |

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE

| N° | Caratteristica migliorativa | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o Paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diametro (espresso in mm) minimo (Vm) e massimo (VM) dell'anulus nativo trattabile | Nome del file a comprova di: - Diametro minimo: - Diametro Massimo: |  |
| 2 | Offerta di dispositivo, e di quanto necessario all’impianto, dotato di marchio CE per accessi alternativi al femorale quali: - apicale - succlavio-ascellare - aortico | Nome del file a comprova di: - accesso Apicale: - accesso Succlavio-ascellare: - accesso Aortico: |  |
| 3 | Offerta di dispositivo, e di quanto necessario all’impianto, dotato di marchio CE per impianti su valvole artificiali quali: - “valve in valve” - “tavi in tavi“ | Nome del file a comprova di: - impianto “valve in valve”: - impianto “tavi in tavi“: |  |
| 4 | Offerta di dispositivo dotato di marchio CE per il trattamento pazienti a basso rischio chirurgico (linee guida su VHD 2017 della ESC/EACTS) |  |  |
| 5 | Offerta di dispositivo comprensivo di introduttore: - separato che può essere utilizzato anche in caso di post-dilatazione oppure - integrato nel sistema di delivery consentendo almeno di eseguire impianto diretto della protesi | Nome del file a comprova di: - introduttore separato: - introduttore integrato: |  |
| 6 | Diametro minimo del vaso di accesso ≤5,5 mm per l’inserimento di una valvola montata e della misura adatta ad un anulus nativo del diametro di 23 mm |  |  |
| 7 | Durability della valvola. Per la comprova della caratteristica è ammessa la presentazione di 1 (uno) studio | Titolo studio: |  |
| 8 | PVL (para valvular leak) a 30 gg e a 1 anno. Per la comprova della caratteristica sono ammessi fino a 3 (tre) studi. | Titolo Studio 1: |  |
|  |  | Titolo Studio 2: |  |
|  |  | Titolo Studio 3: |  |
| 9 | Gradiente a 30 gg e a 1 anno. Per la comprova della caratteristica sono ammessi fino a 3 (tre) studi. | Titolo Studio 1: |  |
|  |  | Titolo Studio 2: |  |
|  |  | Titolo Studio 3: |  |
| 10 | New permanent pacemaker implantation a 30 gg e a 1 anno. Per la comprova della caratteristica sono ammessi fino a 3 (tre) studi. | Titolo Studio 1: |  |
|  |  | Titolo Studio 2: |  |
|  |  | Titolo Studio 3: |  |
| 11 | Studi di confronto della TAVI con la chirurgia tradizionale su categorie di pazienti a medio e basso rischio (STS score). Per la comprova della caratteristica è ammessa la presentazione di 1 (uno) studio. | Titolo studio: |  |