Allegato 12 – Riferimenti documentali

GARA A PROCEDURA APERTA, IN QUATTRO LOTTI, PER l’AFFIDAMENTo, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI STENT CORONARICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – III EDIZIONE

ID 2356

Lotto 1 – BVS – Scaffold Riassorbibili

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Scaffold in materiale biocompatibile bioriassorbibile, premontato su palloncino a complianza controllata, con rilascio modulato di farmaco (famiglia dei "-limus") |  |  |
| Gamma di lunghezze con almeno due misure comprese tra 15 e 25 mm (inclusi gli estremi) |  |  |

| N | CRITERI DI VALUTAZIONE | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profilo della punta del delivery system (entry profile) espresso in micron (misurato sullo stent con diametro di 3 mm) |  |  |
| 2 | Profilo di attraversamento del delivery system (crossing profile) espresso in micron (misurato sullo stent con diametro di 3 mm) |  |  |
| 3 | Tempo necessario al completo riassorbimento dello stent |  |  |
| 4 | Presenza di markers radiopachi agli edge dello stent |  |  |
| 5 | Numero di lunghezze ≤ 30 mm per lo stent con diametro di 3 mm |  |  |
| 6 | Numero complessivo di diametri disponibili ≥ 3 mm |  |  |
| 7 | Letteratura scientifica – Numero di pazienti reclutati per uno Studio o Registro pubblicato su rivista con IF ≥ 10 relativo al dispositivo offerto in gara |  |  |
| 8 | Letteratura scientifica – Studio o Registro pubblicato su rivista con IF ≥ 10 relativo al dispositivo offerto in gara, per valutare i DOCE (intendendo con DOCE i seguenti eventi: morte cardiaca, ischemia driven TLR, target vessel MI) |  |  |
| 9 | Letteratura scientifica – Studio o Registro pubblicato su rivista con IF ≥ 10 relativo al dispositivo offerto in gara, per valutare la VLST sul vaso trattato ad almeno un anno |  |  |

Lotto 2 – DES con polimero durevole

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Stent con piattaforma in lega (escluso acciaio), premontato su un sistema di rilascio monorail con palloncino a complianza controllata, con rilascio di farmaco (famiglia dei "-limus")” tramite matrice polimerica biostabile |  |  |
| Gamma di lunghezze con almeno una misura compresa tra 10 e 30 mm (esclusi gli estremi), almeno una misura inferiore o uguale a 10 mm e almeno una misura maggiore o uguale a 30 mm |  |  |
| Gamma di diametri con almeno due misure comprese tra 2,50 e 4 mm (esclusi gli estremi) e almeno una misura inferiore o uguale a 2,50 mm |  |  |

| N | CRITERI DI VALUTAZIONE | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profilo della punta del delivery system (entry profile) espresso in micron (misurato sullo stent con diametro di 3 mm) |  |  |
| 2 | Profilo di attraversamento del delivery system (crossing profile) espresso in micron (misurato sullo stent con diametro di 3 mm) |  |  |
| 3 | Numero cumulativo di lunghezze < 30 mm, per gli stent di diametro 2,5 - 3 - 3,5 mm |  |  |
| 4 | Numero cumulativo di lunghezze ≥ 30 mm per gli stent di diametro 2,5 - 3 - 3,5 mm |  |  |
| 5 | Numero complessivo di diametri disponibili ≥ 4 mm |  |  |
| 6 | Possibilità di DAPT ≤ 3 mesi, riferita al totale della popolazione di pazienti |  |  |
| 7 | Sovradistensione massima raggiungibile, post dilatazione tramite pallone, rispetto al diametro basale, per lo stent con diametro di 3 mm |  |  |
| 8 | Spessore complessivo di maglia e polimero, per lo stent con diametro di 3 mm |  |  |
| 9 | Letteratura scientifica – Studio randomizzato con IF ≥ 10 relativo al dispositivo offerto in gara, per valutare i DOCE (intendendo con DOCE i seguenti eventi: morte cardiaca, ischemia driven TLR, target vessel MI) |  |  |
| 10 | Letteratura scientifica - Mesi totali di follow up dello Studio della caratteristica n. 9 |  |  |
| 11 | Letteratura scientifica – Studio randomizzato con IF ≥ 10 relativo al dispositivo offerto in gara, per valutare la VLST sul vaso trattato ad almeno due anni |  |  |
| 12 | Letteratura scientifica – Disponibilità di uno Studio o Registro pubblicato su rivista con IF ≥ 10 relativo al dispositivo offerto in gara per uso specifico sul Tronco Comune |  |  |

Lotto 3 – DES con polimero riassorbibile

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Stent con piattaforma in lega (escluso acciaio), premontato su un sistema di rilascio monorail con palloncino a complianza controllata, con rilascio di farmaco (famiglia dei ”–limus”) tramite polimero riassorbibile |  |  |
| Gamma di lunghezze con almeno due misure comprese tra 9 e 36 mm (esclusi gli estremi), almeno una misura inferiore o uguale a 9 mm e almeno una misura maggiore o uguale a 36 mm |  |  |
| Gamma di diametri con almeno due misure comprese tra 2,50 e 4 mm (esclusi gli estremi) e almeno una misura inferiore o uguale a 2,50 mm |  |  |

| N | CRITERI DI VALUTAZIONE | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profilo della punta del delivery system (entry profile) espresso in micron (misurato sullo stent con diametro di 3 mm) |  |  |
| 2 | Profilo di attraversamento del delivery system (crossing profile) espresso in micron (misurato sullo stent con diametro di 3 mm) |  |  |
| 3 | Numero cumulativo di lunghezze ≥ 36 mm per gli stent di diametro 2,5 - 3 - 3,5 mm |  |  |
| 4 | Numero complessivo di diametri disponibili ≥ 4 mm |  |  |
| 5 | Spessore della maglia metallica senza polimero, per lo stent con diametro di 3 mm |  |  |
| 6 | Sovradistensione massima raggiungibile, post dilatazione tramite pallone, rispetto al diametro basale, per lo stent con diametro di 3 mm |  |  |
| 7 | Possibilità di DAPT ≤ 3 mesi, riferita al totale della popolazione di pazienti |  |  |
| 8 | Letteratura scientifica – Disponibilità di uno Studio o Registro pubblicato su rivista con IF ≥ 7 relativo al dispositivo offerto in gara da cui desumere l’utilizzo in pazienti STEMI o NSTEMI |  |  |
| 9 | Letteratura scientifica – Studio randomizzato con IF ≥ 10 relativo al dispositivo offerto in gara, per valutare i DOCE (intendendo con DOCE i seguenti eventi: morte cardiaca, ischemia driven TLR, target vessel MI) |  |  |
| 10 | Letteratura scientifica - Mesi di follow up dello studio della caratteristica n. 9 |  |  |
| 11 | Letteratura scientifica – Studio randomizzato con IF ≥ 7 relativo al dispositivo offerto in gara, per valutare la VLST sul vaso trattato ad almeno due anni |  |  |

Lotto 4 – DES senza polimero

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Stent con piattaforma in lega (escluso acciaio), premontato su un sistema di rilascio monorail con palloncino a complianza controllata, con rilascio di farmaco (famiglia dei “–limus”) |  |  |
| Gamma di lunghezze con almeno una misura compresa tra 9 e 36 mm (esclusi gli estremi), almeno una misura inferiore o uguale a 9 mm e almeno una misura maggiore o uguale a 36 mm |  |  |
| Gamma di diametri con almeno una misura compresa tra 2,25 e 4 mm (esclusi gli estremi), almeno una misura inferiore o uguale a 2,25 mm e almeno una misura maggiore o uguale a 4 mm |  |  |
| Almeno il 90% del farmaco rilasciato in un tempo ≤ 90 giorni |  |  |

| N | CRITERI DI VALUTAZIONE | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profilo della punta del delivery system (entry profile) espresso in micron (misurato sullo stent con diametro di 3 mm) |  |  |
| 2 | Profilo di attraversamento del delivery system (crossing profile) espresso in micron (misurato sullo stent con diametro di 3 mm) |  |  |
| 3 | Numero cumulativo di lunghezze < 36 mm, per gli stent di diametro 2,25 - 3 - 3,5 mm |  |  |
| 4 | Numero cumulativo di misure di lunghezza ≥ 36 mm per gli stent di diametro 2,25 - 3 - 3,5 mm |  |  |
| 5 | Numero complessivo di diametri disponibili |  |  |
| 6 | Spessore della maglia metallica senza il farmaco, per lo stent con diametro di 3 mm |  |  |
| 7 | Letteratura scientifica – Disponibilità di uno studio o registro con IF ≥ 3 relativo al dispositivo offerto in gara da cui desumere l’utilizzo in pazienti STEMI o NSTEMI |  |  |
| 8 | Letteratura scientifica – Studio randomizzato con IF ≥ 7 relativo al dispositivo offerto in gara, per valutare i DOCE (intendendo con DOCE i seguenti eventi: morte cardiaca, ischemia driven TLR, target vessel MI) |  |  |
| 9 | Letteratura scientifica - Mesi di follow up dello studio della caratteristica n. 8 |  |  |
| 10 | Letteratura scientifica – Studio randomizzato con IF ≥ 7 relativo al dispositivo offerto in gara, per valutare la VLST sul vaso trattato ad almeno due anni |  |  |