ALLEGATO Abis

modulo registrazione parametri tomografi a risonanza magnetica 1,5 TESLA “BIG BORE”

ID 2533

PARAMETRI DI ACQUISIZIONE

Ditta: _______________________________      	Data: _____________________

Temperatura della sala magnete: _______________

Umidità relativa della sala magnete: ______________

BOBINA HEAD

Tipologia di bobina ________________________________________

PROVA HC_A – Rapporto Segnale Rumore: Linearità Tipologia della Sequenza: SE strato singolo

Pixel Bandwith – PBW della sequenza utilizzata (Hz/pixel): ……..

Valore di baseline (valore che rappresenta un segnale nullo in assenza di rumore) dichiarato dal produttore: ……………

| N° Immagine | Spessore nominale degli strati (mm) |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 10 | 7 |

| Modifiche dei parametri di acquisizione necessarie per effettuare la prova |  |
| --- | --- |

PROVA HC_B – Uniformità (U) Sono gli stessi parametri della prova HC_A per lo spessore 5 mm

BOBINA BODY

Tipologia di bobina ________________________________________

PROVA BC_A – Rapporto Segnale Rumore: Linearità (SNR) Tipologia della Sequenza: SE strato singolo

Pixel Bandwith – PBW della sequenza utilizzata (Hz/pixel):……….

Valore di baseline (valore che rappresenta un segnale nullo in assenza di rumore) dichiarato dal produttore: ……………

Piano di Acquisizione Trasversale

| N° Immagine | Spessore nominale degli strati (mm) |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 10 |

Piano di Acquisizione Sagittale

| N° Immagine | Spessore nominale degli strati (mm) |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 10 |

Piano di Acquisizione Coronale

| N° Immagine | Spessore nominale degli strati (mm) |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 10 |

| Modifiche dei parametri di acquisizione necessarie per effettuare la prova |  |
| --- | --- |

PROVA BC_B – Uniformità (U) Sono gli stessi parametri della prova BC_A per lo spessore 5 mm