## appoggio (hidden)
frequenza simbolica | n° di passaggi/anno | n° di passaggi/mese
G | 253 | 21.0833
G/2 | 506 | 42.1667
G/3 | 759 | 63.25
M | 12 | 1
3M | 4 | 0.33333
S | 52 | 4.3333
S/2 | 104 | 8.6667
S/3 | 156 | 13
M/2 | 24 | 2
6M | 2 | 0.16667
G/2 | 506 | 42.1667
2M | 6 | 0.5
A | 1 | 0.083333
A/8 | 8 | 0.66667
n° lotti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## Copertina
GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E PRESIDIO TECNICO DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI A SUPPORTO DEL CENTRO ELABORAZIONI DATI E DEI DISASTER RECOVERY SITUATI PRESSO LE SEDI DI SOGEI S.P.A.
Allegato 9.2 - Schema Costi manodopera

## Istruzioni per la compilazione
1. Legenda
| Acronimo foglio | Contenuto fogli
| ELT_ORD | Manutenzione ordinaria preventiva impianti elettrici
| RAF_ORD | Manutenzione ordinaria preventiva impianti di raffrescamento
| ANT_ORD | Manutenzione ordinaria preventiva impianti antincendio
| PTEC_ORD | Presidio tecnologico continuativo
| STR | Attività a richiesta
In grigio le celle da compilare da parte del concorrente
Le celle bianche non vanno modificate
esempio | in rosso sono riportati degli esempi
2. Istruzioni per la compilazione fogli
Dettagli costi del lavoro
1) Aggiungere colonne alla tabella per ulteriori livelli, se necessario.
2) I valori calcolati nelle celle arancione devono essere utilizzati come costi orari medi delle relative figure professionali impiegate.
3) Le righe della tabella e il numero di ore preimpostato sono basate sulla Tabella Ministeriale del CCNL Metalmeccanico. Possono pertanto essere modificate in ragione del CCNL applicato dall'impresa.
ELT_ORD - Attività Ordinarie - Manutenzione impianti elettrici
Quantità (mq, quadri, gruppi, ecc.) - inserire il numero degli impianti elettrici di cui al file MS excel fornito da Sogei in sede di sopralluogo preliminare
Monte ore annuo Livello contrattuale - inserire il monte ore annuale per singolo livello, per l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria preventiva degli impianti elettrici. Aggiungere ulteriori colonne alla tabella per ulteriori livelli, se necessario.
Costo medio orario manodopera - il costo medio orario per singolo livello, deve corrispndere per ciascun livello a quello inserito nel foglio "Dettagli costi del lavoro". Aggiungere ulteriori colonne alla tabella per ulteriori livelli, se necessario.
RAF_ORD - Attività Ordinarie - Manutenzione impianti di raffrescamento
Quantità (unità, mq, gruppo frigo, ecc.)- inserire il numero degli impianti di raffrescamento di cui al file MS excel fornito da Sogei in sede di sopralluogo preliminare
Monte ore annuo Livello contrattuale - inserire il monte ore annuale per singolo livello, per l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria preventiva degli impianti elettrici. Aggiungere ulteriori colonne alla tabella per ulteriori livelli, se necessario.
Costo medio orario manodopera - il costo medio orario per singolo livello, deve corrispndere per ciascun livello a quello inserito nel foglio "Dettagli costi del lavoro"
ANT_ORD - Attività Ordinarie - Manutenzione impianti antincendio
Quantità (gruppi, naspi, idranti, ecc) - inserire il numero degli impianti antincendio di cui al file MS excel fornito da Sogei in sede di sopralluogo preliminare
Monte ore annuo Livello contrattuale - inserire il monte ore annuale per singolo livello, per l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria preventiva degli impianti elettrici. Aggiungere ulteriori colonne alla tabella per ulteriori livelli, se necessario.
Costo medio orario manodopera - il costo medio orario per singolo livello, deve corrispndere per ciascun livello a quello inserito nel foglio "Dettagli costi del lavoro". Aggiungere ulteriori colonne alla tabella per ulteriori livelli, se necessario.
PTEC_ORD - Attività Ordinarie - Presidio Tecnico Continuativo
Monte ore annuo Livello contrattuale - inserire il monte ore annuale per singolo livello, per l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria preventiva degli impianti elettrici. Aggiungere ulteriori colonne alla tabella per ulteriori livelli, se necessario.
Costo medio orario manodopera - il costo medio orario per singolo livello, deve corrispndere per ciascun livello a quello inserito nel foglio "Dettagli costi del lavoro". Aggiungere ulteriori colonne alla tabella per ulteriori livelli, se necessario.
Maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, etc. - inserire eventuali maggiorazioni per attività svolte in giorni notturni, festivi, etc.
STR - Attività a richiesta
Costo medio orario manodopera - inserire il costo medio orario del CCNL indicato nella relativa colonna
Contratto collettivo di riferimento - inserire il CCNL di riferimento
Monte ore contrattuale stimato attività a richiesta (H/contratto) - indicare il monte ore dell'intero contratto (5 anni) stimato per l'esecuzione delle attività a richiesta
3. Istruzioni per la compilazione foglio di verifica della manodopera
1) Mansione: indicare se figure dedicate al Presidio Tecnico o ai Servizi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria degli impianti;
2) Monte ore complessivo contratto: il monte ore contratto, dovrà corrispondere alla somma del monte ore indicato nei fogli relativi ai singoli servizi;
3) Costo manodopera contratto: il costo della manodopera contratto per singola mansione dovrà corrispondere a quanto indicato nei fogli relativi ai singoli servizi.
N.B.: per gli addetti al presidio riportare quanto indicato nel relativo foglio PTEC_ORD

## Dettaglio costi del lavoro
DETTAGLIO COSTI PER LIVELLO CONTRATTUALE
CCNL applicato | es. CCNL Metalmeccanico | es. CCNL Metalmeccanico | es. CCNL Metalmeccanico | ….
Livello | es. C2 | es. C3 | es. B1 | ….
A-Elementi retributivi annui
Retribuzione tabellare
Scatti anzianità
Una tantum
Elemento perequativo
Totale "A" | 0 | 0 | 0 | 0
B-Oneri aggiuntivi
Festività retribuite
Tredicesima mensilità
Totale "B" | 0 | 0 | 0 | 0
C-Oneri previd. e assist.
Inps (31,58%)
Inail (6,1%)
Totale "C" | 0 | 0 | 0 | 0
D-Altri Oneri
Trattamento fine rapporto
Rivalutazione T.F.R. (2,2418%)
Fondo COMETA
Contributo solidarietà L.166/91
Assistenza Sanitaria Integr. + Contrib. Solidarietà 10%
Flexible Benefits
Totale "D" | 0 | 0 | 0 | 0
Totale componente retributiva (A+B) | 0 | 0 | 0 | 0
Totale Altri costi (C+D) | 0 | 0 | 0 | 0
Totale costo annuo (A+B+C+D) | 0 | 0 | 0 | 0
Costo medio orario componente retributiva | 0 | 0 | 0 | 0
Costo medio orario altri costi | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO MEDIO ORARIO | 0 | 0 | 0 | 0
ORE ANNUE LAVORATE
Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane) | 2088 | 2088 | 2088 | 2088
Ore annue mediamente non lavorate:
ferie (20 giorni) | 160 | 160 | 160 | 160
festivita' (10 giorni) | 80 | 80 | 80 | 80
permessi annui retribubiti | 104 | 104 | 104 | 104
assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio | 25 | 25 | 25 | 25
malattia, infort., maternità | 103 | 103 | 103 | 103
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod. (1 gg) | 8 | 8 | 8 | 8
Formazione ex art. 7 CCNL | 8 | 8 | 8 | 8
Totale ore non lavorate | 488 | 488 | 488 | 488
Ore annue mediamente lavorate | 1600 | 1600 | 1600 | 1600

## ELT_ORD
Manutenzione ordinaria - Impianti Elettrici |  |  |  | Monte ore anno per livello contrattuale (ore/anno) |  |  |  | Costo medio orario manodopera (€/h/livello)
Impianti | Codice Attività | Unità di misura | Quantità (mq, quadri, gruppi, ecc.) | C2 (ore/anno) | C3 (ore/anno) | B1 (ore/anno) | …. (ore/anno) | C2 (€/h) | C3 (€/h) | B1 (€/h) | …. (€/h) | COSTO MANODOPERA ANNUO (€/anno) | COSTO MANODOPERA CONTRATTO (€)
Impianti di utenza per le connessioni di Media Tensione (MT) | ELT.AP.01-01 ELT.AP.01-02 ELT.AP.01-03 ELT.AP.01-04 ELT.AP.01-05 ELT.AP.01-06 | impianto MT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Impianti di utenza per le connessioni in Bassa Tensione (BT) | ELT.AP.01-06 ELT.AP.01-07 | impianto BT
Distribuzione elettrica secondaria | ELT.AP.02-01 ELT.AP.02-02 ELT.AP.02-03 ELT.AP.07-01 ELT.AP.07-02 | mq sup. lorda
Gruppi elettrogeno potenza nominale oltre 1000 kVA | ELT.AP.03-01 ELT.AP.03-02 ELT.AP.03-03 ELT.AP.03-04 ELT.AP.03-05 | gruppo elettrogeno
Gruppi di continuità | ELT.AP.04-01 ELT.AP.04-02 ELT.AP.04-03 ELT.AP.04-04 ELT.AP.04-05 | gruppo di continuità
|  |  | Monte ore anno complessivo per livello contrattuale | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Monte ore contratto complessivo per livello contrattuale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Monte ore contratto impianti elettrici | 0

## RAF_ORD
Manutenzione ordinaria Impianti di raffrescamento |  |  |  | Monte ore anno per livello contrattuale (ore/anno) |  |  |  | Costo medio orario manodopera (€/h/livello)
Impianti | Codice Attività | Unità di misura | Quantità (unità, mq, gruppo frigo, ecc.) | C2 (ore/anno) | C3 (ore/anno) | B1 (ore/anno) | …. (ore/anno) | C2 (€/h) | C3 (€/h) | B1 (€/h) | …. (€/h) | COSTO MANODOPERA ANNUO (€/anno) | COSTO MANODOPERA CONTRATTO (€)
Torri evaporative e condensatori evaporativi | CLI.AP.01-05 CLI.AP.02-10 | torre | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Impianti di trattamento dell'acqua | CLI.AP.09-01 CLI.AP.09-02 CLI.AP.09-03 | impianto trattamento
Distribuzione impianti per la climatizzazione | CLI.AP.05-01 CLI.AP.05-02 CLI.AP.05-03 CLI.AP.05-04 CLI.AP.06-01 CLI.AP.06-02 CLI.AP.06-03 CLI.AP.07-01 CLI.AP.07-02 CLI.AP.07-03 CLI.AP.07-04 CLI.AP.07-05 | mq sup.lorda
Unità per il condizionamento dell'aria o Split | CLI.AP.08-04 | unità
Unità per il condizionamento dell'aria o Split | CLI.AP.08-04 | InRow
Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore a vite | CLI.AP.01-03 CLI.AP.01-05 CLI.AP.02-07 | gruppo frigo
Gruppo frigorifero/Pompa di calore centrifugo | CLI.AP.01-03 CLI.AP.01-05 CLI.AP.02-08 | gruppo frigo
Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore scroll | CLI.AP.01-03 CLI.AP.01-05 CLI.AP.02-07 | gruppo frigo
Unità di Trattamento Aria (U.T.A.) | CLI.AP.01-04 CLI.AP.01-05 CLI.AP.04-01 CLI.AP.04-02 CLI.AP.04-03 CLI.AP.04-04 CLI.AP.04-05 CLI.AP.04-06 | unità
|  |  | Monte ore anno complessivo per livello contrattuale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Monte ore contratto complessivo per livello contrattuale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Monte ore contratto impianti di raffrescamento | 0

## ANT_ORD
Manutenzione ordinaria - Impianti Antincendio |  |  |  | Monte ore anno per livello contrattuale (ore/anno) |  |  |  | Costo medio orario manodopera (€/h/livello)
Impianti | Codice Attività | Unità di misura | Stima Quantità (gruppi, naspi, idranti, ecc.) | C2 (ore/anno) | C3 (ore/anno) | B1 (ore/anno) | …. (ore/anno) | C2 (€/h) | C3 (€/h) | B1 (€/h) | …. (€/h) | COSTO MANODOPERA ANNUO (€/anno) | COSTO MANODOPERA CONTRATTO (€)
Gruppi di pompaggio | ANT.AP.01-01 | gruppo di pompaggio | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Serbatoi di accumulo | ANT.AP.01-02 | serbatoio di accumulo
Sistemi fissi automatici ad estinguenti gassosi | ANT.AP.01-04 | bombola
ugello
Idranti a muro | ANT.AP.01–05 ANT.AP.01–08 | idrante
Idranti soprasuolo e sottosuolo | ANT.AP.01–07 ANT.AP.01–08 | idrante
Attacchi autopompa VVF | ANT.AP.01–09 | attacco
Estintori a polvere portatili - Controllo | ANT.AP.02–01 | estintore
Estintori a polvere carrellati - Controllo | ANT.AP.02–01 | estintore
Estintori a biossido di carbonio portatili- Controllo | ANT.AP.02–03 | estintore
Centrale di controllo e segnalazione | ANT.AP 03-01 | centrale
Sistemi fissi automatici di rivelazione d’incendio | ANT.AP 03-02 | rilevatore
Sistemi fissi automatici di rivelazione di gas/allagamento | ANT.AP 03-03 ANT.AP 03-07 | rilevatore
Sistemi di evacuazione fumo e calore (SENFC e SEFFC) | ANT.AP 04-01 ANT.AP 04-02 ANT.AP 04-03 ANT.AP 04-04 ANT.AP 04-05 ANT.AP 04-06 | evacuatore
Infissi motorizzati | ANT.AP 04-07 | infisso
Porte tagliafuoco e lungo le vie di esodo (1 o 2 ante) | ANT.AP 05-01 | unità
Portoni tagliafuoco e lungo le vie di esodo (scorrevoli o girevoli) | ANT.AP 05-02 | unità
Sistemi fissi di compartimentazione | ANT.AP 05-03 ANT.AP 05-04 ANT.AP 05-05 ANT.AP 05-06 ANT.AP 05-07 ANT.AP 05-08 | mq sup. lorda
Impianto di illuminazione di emergenza | ANT.AP 06-01 ANT.AP 06-02 | mq sup. lorda
Sistemi fissi automatici ad estinguenti gassosi - Gruppo bombole - Revisione e collaudo | ANT.AG-01 | lt bombola/revisione
Sistemi fissi automatici ad estinguenti gassosi - Door Fan integrity test | ANT.AG-02 | locale protetto
Tubazioni - Collaudo periodico quinquennale | ANT.AG-03 | tubazione
Estintori a polvere portatili - Revisione | ANT.AG-04 | kg estinguente/revisione
Estintori a polvere carrellati - Revisione | ANT.AG-04 | kg estinguente/revisione
Estintori a biossido di carbonio portatili - Revisione | ANT.AG-06 | kg estinguente/revisione
Estintori a polvere portatili - Collaudo | ANT.AG-07 | kg estinguente/collaudo
Estintori a polvere carrellati - Collaudo | ANT.AG-07 | kg estinguente/collaudo
Estintori a biossido di carbonio portatili- Collaudo | ANT.AG-09 | kg estinguente/collaudo
|  |  | Monte ore anno complessivo per livello contrattuale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Monte ore contratto complessivo per livello contrattuale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Monte ore contratto impianti antincendio | 0

## PTEC_ORD
Attività ordinarie - Presidio Tecnico Continuativo
N.B. Inserire il monte ore annuo e il n° di risorse nel rispetto di quanto indicato nell'Allegato 21; differenziando i costi/monte ore in base ai turni (festivi, notturni, etc.)
|  | Monte ore anno per livello contrattuale (ore/anno) |  |  |  | Costo medio orario manodopera (€/h/livello)
Mansione (Coordinatore, Tecnico specializzato in Impianti Antincendio. Tecnico specializzato su apparecchiature Vertiv e Schneider, Tecnico specializzato su gruppi elettrogeni, Tecnico specializzato su impianti frigoriferi) | n° risorse | C2 (ore/anno) | C3 (ore/anno) | B1 (ore/anno) | …. (ore/anno) | C2 (€/h) | C3 (€/h) | B1 (€/h) | …. (€/h) | Maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, etc. | COSTO MANODOPERA ANNUO (€/anno) | COSTO MANODOPERA CONTRATTO (€)
Es. Coordinatore ferialediurno | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Es. Coordinatore festivo notturno | [10 empty] | 0 | 0
Es. Tecnico specializzato in Impianti Antincendio… | [10 empty] | 0 | 0
Es. Tecnico specializzato su apparecchiature Vertiv e Schneider.. | [10 empty] | 0 | 0
Es. Tecnico specializzato su gruppi elettrogeni… | [10 empty] | 0 | 0
Es. Tecnico specializzato su impianti frigoriferi… | [10 empty] | 0 | 0
…………….. | [10 empty] | 0 | 0
…………….. | [10 empty] | 0 | 0
…………….. | [10 empty] | 0 | 0
…………….. | [10 empty] | 0 | 0
…………….. | [10 empty] | 0 | 0
…………….. | [10 empty] | 0 | 0
| Monte ore anno complessivo per livello contrattuale | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Monte ore contratto complessivo per livello contrattuale | 0 | 0 | 0 | 0
| Monte ore contratto Presidio tecnico continuativo | 0

## STR
Attività a richiesta per: 1. attività di Manutenzione Ordinaria Preventiva effettuate su variazioni di consistenze impiantistiche (rif. par. 7.1.2); 2. interventi di Manutenzione Correttiva (rif. par. 7.1.3) e Straordinaria (rif. par. 7.3); che si possono verificare a seguito di guasti, malfunzionamenti, etc.; 3. aumento del fabbisogno di Presidio Tecnico continuativo o richiesta del Presidio Tecnico occasionale (rif. par. 7.2).
| Monte ore anno per livello contrattuale (ore/anno) |  |  |  | Costo medio orario manodopera (€/h/livello)
Attività | C2 (ore/anno) | C3 (ore/anno) | B1 (ore/anno) | …. (ore/anno) | C2 (€/h) | C3 (€/h) | B1 (€/h) | …. (€/h) | COSTO MANODOPERA ANNUO (€/anno) | COSTO MANODOPERA CONTRATTO (€)
Impianti Elettrici |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Impianti di Raffrescamento
Impianti Antincendio
Presidio Tecnico
Monte ore anno complessivo per livello contrattuale | 0 | 0 | 0 | 0
Monte ore contratto complessivo per livello contrattuale | 0 | 0 | 0 | 0
Monte ore contratto attività a richiesta | 0

## Riepilogo Costi manodopera
Riepilogo Costi Manodopera
Servizio | Costo manodopera contrattuale (€)
Attività Ordinarie
Impianti elettrici | 0
Impianti di raffrescamento | 0
Impianti antincendio | 0
Presidio Tecnico | 0
Attività a richiesta
Impianti elettrici | 0
Impianti di raffrescamento
Impianti antincendio
Presidio Tecnico
TOTALE | 0 | N.B. i costi della manodopera devono coincidere con quanto indicato in sede di Offerta Economica

## Verifica manodopera
Verifica Costi Manodopera
Mansione | Livello | N° risorse impiegate | Monte ore Mansione/Livello (contratto) | COSTO MANODOPERA CONTRATTO (€)
Es. Addetti ai servizi di Conduzione e Manutenzione Ordinaria e straordinaria degli impianti | C2
Es. Addetti ai servizi di Conduzione e Manutenzione Ordinaria e straordinaria degli impianti | C3
….
….
….
| Totale | 0 | 0 | 0 | N.B. i costi della manodopera devono coincidere con quanto indicato in sede di Offerta Economica