ALLEGATO 5

PREZZI UNITARI A BASE D’ASTA

|  | Voci | Base d'asta | Unità di misura |
| --- | --- | --- | --- |
| ENERGIA TERMICA | Spread per Prezzo Unitario del singolo kWh di gasolio come definito al par. 8.5.1 del Capitolato Tecnico per la componente energia del canone del Servizio Energia “A” | 0,03000 € | Euro/kWh termico |  |
|  | Spread per Prezzo Unitario del singolo kWh di gas naturale come definito al par. 8.5.1 del Capitolato Tecnico per la componente energia del canone del Servizio Energia “A” | 0,04000 € | Euro/kWh termico |  |
|  | Spread per Prezzo Unitario del singolo kWh da teleriscaldamento come definito al par. 8.5.1 del Capitolato Tecnico per la componente energia del canone del Servizio Energia “A” | 0,04000 € | Euro/kWh termico |  |
|  | Spread per Prezzo Unitario del singolo kWh da biocombustibili solidi come definito al par. 8.5.1 del Capitolato Tecnico per la componente energia del canone del Servizio Energia “A” | 0,04000 € | Euro/kWh termico |  |
| EN. ELE. | Spread per Prezzo Unitario del singolo kWh come definito al par. 8.5.2 del Capitolato Tecnico per la componente energia del canone del Servizio Energetico Elettrico “B” | 0,10000 € | Euro/kWh elettrico |  |

|  | Voci | Base d'asta | Unità di misura |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPIANTI DI CLIMATIZAZIONE INVERNALE | Centrale/Sottocentrale Termica | 64,24 € | Euro/centrale/anno |
|  | Quadri elettrici di bordo macchina: Sono da intendersi quadri posizionati nella centrale/sottocentrale termica | 154,34 € | Euro/quadro/anno |
|  | Generatori di calore oltre i 1162 kW | 415,38 € | Euro/generatore/anno |
|  | Generatori di calore tra 350kW e 1162kW | 325,38 € | Euro/generatore/anno |
|  | Generatori di calore tra 116kW e 350kW | 300,29 € | Euro/generatore/anno |
|  | Generatori di calore tra 35kW e 116kW | 210,29 € | Euro/generatore/anno |
|  | Generatori di calore inferiore a 35 kW | 108,46 € | Euro/generatore/anno |
|  | Extraprezzo per generatori di calore olio diatermico | 93,27 € | Euro/generatore/anno |
|  | Pompa di calore utilizzata come generatore in impianto idronico di climatizzazione invernale1 inferiore a 10 kW | 128,06 € | Euro/PdC/anno |
|  | Pompa di calore utilizzata come generatore in impianto idronico di climatizzazione invernale1 tra 10 kW e 50 kW | 255,29 € | Euro/PdC/anno |
|  | Pompa di calore utilizzata come generatore in impianto idronico di climatizzazione invernale1 superiore a 50 kW | 370,38 € | Euro/PdC/anno |
|  | (1)nel caso di attivazione del servizio B o C1 se la Pompa di Calore viene utilizzata anche come generatore per la climatizzazione estiva il prezzo va moltiplicato per 1,5 |  |  |
|  | Unità autonome (Split-Multisplit) - solo uso invernale (se affidato anche il servizio B o C1 il prezzo va moltiplicato per 1,5 e non va considerata la voce relativa al solo uso estivo) | 147,66 € | Euro/unità autonoma/anno |
|  | Serbatoi per combustibile liquido | 177,89 € | Euro/serbatoio/anno |
|  | Rete di distribuzione del gas | 50,05 € | Euro/centrale/anno |
|  | Bruciatori: bruciatori non incorporati nelle caldaie. | 641,46 € | Euro/bruciatore/anno |
|  | Camini e canali da fumo | 200,23 € | Euro/condotto di fumo/anno |
|  | Vaso di espansione aperto | 125,15 € | Euro/vaso/anno |
|  | Vaso di espansione chiuso | 150,17 € | Euro/vaso/anno |
|  | Gruppo organi di sicurezza, di protezione ed indicatori: Insieme degli elementi di sicurezza, protezione ed indicatori posizionati tra il serbatoio del combustibile e il bruciatore e/o l’insieme degli elementi di sicurezza, protezione ed indicatori posizionati in ogni singola sottocentrale | 120,97 € | Euro/gruppo/anno |
|  | Pompe, circolatori ed acceleratori | 225,61 € | Euro/elemento/anno |
|  | Sistemi di estrazione: Ventilatori | 107,86 € | Euro/ventilatore/anno |
|  | Motori elettrici: non sono da computare i motori che fanno corpo unico con le giranti | 65,74 € | Euro/motore/anno |
|  | Apparecchiature elettriche | 35,75 € | Euro/apparecchiatura elettrica/anno |
|  | Apparecchiature di regolazione automatica a due posizioni: Sono da intendersi escluse le apparecchiature di regolazione non automatiche, ad esempio valvola ad azionamento manuale | 149,99 € | Euro/apparecchiatura/ anno |
|  | Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate a movimento rotativo/rettilineo | 162,75 € | Euro/apparecchiatura/ anno |
|  | Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale | 159,55 € | Euro/apparecchiatura/ anno |
|  | Scambiatori di calore acqua-acqua a piastre o a fascio tubiero fino a 200 kW | 61,24 € | Euro/scambiatore/anno |
|  | Scambiatori di calore acqua-acqua a piastre o a fascio tubiero da 201 kW a 1.000 kW | 111,24 € | Euro/scambiatore/anno |
|  | Scambiatori di calore acqua-acqua a piastre o a fascio tubiero superiore a 1.001 kW | 161,24 € | Euro/scambiatore/anno |
|  | Unità a prevalente scambio termico convettivo naturale (radiatori, termosifoni, altri elementi terminali a convezione naturale) | 1,80 € | Euro/m2 superficie netta servita/anno |
|  | Unità a prevalente scambio termico convettivo forzato: Ventilconvettore | 1,15 € | Euro/m2 superficie netta/anno |
|  | Aerotermi (a scambio termico convettivo forzato) | 80,17 € | Euro/unità/anno |
|  | Sistemi a cosiddetto scambio termico radiativo (pavimento radiante) | 0,90 € | Euro/m2 superficie netta servita/anno |
|  | Valvolame > 2” | 15,96 € | Euro/valvola/anno |
|  | Impianto di trattamento dell’acqua: Sono da intendersi gli impianti dedicati alla demineralizzazione ed all’addolcimento dell’acqua dedicata alla climatizzazione invernale | 207,00 € | Euro/impianto di trattamento/anno |
|  | Sottocentrale di Teleriscaldamento (inclusi scambiatori a piastre, sistemi di sicurezza ed eventuale vaso di espansione dedicato che non vanno pertanto computati altrove) | 234,00 € | Euro/sottocentrale/anno |
|  | Cogeneratore fino a 115 kWt | 5,37 € | Euro/ora/anno |
|  | Cogeneratore da 115 a 500 kWt | 7,44 € | Euro/ora/anno |
|  | Cogeneratore oltre 500 kWt | 9,95 € | Euro/ora/anno |
|  | Centrali di trattamento aria2 | 32,12 € | Euro/centrale trattamento/anno |
|  | Unità di Trattamento Aria2 | 554,78 € | Euro/U.T.A./anno |
|  | (2) nel caso di attivazione del solo servizio A |  |  |
|  | Sistemi di ventilazione puntuale | 60,45 € | Euro/sistema/anno |

|  | Voci | Base d'asta | Unità di misura |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPIANTO IDRICO INTEGRATO | Centrale idrica | 390,45 € | Euro/centrale idrica/anno |
|  | Impianto di adduzione acqua | 100,12 € | Euro/impianto/anno |
|  | Impianto di addolcimento: Sono da intendersi gli impianti dedicati all’addolcimento (riduzione del calcare) dell’acqua dedicata all’impianto idrico sanitario. Sono da escludere gli impianti di addolcimento condivisi con quelli dedicati alla climatizzazione invernale | 66,74 € | Euro/impianto/anno |
|  | Distribuzione idrico sanitaria | 0,12 € | Euro/m2 sup. netta/anno |
|  | Utenze terminali impianto idrico-sanitario: La dicitura superficie netta servita dell’Unità di misura è riferita alla superficie netta del locale che contiene le utenze terminali (bagni, cucina, …) | 1,01 € | Euro/m2 sup. netta bagni e cucine/anno |
|  | Rete fognaria acque bianche e nere | 50,05 € | Euro/pozzetto/anno |
|  | Impianto di sollevamento acqua | 60,07 € | Euro/gruppo di pressurizzazione/anno |
|  | Impianto solare termico per ACS | 22,03 € | Euro/m2 superficie pannelli/anno |
| IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA | Centrale Frigorifera | 64,24 € | Euro/centrale/anno |
|  | Gruppo frigorifero con compressore a vite | 923,05 € | Euro/gruppo frigo/anno |
|  | Gruppo frigorifero centrifugo | 900,34 € | Euro/gruppo frigo/anno |
|  | Gruppo frigorifero ad assorbimento | 1.679,12 € | Euro/gruppo frigo/anno |
|  | Torri evaporative e condensatori evaporativi | 619,04 € | Euro/torre evaporativa /anno |
|  | Centrali di trattamento aria3 | 64,24 € | Euro/centrale trattamento/anno |
|  | Unità di Trattamento Aria3 | 1.109,57 € | Euro/U.T.A./anno |
|  | (3) nel caso di attivazione del servizio B applicare il prezzo delle due voci sia per il servizio A (ad attivazione obbligatoria) che per il servizio B |  |  |
|  | Quadri elettrici di bordo macchina | 118,07 € | Euro/quadro/anno |
|  | Circuiti aeraulici | 2,17 € | Euro/m2 sup. netta servita/anno |
|  | Circuiti idronici | 1,01 € | Euro/m2 sup. netta servita/anno |
|  | Unità a prevalente scambio termico convettivo forzato (ventilconvettori uso estivo) | 1,15 € | Euro/m2 sup. netta servita/anno |
|  | Unità autonome (Split-multiplit) - solo uso estivo | 147,66 € | Euro/unità autonoma/anno |

|  | Voci | Base d'asta | Unità di misura |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI ED ELETTRICI DA FONTE RINNOVABILE | Cabina MT/BT | 140,73 € | Euro/cabina/anno |
|  | Quadro Generale di Media Tensione | 392,83 € | Euro/quadro/anno |
|  | Sezione di trasformazione | 295,34 € | Euro/trasformatore/anno |
|  | Quadro di rifasamento | 227,34 € | Euro/quadro/anno |
|  | Comandi e circuiti prese, Impianto di illuminazione normale e Impianto di illuminazione di sicurezza: impianti installati nella sola cabina | 248,38 € | Euro/cabina/anno |
|  | Impianto di terra e protezione contro le scariche atmosferiche | 0,05 € | Euro/ m2 sup. netta/anno |
|  | Locale di consegna energia in Bassa Tensione | 179,47 € | Euro/locale consegna /anno |
|  | Quadro Generale Bassa Tensione | 484,42 € | Euro/QGBT/anno |
|  | Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e di zona e distribuzione secondaria | 2,99 € | Euro/m2 sup. netta/anno |
|  | Gruppo elettrogeno: pot. nom. < 500 kVA | 1.241,08 € | Euro/gruppo elettrogeno/anno |
|  | Gruppo elettrogeno: pot. nom. 500 ≤ kVA < 800 | 1.590,78 € | Euro/gruppo elettrogeno/anno |
|  | Gruppo elettrogeno: pot. nom. 800 ≤ kVA < 1.000 | 1.711,67 € | Euro/gruppo elettrogeno/anno |
|  | Gruppo elettrogeno: pot. nom. ≥ 1.000 kVA | 2.051,82 € | Euro/gruppo elettrogeno/anno |
|  | Gruppo statico di continuità: pot. nom. ≤ 10 kVA | 524,24 € | Euro/gruppo statico di continuità/anno |
|  | Gruppo statico di continuità: pot. nom. 10 < kVA ≤ 60 | 1.205,77 € | Euro/gruppo statico di continuità/anno |
|  | Gruppo statico di continuità: pot. nom. 60 < kVA ≤ 100 | 1.476,73 € | Euro/gruppo statico di continuità/anno |
|  | Gruppo statico di continuità: pot. nom. 100 < kVA ≤ 160 | 1.815,37 € | Euro/gruppo statico di continuità/anno |
|  | Gruppo statico di continuità: pot. nom. > 160 | 2.279,96 € | Euro/gruppo statico di continuità/anno |
|  | Impianti di illuminazione esterna | 66,14 € | Euro/palo/anno |
|  | Colonnine di ricarica auto elettriche | 112,50 € | Euro/impianto |
|  | Passi carrabili | 235,27 € | Euro/accesso controllato/anno |
|  | Accessi pedonali esterni e/o interni motorizzati | 66,85 € | Euro/accessi pedonali /anno |
|  | Impianto fotovoltaico | 27,00 € | Euro/kW |
|  | Impianto fotovoltaico: accumulatore – voce da utilizzare solo in impianti fotovoltaici con accumulo | 9,00 € | Euro/kWh |