APPENDICE 8 AL CAPITOLATO TECNICO

SCHEDA ANNUA CONSUMI E SCHEDA ANNUA RISULTATI

DEFINIZIONI

| TERMINI | DEFINIZIONI |
| --- | --- |
| Superficie e volume | La superficie da considerare per i calcoli nelle varie schede è la superficie netta. Il volume da considerare per la compilazione delle schede è il volume lordo del luogo di fornitura. |
| Unità di misura | Nelle formule di calcolo e nelle schede successive si fa riferimento alle seguenti unità di misura: m3 metrocubo, kg chilogrammo, tCO2 tonnellate di CO2, TEP tonnellate equivalenti di petrolio |
| Superficie netta dell’edificio | Si veda definizione riportata al par. 2.2 del Capitolato Tecnico. |
| Volume lordo dell’immobile | Si veda definizione riportata al par. 2.2 del Capitolato Tecnico. |
| Volume lordo del luogo di fornitura | Si veda definizione riportata al par. 2.2 del Capitolato Tecnico. |
| Prezzi dei combustibili (€/unità di misura) | I prezzi dei combustibili da inserire nelle Schede sono al netto dell’IVA e sono definiti in base ai Prezzi Unitari di cui ai paragrafi 8.5.1 e 8.5.2 del Capitolato Tecnico. |

Il Fornitore deve eseguire una Diagnosi Energetica dell’edificio/impianto nelle modalità descritte al paragrafo 6.4.3 del Capitolato Tecnico.

SCHEDA ANNUA CONSUMI

Lo scopo della Scheda Annua Consumi è quello di fornire all’Amministrazione contraente uno schema di sintesi dell’andamento dei consumi di ciascun sistema edificio-impianto, anche per mettere l’Amministrazione stessa nelle condizioni di rispondere alle disposizioni del d.lgs. 115/2008 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici”.

Sarà compito del Fornitore compilare la Scheda con la massima cura e diligenza, risultando lo stesso responsabile degli eventuali danni causati dalla comunicazione di dati errati e non rispondenti alla realtà.

La scheda deve essere compilata alla fine di ogni anno contrattuale, successivo al primo, nel caso in cui non siano stati realizzati interventi, riportando i consumi dei diversi combustibili e vettori energetici utilizzati per soddisfare i fabbisogni energetici dell’edificio, accorpando gli eventuali Luoghi di Fornitura relativi al medesimo edificio. I consumi dei diversi combustibili devono essere verificati in contraddittorio con l’Amministrazione, per il gas, attraverso la lettura dei contatori e, per gli altri prodotti, tramite i DAS (documento di accompagnamento semplificato) che il Fornitore deve mettere a disposizione, dietro richiesta dell’Amministrazione.

Si riporta, di seguito, il modello di Scheda Annua Consumi.

SCHEDA ANNUA CONSUMI

| Anno contrattuale | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumi distinti per vettore energetico (termico/elettrico/idrico/…) |  |  |  |  |  |  |
| F0 |  |  |  |  |  | kWh |
| F1 |  |  |  |  |  | kWh |
| F2 |  |  |  |  |  | kWh |
| F3 |  |  |  |  |  | kWh |
| Gas naturale |  |  |  |  |  | m3 |
| Gasolio |  |  |  |  |  | litri |
| GPL |  |  |  |  |  | litri |
| Olio combustibile |  |  |  |  |  | kg |
| Teleriscaldamento |  |  |  |  |  | kWh |
| Biocombustibili |  |  |  |  |  | Kg/u.m. |
| Altro: |  |  |  |  |  | - |
| … |  |  |  |  |  | … |
| FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) |  |  |  |  |  |  |
| Energia elettrica prodotta da FER |  |  |  |  |  | kWh |
| % di energia autoconsumata |  |  |  |  |  | % |
| Energia termica prodotta da FER |  |  |  |  |  | kWh |
| Altro: |  |  |  |  |  | - |
| … |  |  |  |  |  | … |
| Altri dati |  |  |  |  |  |  |
| Emissioni di CO2 per usi termici |  |  |  |  |  | tCO2 |
| Emissioni di CO2 per usi elettrici |  |  |  |  |  | tCO2 |
| Gradi Giorno reali |  |  |  |  |  | GG |
| Ore di Riscaldamento |  |  |  |  |  | ore |
| Superficie netta |  |  |  |  |  | m2 |
| Volume lordo luogo di fornitura |  |  |  |  |  | m3 |
| Consumi Idrici |  |  |  |  |  | m3 |
| % consumi termici per ACS |  |  |  |  |  | % |
| Altro: |  |  |  |  |  | - |
| … |  |  |  |  |  | … |
| Consumi specifici per tipologia di utilizzo (termico/elettrico/…) |  |  |  |  |  |  |
| Consumi Termici |  |  |  |  |  | kWh/m2 |
|  |  |  |  |  |  | kWh/m3 |
| Consumi Elettrici |  |  |  |  |  | kWh/m2 |
|  |  |  |  |  |  | kWh/m3 |

SCHEDA ANNUA RISULTATI

La Scheda Annua Risultati deve essere redatta dal Fornitore in sostituzione della Scheda Annua Consumi secondo tempi e modalità previste nel Capitolato Tecnico al fine di quantificare gli obiettivi di risparmio energetico realizzati. I dati riportati nella Scheda Annua Risultati fanno riferimento all’edificio in cui viene effettuato il Servizio, accorpando gli eventuali Luoghi di Fornitura relativi al medesimo edificio. La tabella confronta i consumi e la spesa energetica prima della realizzazione degli interventi con i valori effettivi misurati dopo la realizzazione degli interventi.

I consumi dei diversi combustibili devono essere verificati in contraddittorio con l’Amministrazione, per il gas, teleriscaldamento ed energia elettrica attraverso la lettura dello specifico contatore e, per gli altri vettori, tramite il DAS (documento di accompagnamento semplificato) che il Fornitore deve mettere a disposizione, qualora richiesto dell’Amministrazione.

Si riporta, di seguito, il modello di Scheda Annua Risultati.

| SCHEDA ANNUA RISULTATI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dati identificativi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificativo Edificio ___________________________________________ Volume lordo riscaldato _______________________________________ Superficie riscaldata ________________________________________ Via/piazza ___________________________________________________________________________________________________________ CAP _____________ Città _________________________________________ La presenta scheda riporta i principali parametri relativi al consumo energetico dell'edificio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Audit preliminare | Anno 1 | Anno 2 |  | Anno 3 |  | Anno 4 | Anno 5 | Anno 6 |  |
| Anno Contrattuale | 20___ | 20___ | 20___ |  | 20___ |  | 20___ | 20___ | 20___ |  |
| Consumi di Energia Elettrica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh |
| F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh |
| F2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh |
| F3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh |
| Consumi per usi termici degli impianti gestiti dal Fornitore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gas naturale |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |
| Gasolio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | litri |
| GPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | litri |
| Teleriscaldamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh |
| Biocombustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh |
| Altro |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___ |
| Indicatori di risparmio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mancata emissione CO2 da risparmi termici |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tCO2 |
| Risparmio energetico termico (kWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh |
| Risparmio energetico termico (TEP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TEP |
| Risparmio energetico termico (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| Mancata emissione CO2 da risparmi elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tCO2 |
| Risparmio energetico elettrico (kWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh |
| Risparmio energetico elettrico (TEP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TEP |
| Risparmio energetico elettrico (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| Indicatori di consumo specifico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elettricità |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/m2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/m3 |
| Consumi termici |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/m2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh/m3 |
| Dati sulle Emissioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissioni di CO2 per usi termici |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tCO2 |
| Emissioni di CO2 per usi elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tCO2 |
| Dati di Riferimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradi Giorno reali |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GG |
| Ore di Riscaldamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ore |
| Superficie netta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |
| Volume lordo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |