## Setup
Ditta
Modello apparecchiatura
Dimensione nominale pixel
Tipologia di detettore
Materiale/i anodo/i
Materiali filtri in mammografia
Materiali filtri in tomosintesi
Materiali filtri in CEM
Range Angolare/i tomosintesi
N° proiezioni tomosintesi
Distanza sorgente-piano appoggio mammella (DSP) (cm)
Nome del programma di esposizione automatica in mammografia
Nome del programma di esposizione automatica in tomosintesi
Nome del programma di esposizione automatica in CEM
Livelli di dose AEC presenti

## Prova M1
PROVA M1 – DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI ESPOSIZIONE DA UTILIZZARE NELLA PROVA M2
Modalità esposizione utilizzata (specificare AEC, livello dose, ecc)
Parametri esposizione 50 mm PMMA
# Esposizione | Combinazione anodo/filtro | kVp | mAs_auto | AGD (mGy)
1
2
3
|  | media | #DIV/0! | #DIV/0!
mAs scelti per esposizione manuale per la prova M2
|  |  | AGD (mGy) della prova M2 | #DIV/0!

## Prova M2
PROVA M2 – QUALITÀ TECNICA DELL’IMMAGINE IN MAMMOGRAFIA TRAMITE FANTOCCIO CDMAM
Modalità esposizione manuale
Parametri esposizione CDMAM
# Esposizioni | Combinazione anodo/filtro | kVp | mAs_manuali | AGD (mGy)
1-8 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
IQFINV
|  |  | IQFnorm | #DIV/0!

## Prova M3
PROVA M3 – QUALITÀ TECNICA DELL’IMMAGINE IN MAMMOGRAFIA TRAMITE FANTOCCIO TOR MAM
Modalità esposizione utilizzata (specificare AEC, livello dose, ecc) |  |  |  |  | 0
Parametri esposizione TOR MAM
# Esposizione | Combinazione anodo/filtro | kVp | mAs_auto | AGD (mGy)
1
2
3
|  |  | media | #DIV/0!
# N. gruppi visibili
# Immagine | Fibre (1-6) | Micro (1-6) | Basso contrasto (1-6)
1
2
3
| Fm | Mm | BCm | Gtot
Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Prova T1
PROVA T1 – QUALITÀ TECNICA DELL’IMMAGINE IN TOMOSINTESI TRAMITE FANTOCCIO TOR MAM
Modalità esposizione utilizzata (specificare AEC, livello dose, modalità DBT, angolo pendolazione, ecc)
Parametri esposizione TOR MAM
# Esposizione | Combinazione anodo/filtro | kVp | mAs_auto | AGD (mGy)
1
2
3
|  |  | media | #DIV/0!
# N. gruppi visibili DBT
# Immagine | Fibre (1-6) | Micro (1-6) | Basso contrasto (1-6)
1
2
3
| Fm | Mm | BCm | Gtot,DBT
Media DBT | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
# N. gruppi visibili S
# Immagine | Fibre (1-6) | Micro (1-6) | Basso contrasto (1-6)
1
2
3
| Fm | Mm | BCm | Gtot,S
Media S | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Prova T2
PROVA T2 – Z-RESOLUTION
Modalità esposizione utilizzata (specificare AEC, livello dose, modalità DBT, angolo pendolazione, ecc) |  |  |  |  | 0
Parametri esposizione Tomophan
# Esposizione | Combinazione anodo/filtro | kVp | mAs_auto | AGD (mGy)
1
FWHM1
FWHM2
FWHM3
|  |  | z-res | #DIV/0!

## Prova C1
PROVA C1 – QUALITÀ TECNICA DELL’IMMAGINE IN MAMMOGRAFIA CON MEZZO DI CONTRASTO
Modalità esposizione utilizzata (specificare AEC, livello dose, ecc.)
Parametri esposizione CIRS 022
# Esposizione | Combinazione anodo/filtro | kVp | mAs_auto | AGD (mGy)
LE
HE
|  |  | AGD totale (mGy) | 0
| Metà adiposa |  |  | Metà ghiandolare
C (mg/cm2) | MPVBG,a | MPVC,a | DMPVC,a | MPVBG,g | MPVC,g | DMPVC,g
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  | R2a | #VALUE! |  | R2g | #VALUE!
|  | R2m | #VALUE!
C (mg/cm2) | MPV0.5,a | SDBG,a | SDNR0.5,a | MPV0.5,g | SDBG,g | SDNR0.5,g
0.5 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
|  | SDNR0.5 norm | #DIV/0!
| Metà adiposa |  |  | Metà ghiandolare
C (mg/cm2) | MPVBG,a | MPV100,a | DMPV100,a | MPVBG,g | MPV100,g | DMPV100,g
0.2 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TCC0.5a | #DIV/0! |  | TCC0.5g | #DIV/0!
|  | TCC0.5,m | #DIV/0!