**Allegato 13 – Riferimenti documentali**

**PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 9 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER OGNI LOTTO PER LA FORNITURA di suturatrici meccaniche per le pubbliche amministrazioni – EDIZIONE 1 – ID 2640**

**Lotto 1 – Suturatrice lineare manuale precaricata monouso**

| **n°** | **CARATTERISTICHE MINIME** | **NOME FILE ALLEGATO** | **RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chiusura a singola o doppia attivazione |  |  |
| 2 | Attivazione *single hand* |  |  |
| 3 | Sistema di sicurezza ricarica usata |  |  |
| 4 | Sistema sicurezza ricarica malposizionata |  |  |
| 5 | Compatibilità del punto con RMN 3T |  |  |
| 6 | Numero azionamenti minimo = 8 |  |  |

| **n°** | **CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE** | **NOME FILE ALLEGATO** | **RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche |  |  |
| 2 | Numero di azionamenti minimo > 8 |  |  |
| 3 | Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità |  |  |
| 4 | Servizio di assistenza tecnica e post-vendita |  |  |
| 5 | Formazione del personale |  |  |
| 6 | Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023 |  |  |

**Lotto 2 – Suturatrice lineare taglia e cuci manuale precaricata o con ricariche monouso**

| **n°** | **CARATTERISTICHE MINIME** | **NOME FILE ALLEGATO** | **RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linea di taglio =<1 mm linea sezione |  |  |
| 2 | Numero azionamenti minimo = 6 |  |  |
| 3 | Sistema di sicurezza ricarica usata |  |  |
| 4 | Sistema sicurezza ricarica malposizionata |  |  |
| 5 | Compatibilità del punto con RMN 3T |  |  |

| **n°** | **CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE** | **NOME FILE ALLEGATO** | **RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Numero di azionamenti minimo > 8 |  |  |
| 2 | Altezza variabile e regolabile del punto |  |  |
| 3 | Tecnologia tripla linea di punti |  |  |
| 4 | Lama nella ricarica |  |  |
| 5 | Ampiezza di gamma – Fornitura di conformazione semicircolare |  |  |
| 6 | Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche |  |  |
| 7 | Tecnologia antiscivolo del tessuto sulla ricarica |  |  |
| 8 | Apertura facilitata tramite pulsante |  |  |
| 9 | Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità |  |  |
| 10 | Servizio di assistenza tecnica e post-vendita |  |  |
| 11 | Formazione del personale |  |  |
| 12 | Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023 |  |  |

**LOTTO 3 - SUTURATRICE CIRCOLARE MANUALE TESTINA RIBALTABILE MONOUSO**

| **n°** | **CARATTERISTICHE MINIME** | **NOME FILE ALLEGATO** | **RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doppia fila di punti sfalsati |  |  |
| 2 | Compatibilità del punto con RMN 3T |  |  |
| 3 | Indicatore altezza punto |  |  |
| 4 | Almeno 3 calibri |  |  |

| **n°** | **CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE** | **NOME FILE ALLEGATO** | **RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adattabilità procedure laparoscopiche |  |  |
| 2 | Tecnologia tripla linea di punti |  |  |
| 3 | Altezza variabile del punto |  |  |
| 4 | Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche |  |  |
| 5 | Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità |  |  |
| 6 | Servizio di assistenza tecnica e post-vendita |  |  |
| 7 | Formazione del personale |  |  |
| 8 | Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023 |  |  |

**Lotto 4 - Suturatrice circolare manuale testina fissa monouso**

| **n°** | **CARATTERISTICHE MINIME** | **NOME FILE ALLEGATO** | **RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doppia fila di punti sfalsati |  |  |
| 2 | Compatibilità del punto con RMN 3T |  |  |
| 3 | Testina a profilo ribassato |  |  |
| 4 | Indicatore altezza punto |  |  |
| 5 | Almeno 3 calibri |  |  |

| **n°** | **CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE** | **NOME FILE ALLEGATO** | **RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adattabilità procedure laparoscopiche |  |  |
| 2 | Tecnologia tripla linea di punti |  |  |
| 3 | Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche |  |  |
| 4 | Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità |  |  |
| 5 | Servizio di assistenza tecnica e post-vendita |  |  |
| 6 | Formazione del personale |  |  |
| 7 | Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023 |  |  |

**Lotto 5 - Suturatrice circolare monouso a batteria**

| **n°** | **CARATTERISTICHE MINIME** | **NOME FILE ALLEGATO** | **RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doppia fila di punti sfalsati |  |  |
| 2 | Compatibilità del punto con RMN 3T |  |  |
| 3 | Testina a profilo ribassato |  |  |
| 4 | Indicatore altezza punto |  |  |
| 5 | Almeno 3 calibri |  |  |
| 6 | Firing motorizzato |  |  |

| **n°** | **CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE** | **NOME FILE ALLEGATO** | **RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adattabilità procedure laparoscopiche |  |  |
| 2 | Tecnologia tripla linea di punti |  |  |
| 3 | Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche |  |  |
| 4 | Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità |  |  |
| 5 | Servizio di assistenza tecnica e post-vendita |  |  |
| 6 | Formazione del personale |  |  |
| 7 | Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023 |  |  |

**Lotto 6 – Suturatrice lineare articolata manuale monouso**

| **n°** | **CARATTERISTICHE MINIME** | **NOME FILE ALLEGATO** | **RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linea di taglio =<1 mm linea sezione |  |  |
| 2 | Numero azionamenti minimo = 12 |  |  |
| 3 | Sistema di sicurezza ricarica usata |  |  |
| 4 | Sistema sicurezza ricarica malposizionata |  |  |
| 5 | Compatibilità del punto con RMN 3T |  |  |
| 6 | Angolazione a gradi intermedi fino a 45° |  |  |
| 7 | Rotazione stelo 360° |  |  |

| **n°** | **CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE** | **NOME FILE ALLEGATO** | **RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Numero di azionamenti minimo > 12 |  |  |
| 2 | Tecnologia tripla linea di punti |  |  |
| 3 | Possibilità di utilizzare tutte le ricariche con trocar da 12mm |  |  |
| 4 | Tecnologia antiscivolo del tessuto sulla ricarica |  |  |
| 5 | Ampiezza di gamma – Fornitura di conformazione semicircolare |  |  |
| 6 | Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche |  |  |
| 7 | Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità |  |  |
| 8 | Servizio di assistenza tecnica e post-vendita |  |  |
| 9 | Formazione del personale |  |  |
| 10 | Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023 |  |  |

**Lotto 7 – Suturatrice lineare articolata monouso a batteria**

| **n°** | **CARATTERISTICHE MINIME** | **NOME FILE ALLEGATO** | **RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Numero azionamenti minimo = 12 |  |  |
| 2 | Sistema di sicurezza ricarica usata |  |  |
| 3 | Sistema sicurezza ricarica malposizionata |  |  |
| 4 | Compatibilità del punto con RMN 3T |  |  |
| 5 | Angolazione a gradi intermedi fino a 45° |  |  |
| 6 | Rotazione stelo 360° |  |  |
| 7 | Azionamento motorizzato della lama |  |  |
| 8 | Sblocco manuale lama bloccata |  |  |

| **n°** | **CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE** | **NOME FILE ALLEGATO** | **RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Numero di azionamenti minimo > 12 |  |  |
| 2 | Tecnologia antiscivolo del tessuto sulla ricarica |  |  |
| 3 | Tecnologia tripla linea di punti |  |  |
| 4 | Possibilità di utilizzare tutte le ricariche con trocar da 12 mm |  |  |
| 5 | Articolazione motorizzata |  |  |
| 6 | Chiusura motorizzata suturatrice |  |  |
| 7 | Ampiezza di gamma – Fornitura di conformazione semicircolare |  |  |
| 8 | Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche |  |  |
| 9 | Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità |  |  |
| 10 | Servizio di assistenza tecnica e post-vendita |  |  |
| 11 | Formazione del personale |  |  |
| 12 | Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023 |  |  |

**Lotto 8 – Suturatrice lineare articolata pluriuso a batteria**

| **n°** | **CARATTERISTICHE MINIME** | **NOME FILE ALLEGATO** | **RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Numero azionamenti minimo = 12 |  |  |
| 2 | Sistema di sicurezza ricarica usata |  |  |
| 3 | Sistema sicurezza ricarica malposizionata |  |  |
| 4 | Compatibilità del punto con RMN 3T |  |  |
| 5 | Angolazione a gradi intermedi fino a 45° |  |  |
| 6 | Rotazione stelo 360° |  |  |
| 7 | Azionamento motorizzato della lama |  |  |
| 8 | Sblocco manuale lama bloccata |  |  |

| **n°** | **CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE** | **NOME FILE ALLEGATO** | **RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Numero di azionamenti minimo > 12 |  |  |
| 2 | Tecnologia antiscivolo del tessuto sulla ricarica |  |  |
| 3 | Tecnologia tripla linea di punti |  |  |
| 4 | Possibilità di utilizzare tutte le ricariche con trocar da 12 mm |  |  |
| 5 | Articolazione motorizzata |  |  |
| 6 | Chiusura motorizzata suturatrice |  |  |
| 7 | Ampiezza di gamma – Fornitura di conformazione semicircolare |  |  |
| 8 | Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche |  |  |
| 9 | Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità |  |  |
| 10 | Servizio di assistenza tecnica e post-vendita |  |  |
| 11 | Formazione del personale |  |  |
| 12 | Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023 |  |  |

**Lotto 9 – Suturatrice per emorroidectomia e prolassi maggiori monopaziente**

| **n°** | **CARATTERISTICHE MINIME** | **NOME FILE ALLEGATO** | **RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doppia fila di punti sfalsati |  |  |
| 2 | Compatibilità del punto con RMN 3T |  |  |
| 3 | Testina solidale con stelo |  |  |
| 4 | Sistema di conferma attivazione lama |  |  |
| 5 | Uncino per trazione fili |  |  |
| 6 | CAD o anoscopio fenestrato |  |  |
| 7 | Dilatatore |  |  |
| 8 | Slitta o otturatore |  |  |

| **n°** | **CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE** | **NOME FILE ALLEGATO** | **RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fornitura di kit di valutazione aggiuntivo (dilatatore, anoscopio e slitta) |  |  |
| 2 | Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche |  |  |
| 3 | Doppio sistema di sicura |  |  |
| 4 | Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità |  |  |
| 5 | Servizio di assistenza tecnica e post-vendita |  |  |
| 6 | Formazione del personale |  |  |
| 7 | Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023 |  |  |