Allegato 12 – Riferimenti documentali

GARA A PROCEDURA APERTA, IN QUATTRO LOTTI, PER la conclusione, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO  AVENTE AD OGGETTO  LA FORNITURA DI STENT CORONARICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – II EDIZIONE

ID 2137

Lotto 1 – BVS – Scaffold Riassorbibili

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Scaffold premontato su palloncino a complianza controllata |  |  |
| Scaffold in materiale biocompatibile bioriassorbibile |  |  |
| Rilascio modulato di farmaco (famiglia dei “–limus”) |  |  |
| Gamma di lunghezze con almeno una misura compresa tra 15 e 25 mm (estremi esclusi), almeno una misura inferiore o uguale a 15 mm e almeno una misura maggiore o uguale a 25 mm. |  |  |
| Spessore delle maglie ≤ µm 180 |  |  |

| N | CRITERI DI VALUTAZIONE | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profilo della punta del delivery system (entry profile) espresso in micron (misurato sullo stent con diametro di 3 mm) |  |  |
| 2 | Profilo di attraversamento del delivery system (crossing profile) espresso in micron (misurato sullo stent con diametro di 3 mm) |  |  |
| 3 | Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto alla richiesta minima, di stent con una lunghezza compresa tra 15 e 25 mm (estremi esclusi) |  |  |
| 4 | Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto alla richiesta minima, di stent con una lunghezza ≥ 25 mm |  |  |
| 5 | Gamma di diametri: Numero di misure di stent con diametro compreso tra 2,5 e 3,5 mm (estremi esclusi) |  |  |
| 6 | Gamma di diametri: Numero di misure di stent con diametro ≥ 3,5 mm |  |  |
| 7 | Gamma di diametri: Numero di misure di stent con un diametro ≤ 2,5 mm |  |  |
| 8 | Letteratura scientifica – Studio o registro con IF ≥ 3 relativo al dispositivo offerto in gara da cui desumere l’utilizzo in pazienti con sindromi coronariche acute |  |  |
| 9 | Letteratura scientifica – Studio randomizzato con IF ≥ 10 relativo al dispositivo offerto in gara |  |  |
| 10 | Letteratura scientifica – Numero di pazienti all’interno dello studio di cui alla precedente caratteristica 9 |  |  |
| 11 | Letteratura scientifica – Studio randomizzato con IF ≥ 10 relativo al dispositivo offerto in gara, per valutare i MACE ad un anno |  |  |
| 12 | Letteratura scientifica – Studio randomizzato con IF ≥ 10 relativo al dispositivo offerto in gara, per valutare la VLST sul vaso trattato a due anni |  |  |

Lotto 2 – DES con polimero durevole

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Stent con piattaforma in lega (escluso acciaio), premontato su un sistema di rilascio monorail con palloncino a complianza controllata |  |  |
| Rilascio di farmaco appartenente alla famiglia dei “–limus” tramite matrice polimerica biostabile |  |  |
| Gamma di lunghezze con almeno una misura compresa tra 9 e 32 mm (esclusi gli estremi) e almeno una misura inferiore o uguale a 9 mm e almeno una misura maggiore o uguale a 32 mm. |  |  |
| Gamma di diametri con almeno una misura compresa tra 2,50 e 4 mm (esclusi gli estremi) e almeno una misura inferiore o uguale a 2,50 mm e almeno una misura maggiore o uguale a 4 mm. |  |  |
| Spessore delle maglie ≤ µm 92 |  |  |

| N | CRITERI DI VALUTAZIONE | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profilo della punta del delivery system (entry profile) espresso in micron (misurato sullo stent con diametro di 3 mm) |  |  |
| 2 | Profilo di attraversamento del delivery system (crossing profile) espresso in micron (misurato sullo stent con diametro di 3 mm) |  |  |
| 3 | Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto alla richiesta minima, di stent con una lunghezza compresa tra 9 e 32 mm (estremi esclusi) |  |  |
| 4 | Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto alla richiesta minima, di stent con una lunghezza ≥ 32 mm |  |  |
| 5 | Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, rispetto alla richiesta minima, di stent con diametro compreso tra 2,50 e 4 mm (estremi esclusi) |  |  |
| 6 | Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, rispetto alla richiesta minima, di stent con diametro ≥ 4 mm |  |  |
| 7 | Possibilità DAPT ≤ 3 mesi |  |  |
| 8 | Letteratura scientifica – Studio o registro con IF ≥ 3 relativo al dispositivo offerto in gara da cui desumere l’utilizzo in pazienti con sindromi coronariche acute |  |  |
| 9 | Letteratura scientifica – Studio randomizzato con IF ≥ 10 relativo al dispositivo offerto in gara |  |  |
| 10 | Letteratura scientifica – Numero di pazienti all’interno dello studio di cui alla precedente caratteristica 9 |  |  |
| 11 | Letteratura scientifica – Studio randomizzato con IF ≥ 10 relativo al dispositivo offerto in gara, per valutare i MACE ad un anno |  |  |
| 12 | Letteratura scientifica – Studio randomizzato con IF ≥ 10 relativo al dispositivo offerto in gara, per valutare la VLST sul vaso trattato a due anni |  |  |

Lotto 3 – DES con polimero riassorbibile

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Stent con piattaforma in lega (escluso acciaio), premontato su un sistema di rilascio monorail con palloncino a complianza controllata |  |  |
| Rilascio di farmaco (famiglia dei ”–limus”) tramite polimero riassorbibile |  |  |
| Gamma di lunghezze con almeno una misura compresa tra 9 e 36 mm (esclusi gli estremi) e almeno una misura inferiore o uguale a 9 mm e almeno una misura maggiore o uguale a 36 mm. |  |  |
| Gamma di diametri con almeno una misura compresa tra 2,50 e 4 mm (esclusi gli estremi) e almeno una misura inferiore o uguale a 2,50 mm e almeno una misura maggiore o uguale a 4 mm. |  |  |
| Spessore delle maglie senza rivestimento ≤ 90 µm |  |  |

| N | CRITERI DI VALUTAZIONE | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profilo della punta del delivery system (entry profile) espresso in micron (misurato sullo stent con diametro di 3 mm) |  |  |
| 2 | Profilo di attraversamento del delivery system (crossing profile) espresso in micron (misurato sullo stent con diametro di 3 mm) |  |  |
| 3 | Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto alla richiesta minima, di stent con una lunghezza compresa tra 9 e 36 mm (estremi esclusi) |  |  |
| 4 | Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto alla richiesta minima, di stent con una lunghezza ≥ 36 mm |  |  |
| 5 | Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, rispetto alla richiesta minima, di stent con diametro compreso tra 2,5 e 4 mm (estremi esclusi) |  |  |
| 6 | Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, rispetto alla richiesta minima, di stent con diametro ≥ 4 mm |  |  |
| 7 | Spessore delle maglie espresso in micron |  |  |
| 8 | Larghezza degli elementi delle maglie, intesa come l’impronta del metallo sull’arteria, espressa in micron |  |  |
| 9 | Letteratura scientifica – Studio o registro con IF ≥ 3 relativo al dispositivo offerto in gara da cui desumere l’utilizzo in pazienti con sindromi coronariche acute |  |  |
| 10 | Letteratura scientifica – Studio randomizzato con IF ≥ 7 relativo al dispositivo offerto in gara |  |  |
| 11 | Letteratura scientifica – Numero di pazienti all’interno dello studio di cui alla precedente caratteristica 10 |  |  |
| 12 | Letteratura scientifica – Studio randomizzato con IF ≥ 7 relativo al dispositivo offerto in gara, per valutare i MACE ad un anno |  |  |
| 13 | Letteratura scientifica – Studio randomizzato con IF ≥ 7 relativo al dispositivo offerto in gara, per valutare la VLST sul vaso trattato a due anni |  |  |

Lotto 4 – DES senza polimero

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Stent con piattaforma in lega o acciaio medicale non ferromagnetico, premontato su un sistema di rilascio monorail con palloncino a complianza controllata |  |  |
| Rilascio di farmaco (famiglia dei “–limus”) o bioattivi |  |  |
| Gamma di lunghezze con almeno una misura compresa tra 9 e 36 mm (esclusi gli estremi) e almeno una misura inferiore o uguale a 9 mm e almeno una misura maggiore o uguale a 36 mm. |  |  |
| Gamma di diametri con almeno una misura compresa tra 2,25 e 4 mm (esclusi gli estremi) e almeno una misura inferiore o uguale a 2,25 mm e almeno una misura maggiore o uguale a 4 mm. |  |  |
| Almeno il 90% del farmaco rilasciato in un tempo ≤ 90 giorni |  |  |

| N | CRITERI DI VALUTAZIONE | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profilo della punta del delivery system (entry profile) espresso in micron (misurato sullo stent con diametro di 3 mm) |  |  |
| 2 | Profilo di attraversamento del delivery system (crossing profile) espresso in micron (misurato sullo stent con diametro di 3 mm) |  |  |
| 3 | Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto alla richiesta minima, di stent con una lunghezza compresa tra 9 e 36 mm (estremi esclusi) |  |  |
| 4 | Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto alla richiesta minima, di stent con una lunghezza ≥ 36 mm |  |  |
| 5 | Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, rispetto alla richiesta minima, di stent con diametro compreso tra 2,25 e 4 mm (estremi esclusi) |  |  |
| 6 | Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, rispetto alla richiesta minima, di stent con diametro ≥ 4 mm |  |  |
| 7 | Spessore delle maglie espresso in micron |  |  |
| 8 | Larghezza degli elementi delle maglie, intesa come l’impronta del metallo sull’arteria, espressa in micron |  |  |
| 9 | Letteratura scientifica – Studio o registro con IF ≥ 3 relativo al dispositivo offerto in gara da cui desumere l’utilizzo in pazienti con sindromi coronariche acute |  |  |
| 10 | Letteratura scientifica – Studio randomizzato con IF ≥ 7 relativo al dispositivo offerto in gara |  |  |
| 11 | Letteratura scientifica – Numero di pazienti all’interno dello studio di cui alla precedente caratteristica 10 |  |  |
| 12 | Letteratura scientifica – Studio randomizzato con IF ≥ 7 relativo al dispositivo offerto in gara, per valutare i MACE ad un anno |  |  |
| 13 | Letteratura scientifica – Studio randomizzato con IF ≥ 7 relativo al dispositivo offerto in gara, per valutare la VLST sul vaso trattato a due anni |  |  |