## Prove N
Prova 1-N
Modalità | kV | mAs | fuoco | filtrazione | larghezza impulso | SOD | SID | HCR
Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Prova 2-N
Modalità | kV | mAs | fuoco | filtrazione | larghezza impulso | SOD | SID | LCR
Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Prova 3-N
Modalità | kV | mAs | fuoco | filtrazione | larghezza impulso | SCD | SID | ESAKR
Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Prova 5-N
Mediana RK(AC)
Mediana RK(EC)
campi da riempire
Fornitore
Marca
Modello
Serial Number
Denominazione struttura sanitaria (prove 1, 2 e 3)
Numero telefonico del reparto che usa l'apparecchiatura

## Radioprotezione RX (hidden)
[9 empty] | Data | Ente | Zona | Presidio | Reparto | Sala | Appar | Codice |  |  | Marca | Modello | mAs sett | Carico lav | Barriere | mRh RF | Rad Fuga | Delimit | Luci | Interlock | Norme | RL grafia | RS grafia | RC grafia | RL scopia | RS scopia | RC scopia | FS1 | kV1 | mR mAs1 | kV2 | mR mAs2 | kV3 | mR mAs3 | FS2 | mR mAs4 | mR mAs5 | mR mAs6 | Tot contr | Tot pos
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
| Data: |  |  |  | Sala:
| Ente: |  |  |  | Apparecchio:
| Zona: |  |  |  | Codice:
| Presidio: |  |  |  | Marca:
| Reparto: |  |  |  | Modello:
1. CARICO DI LAVORO
Esame |  |  | mAs |  | scatti/sett. |  | mAs/sett.
TOTALE:
2. BARRIERE
Barriera |  | mAs | U | T | Zona ad. | mR mis. | mR/sett. | A norma | Limite
Legenda:
U=fattore di occupazione |  |  | Zona ad. = classificazione zona adiacente alla barriera | [7 empty] | Tot. non a norma
T=fattore d'uso |  |  | (L=zona libera, S=zona sorvegliata, C=zona controllata)
3. RADIAZIONE DI FUGA
| kV: |  |  |  |  | Dissipazione termica (W): |  |  | N. scatti/h
| mAs: |  |  |  |  | N. scatti: | 1 |  | #DIV/0!
[7 empty] | SI | NO
Apparecchio |  |  |  | X (mR) | X (mR/h)
Dentale con pellicola extra-orale | [8 empty] | 0.25
Altri apparecchi | [8 empty] | 1
4. DELIMITAZIONE ZONE
[7 empty] | SI | NO
Presenti contrassegni zone classificate
5. INDICAZIONI LUMINOSE
[7 empty] | SI | NO
Luci apparecchio sotto tensione funzionanti | [8 empty] | 0 | 0
Luci emissione raggi funzionanti | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
6. DISPOSITIVI DI INTERBLOCCO
[7 empty] | SI | NO
Dispositivi di interblocco presenti | [8 empty] | 0 | 0
Dispositivi di interblocco funzionanti | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
7. NORME DI RADIOPROTEZIONE
[7 empty] | SI | NO
Norme di radioprotezione presenti
8. ESPOSIZIONE IN FUNZIONE DELLA DISTANZA (SOLO PORTATILI)
[11 empty] | SCOPIA | [5 empty] | GRAFIA
| SCOPIA | GRAFIA | [6 empty] | SCOPIA | GRAFIA | < limite L | < limite S | < limite C | R zona L | R zona S | R zona C | < limite L | < limite S | < limite C | R zona L | R zona S | R zona C
d (cm) | X (mR) | X (mR) | [6 empty] | mR/sett. | mR/sett. | 2 | 12 | 40 |  |  |  | 2 | 12 | 40
0 | 225 | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | 57 | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
50 | 4 | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
100 | 0.133 | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
150 | 0.05 | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
mAs= | 9
Fatt. sic.= | 2
| SCOPIA | GRAFIA
R zona L=
R zona S=
R zona C=
9. ESPOSIZIONE IN CUTE
|  |  | Campo 1 |  | cm2 | Campo 2 |  | cm2
DFP= |  |  | kV1= | kV2= | kV3= | kV1= | kV2= | kV3=
mAs=
X (mR)=
mR/mAs=
CONTROLLO | [8 empty] | N. controlli |  | Tot. positivi |  | Tot. negativi
[7 empty] | POSITIVO | NEGATIVO
1. CARICO DI LAVORO | [8 empty] | 1 |  | 0 |  | 1 | bar: kV2= to kV3=
2. BARRIERE | [8 empty] | 0 | bar: kV2= to kV3=
3. RADIAZIONE DI FUGA |  |  | kV3=: #NAME? | 0
4. DELIMITAZIONE ZONE | [8 empty] | 0 | bar: kV2= to kV3=
5. INDICAZIONI LUMINOSE |  |  | kV3=: #NAME? | 0
6. DISPOSITIVI DI INTERBLOCCO |  |  | kV3=: #NAME? | 0
7. NORME DI RADIOPROTEZIONE |  |  | kV3=: #NAME? | 0
[9 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
|  |  |  | N. controlli = | 1
|  |  |  | Totale positivi = | 0
|  |  |  | Totale negativi = | 1
|  |  |  | Cod. apparecchio: | 0
|  |  |  | Data: | 0
VISITA RADIOPROTEZIONISTICA
(ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 1995, n. 230)
APPARECCHIATURE PER RADIODIAGNOSTICA
.
L'apparecchiatura è a norme CEI 62-69 - 29.204.3
RIEPILOGO
Visita radioprotezionistica
ESITO CONTROLLO
ANNOTAZIONI
L'Esperto Qualificato
Cancella
Stampa
Riepilogo
Esporta

## Prove A
PROVA 1-A
PMMA (cm) | MODE | kV | mAs | mA | ms | fuoco | filtrazione | larghezza impulso | SOD | SID | HCR
20 | Fluoroscopia bassa dose |  |  | X | X
| Fluoroscopia normale |  |  | X | X
| Fluorografia non sottrattiva |  | X
| Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose |  | X
24 | Fluoroscopia bassa dose |  |  | X | X
| Fluoroscopia normale |  |  | X | X
| Fluorografia non sottrattiva |  | X
| Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose |  | X
30 | Fluoroscopia bassa dose |  |  | X | X
| Fluoroscopia normale |  |  | X | X
| Fluorografia non sottrattiva |  | X
| Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose |  | X
PROVA 2-A
PMMA (cm) | MODE | kV | mAs | mA | ms | fuoco | filtrazione | larghezza impulso | SOD | SID | LCR
20 | Fluoroscopia bassa dose |  |  | X | X
| Fluoroscopia normale |  |  | X | X
| Fluorografia non sottrattiva |  | X
| Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose |  | X
24 | Fluoroscopia bassa dose |  |  | X | X
| Fluoroscopia normale |  |  | X | X
| Fluorografia non sottrattiva |  | X
| Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose |  | X
30 | Fluoroscopia bassa dose |  |  | X | X
| Fluoroscopia normale |  |  | X | X
| Fluorografia non sottrattiva |  | X
| Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose |  | X
PROVA 3-A
PMMA (cm) | MODE | kV | mAs | mA | ms | fuoco | filtrazione | larghezza impulso | SCD | SID | ESAKR o ESAK/im
20 | Fluoroscopia bassa dose |  |  | X | X
| Fluoroscopia normale |  |  | X | X
| Fluorografia non sottrattiva |  | X
| Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose |  | X
24 | Fluoroscopia bassa dose |  |  | X | X
| Fluoroscopia normale |  |  | X | X
| Fluorografia non sottrattiva |  | X
| Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose |  | X
30 | Fluoroscopia bassa dose |  |  | X | X
| Fluoroscopia normale |  |  | X | X
| Fluorografia non sottrattiva |  | X
| Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose |  | X
Prova 5-A
Mediana RK(AI)
Mediana RK(EE)
campi da riempire
Fornitore
Marca
Modello
Serial Number
Denominazione struttura sanitaria (prove 1, 2 e 3)
Numero telefonico del reparto che usa l'apparecchiatura

## Prove C
PROVA 1-C
PMMA (cm) | MODE | kV | mAs | mA | ms | fuoco | filtrazione | larghezza impulso | SOD | SID | HCR
20 | Fluoroscopia bassa dose |  |  | X | X
| Fluoroscopia normale |  |  | X | X
| Fluorografia |  | X
24 | Fluoroscopia bassa dose |  |  | X | X
| Fluoroscopia normale |  |  | X | X
| Fluorografia |  | X
30 | Fluoroscopia bassa dose |  |  | X | X
| Fluoroscopia normale |  |  | X | X
| Fluorografia |  | X
PROVA 2-C
PMMA (cm) | MODE | kV | mAs | mA | ms | fuoco | filtrazione | larghezza impulso | SOD | SID | LCR
20 | Fluoroscopia bassa dose |  |  | X | X
| Fluoroscopia normale |  |  | X | X
| Fluorografia |  | X
24 | Fluoroscopia bassa dose |  |  | X | X
| Fluoroscopia normale |  |  | X | X
| Fluorografia |  | X
30 | Fluoroscopia bassa dose |  |  | X | X
| Fluoroscopia normale |  |  | X | X
| Fluorografia |  | X
PROVA 3-C
PMMA (cm) | MODE | kV | mAs | mA | ms | fuoco | filtrazione | larghezza impulso | SCD | SID | ESAKR o ESAK/im
20 | Fluoroscopia bassa dose |  |  | X | X
| Fluoroscopia normale |  |  | X | X
| Fluorografia |  | X
24 | Fluoroscopia bassa dose |  |  | X | X
| Fluoroscopia normale |  |  | X | X
| Fluorografia |  | X
30 | Fluoroscopia bassa dose |  |  | X | X
| Fluoroscopia normale |  |  | X | X
| Fluorografia |  | X
Prova 5-C
Mediana RK(CA)
Mediana RK(PTCA)
campi da riempire
Fornitore
Marca
Modello
Serial Number
Denominazione struttura sanitaria (prove 1, 2 e 3)
Numero telefonico del reparto che usa l'apparecchiatura