## Prova 1-N
PROVA 1-N
DITTA | PMMA | Modalità | HCR | HCRNorm | C2.1 (1-N-HCR)
1 | 16 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
2 | 16 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
3 | 16 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
4 | 16 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
campi da compilare
campo elaborato automaticamente
campo elaborato automaticamente, da usare a cura della commissione di gara
Data:

## Prova 2-N
PROVA 2-N
DITTA | PMMA | Modalità | LCR | LCRNorm | C2.2 (2-N-LCR)
1 | 16 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
2 | 16 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
3 | 16 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
4 | 16 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
campi da compilare
campo elaborato automaticamente
campo elaborato automaticamente, da usare a cura della commissione di gara
Data:

## Prova 3-N
PROVA 3-N
DITTA | PMMA | Modalità | ESAKR | ESAKRNorm | C2.3 (3-N-ESAK)
1 | 16 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
2 | 16 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
3 | 16 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
4 | 16 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
campi da compilare
campo elaborato automaticamente
campo elaborato automaticamente, da usare a cura della commissione di gara
Data:

## Prova 4-N
PROVA 4-N
DITTA | PMMA | Modalità | FOM | FOMTOT | C2.4 (4-N-FOM)
1 | 16 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
2 | 16 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
3 | 16 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
4 | 16 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
campi da compilare
campo elaborato automaticamente
campo elaborato automaticamente, da usare a cura della commissione di gara
Data:

## Prova 5-N
PROVA 5-N
DITTA | Modalità | RKAC | RKEC | NormRKAC | NormRKEC | C2.5 (5-N-RK)
1 | Angiografia cerebrale diagnostica |  | X |  | X
| Embolizzazione di aneurisma cerebrale | X |  | X
2 | Angiografia cerebrale diagnostica |  | X |  | X
| Embolizzazione di aneurisma cerebrale | X |  | X
3 | Angiografia cerebrale diagnostica |  | X |  | X
| Embolizzazione di aneurisma cerebrale | X |  | X
4 | Angiografia cerebrale diagnostica |  | X |  | X
| Embolizzazione di aneurisma cerebrale | X |  | X
campi da compilare
campo elaborato automaticamente
campo elaborato automaticamente, da usare a cura della commissione di gara
Data:

## Prova 1-A
PROVA 1-A
DITTA | PMMA | Modalità | HCR | HCRNorm | C2.6 (1-A-HCR)
1 | 20 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 24 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 30 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
2 | 20 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 24 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 30 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
3 | 20 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 24 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 30 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
4 | 20 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 24 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 30 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
campi da compilare
campo elaborato automaticamente
campo elaborato automaticamente, da usare a cura della commissione di gara
Data:

## Prova 2-A
PROVA 2-A
DITTA | PMMA | Modalità | LCR | LCRNorm | C2.7 (2-A-LCR)
1 | 20 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 24 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 30 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
2 | 20 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 24 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 30 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
3 | 20 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 24 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 30 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
4 | 20 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 24 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 30 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
campi da compilare
campo elaborato automaticamente
campo elaborato automaticamente, da usare a cura della commissione di gara
Data:

## Prova 3-A
PROVA 3-A
DITTA | PMMA | Modalità | ESAKR o ESAK/im | ESAKNorm | C2.8 (3-A-ESAK)
1 | 20 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 24 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 30 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
2 | 20 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 24 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 30 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
3 | 20 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 24 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 30 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
4 | 20 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 24 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 30 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
campi da compilare
campo elaborato automaticamente
campo elaborato automaticamente, da usare a cura della commissione di gara
Data:

## Prova 4-A
PROVA 4-A
DITTA | PMMA | Modalità | FOM | FOMNorm | C2.9 (4-A-FOM)
1 | 20 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 24 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 30 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
2 | 20 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 24 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 30 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
3 | 20 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 24 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 30 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
4 | 20 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 24 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
| 30 | Fluoroscopia bassa dose
Fluoroscopia normale
Fluorografia non sottrattiva
Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose
campi da compilare
campo elaborato automaticamente
campo elaborato automaticamente, da usare a cura della commissione di gara
Data:

## Prova 5-A
PROVA 5-A
DITTA | Modalità | RKAI | RKEE | NormRKAI | NormRKEE | C2.10 (5-A-RK)
1 | Angiografia arti inferiori |  | X |  | X
| Chemioembolizzazione | X |  | X
2 | Angiografia arti inferiori |  | X |  | X
| Chemioembolizzazione | X |  | X
3 | Angiografia arti inferiori |  | X |  | X
| Chemioembolizzazione | X |  | X
4 | Angiografia arti inferiori |  | X |  | X
| Chemioembolizzazione | X |  | X
campi da compilare
campo elaborato automaticamente
campo elaborato automaticamente, da usare a cura della commissione di gara
Data: