PARAMETRI DI ACQUISIZIONE – LOTTO 1

Ditta: _______________________________      	Data: _____________________

Temperatura della sala magnete: _______________

Umidità relativa della sala magnete: ______________

BOBINA HEAD

Tipologia di bobina ________________________________________

PROVA HC_A – Rapporto Segnale Rumore: Linearità Tipologia della Sequenza: SE strato singolo

Pixel Bandwith – PBW della sequenza utilizzata (Hz/pixel): ……..

Valore di baseline (valore che rappresenta un segnale nullo in assenza di rumore) dichiarato dal produttore: ……………

| N° Immagine | Spessore nominale degli strati (mm) |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 10 | 7 |

| Modifiche dei parametri di acquisizione necessarie per effettuare la prova |  |
| --- | --- |

PROVA HC_B – Uniformità (U) Sono gli stessi parametri della prova HC_A per lo spessore 5 mm

BOBINA BODY

Tipologia di bobina ________________________________________

PROVA BC_A – Rapporto Segnale Rumore: Linearità (SNR) Tipologia della Sequenza: SE strato singolo

Pixel Bandwith – PBW della sequenza utilizzata (Hz/pixel):……….

Valore di baseline (valore che rappresenta un segnale nullo in assenza di rumore) dichiarato dal produttore: ……………

Piano di Acquisizione Trasversale

| N° Immagine | Spessore nominale degli strati (mm) |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 10 |

Piano di Acquisizione Sagittale

| N° Immagine | Spessore nominale degli strati (mm) |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 10 |

Piano di Acquisizione Coronale

| N° Immagine | Spessore nominale degli strati (mm) |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 10 |

| Modifiche dei parametri di acquisizione necessarie per effettuare la prova |  |
| --- | --- |

PROVA BC_B – Uniformità (U) Sono gli stessi parametri della prova BC_A per lo spessore 5 mm

Firma del concorrente

______________________

PARAMETRI DI ACQUISIZIONE – LOTTO 2

Ditta: _______________________________      	Data: _____________________

Temperatura della sala magnete: _______________

Umidità relativa della sala magnete: ______________

BOBINA HEAD

Tipologia di bobina ________________________________________

PROVA HC_A – Rapporto Segnale Rumore: Linearità Tipologia della Sequenza: SE strato singolo

Pixel Bandwith – PBW della sequenza utilizzata (Hz/pixel): ……..

Valore di baseline (valore che rappresenta un segnale nullo in assenza di rumore) dichiarato dal produttore: ……………

| N° Immagine | Spessore nominale degli strati (mm) |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 10 | 7 |

| Modifiche dei parametri di acquisizione necessarie per effettuare la prova |  |
| --- | --- |

PROVA HC_B – Uniformità (U) Sono gli stessi parametri della prova HC_A per lo spessore 5 mm

PROVA HC_C – Stabilità temporale del sistema (DRIFT)

Pixel Bandwith – PBW della sequenza utilizzata (Hz/pixel): ……..

| N° Acquisizioni | Spessore nominale degli strati (mm) | Distanza nominale tra gli strati (mm) |
| --- | --- | --- |
| 1-300 | 4 | 1 |

| Modifiche dei parametri di acquisizione necessarie per effettuare la prova |  |
| --- | --- |

BOBINA BODY

Tipologia di bobina ________________________________________

PROVA BC_A – Rapporto Segnale Rumore: Linearità (SNR) Tipologia della Sequenza: SE strato singolo

Pixel Bandwith – PBW della sequenza utilizzata (Hz/pixel):……….

Valore di baseline (valore che rappresenta un segnale nullo in assenza di rumore) dichiarato dal produttore: ……………

Piano di Acquisizione Trasversale

| N° Immagine | Spessore nominale degli strati (mm) |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 10 |

Piano di Acquisizione Sagittale

| N° Immagine | Spessore nominale degli strati (mm) |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 10 |

Piano di Acquisizione Coronale

| N° Immagine | Spessore nominale degli strati (mm) |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 10 |

| Modifiche dei parametri di acquisizione necessarie per effettuare la prova |  |
| --- | --- |

PROVA BC_B – Uniformità (U) Sono gli stessi parametri della prova BC_A per lo spessore 5 mm

PROVA BC_C – Artefatti (U) Sono gli stessi parametri della prova BC_A per lo spessore 10 mm

Firma del concorrente

______________________