ALLEGATO 4Abis

Modulo registrazione parametri – lotto 2

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN PAY PER USE DI TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI (TC) E TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA (RM), SERVIZI CONNESSI, dispositivi E SERVIZI accessori PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000  - ID 1930

PARAMETRI DI ACQUISIZIONE – LOTTO 2

Ditta: _______________________________      	Data: _____________________

Temperatura della sala magnete: _______________

Umidità relativa della sala magnete: ______________

BOBINA HEAD

Tipologia di bobina ________________________________________

PROVA 2.1 – Rapporto Segnale Rumore: Linearità SNR (R2H) Tipologia della Sequenza: SE strato singolo

Pixel Bandwith – PBW della sequenza utilizzata (Hz/pixel): ……..

Valore di baseline (valore che rappresenta un segnale nullo in assenza di rumore) dichiarato dal produttore: ……………

| N° Immagine | Spessore nominale degli strati (mm) |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 10 | 7 |

| Modifiche dei parametri di acquisizione necessarie per effettuare la prova |  |
| --- | --- |

PROVA 2.2 – Uniformità (UH) Sono gli stessi parametri della prova 2.1 per lo spessore 5 mm

BOBINA BODY

Tipologia di bobina ________________________________________

PROVA 2.3 – Rapporto Segnale Rumore: Linearità SNR (R2B) Tipologia della Sequenza: SE strato singolo

Pixel Bandwith – PBW della sequenza utilizzata (Hz/pixel):……….

Valore di baseline (valore che rappresenta un segnale nullo in assenza di rumore) dichiarato dal produttore: ……………

Piano di Acquisizione Trasversale

| N° Immagine | Spessore nominale degli strati (mm) |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 10 |

Piano di Acquisizione Sagittale

| N° Immagine | Spessore nominale degli strati (mm) |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 10 |

Piano di Acquisizione Coronale

| N° Immagine | Spessore nominale degli strati (mm) |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 10 |

| Modifiche dei parametri di acquisizione necessarie per effettuare la prova |  |
| --- | --- |

PROVA 2.4 – Uniformità (UB) Sono gli stessi parametri della prova 2.3 per lo spessore 5 mm

Firma del concorrente

(Firmato digitalmente)

______________________