## Foglio1
RDO MEPA n. 1484085
Celle da compilare
Tipologia | Codice di riferimento listino DEI 1° sem. 2015 | Descrizione | Unità di misura | Quantià | Importo unitario (€) | Canone totale (€)
MATERIALE ELETTRICO (CANALIZZAZIONI) | 013008c | Tubo protettivo flessibile in pvc autoestinguente serie media: Ø 25 mm | Metri | 150 |  | 0
| 013008d | Tubo protettivo flessibile in pvc autoestinguente serie media: Ø 32 mm | Metri | 150 |  | 0
| 023144e | Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti normali, del Ø di:25mm | Metri | 50 |  | 0
| 023144f | Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti normali, del Ø di:32mm | Metri | 50 |  | 0
| 023144g | Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti normali, del Ø di:40mm | Metri | 50 |  | 0
| 15084 | Canalina in pvc completa di coperchio per battiscopa, con tre scomparti, completa dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari 20 x 90 mm | Metri | 100 |  | 0
| 013116a | angolo esterno variabile, altezza 90 mm | Metri | 20 |  | 0
| 013116c | angolo interno variabile, altezza 90 mm | Metri | 20 |  | 0
| 013116g | giunto, altezza 90 mm | Metri | 30 |  | 0
| 013116j | terminale destro/sinistro, altezza 90 mm | Metri | 20 |  | 0
| 015084c | Canalina in pvc completa di coperchio per battiscopa e cornici, con cinque scomparti, completa dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari: 25 x 100 mm | Metri | 100 |  | 0
| 013116b | angolo esterno variabile, altezza 100 mm | Metri | 20 |  | 0
| 013116c | angolo interno variabile, altezza 100 mm | Metri | 20 |  | 0
| 013116i | giunto, altezza 100 mm | Metri | 15 |  | 0
| 013116k | terminale destro/sinistro, altezza 100 mm | Metri | 10 |  | 0
| 013119f | adattatore per derivazione a canalina per battiscopa | Metri | 5 |  | 0
| 013116l | scatola portapparecchi. 3/4 moduli per canale altezza 90 mm | Metri | 20 |  | 0
| 013116k | scatola portapparecchi, 3/4 moduli per canale altezza 100 mm | Metri | 20 |  | 0
| 025121g | Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 190 x 140 x 70, con apertura a cerniera | Pezzi | 200 |  | 0
| 025064b | Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio:sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm | Metri | 40 |  | 0
| 023097a | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, sagomabile senza utilizzo di pezzi speciali, in elementi di lunghezza 3 m ed altezza 50 mm elettrozincato, larghezza 100 mm | Pezzi | 120 |  | 0
| 023098d | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, sagomabile senza utilizzo di pezzi speciali, in elementi di lunghezza 3 m ed altezza 100 mm elettrozincato, larghezza 300 mm | Pezzi | 200 |  | 0
| 023099a | Giunzione in lamiera di acciaio pressopiegata per passerella reticolata a scatto con trattamento di elettrozincatura (2 pezzi) | Pezzi | 70 |  | 0
| 023100c | Mensola a parete in lamiera di acciaio pressopiegata preforata, per carichi pesanti, profilo a C 41 x 41 mm, per passerella reticolata con zincatura galvanica a caldo, sbalzo 300 mm | Pezzi | 70 |  | 0
| 023102a | Elemento per attacco a sospensione, in acciaio, per passerella reticolata con zincatura galvanica a caldo, lunghezza 190 mm | Pezzi | 200 |  | 0
| Np1 | Profilato a "C" tipo pesante da mt 2 | Pezzi | 150 |  | 0
| Np2 | attacco a soffitto singolo per profilato a "C" | Pezzi | 70 |  | 0
| Np3 | Materiali per fissaggio-montaggio accessori per staffaggio a soffitto (10 pz bulloni dadi e rondelle) | Metri | 30 |  | 0
| Np4 | kit giunto (cablofil) | Pezzi | 100 |  | 0
| Np5 | giunto rapido (cablofil) | Pezzi | 100 |  | 0
| Np6 | piedini regolabili per pavimento tecnico h. xxx | Pezzi | 100 |  | 0
| Np7 | ripiani per rack '19 - profondità 60 cm | Pezzi | 15 |  | 0
MATERIALE ELETTRICO (PRESE, INTERRUTTORI, CAVI) | 013023d | Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati tipo a incasso serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso | Pezzi | 50 |  | 0
| 015003r | UNEL 2 x 10/16 A+T, singola | Pezzi | 10 |  | 0
| 013025a | Accessori per dispositivi di comando serie componibile: supporto in resina 1 ÷ 3 posti | Pezzi | 50 |  | 0
| 013025c | placca in resina 1 ÷ 3 posti | Pezzi | 50 |  | 0
| 013025h | scatola in resina da incasso 3 posti | Pezzi | 30 |  | 0
| 013025k | scatola in resina da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 3 posti | Pezzi | 30 |  | 0
| 013025r | adattatore per installazione frutto in scatola IP 40 | Pezzi | 20 |  | 0
| 013088h | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a. potere d'interruzione 6 kA bipolare 10 ÷ 32 A | Pezzi | 20 |  | 0
| 015092a | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a. sensibilità 0,03 A, tipo «AC» bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A | Pezzi | 20 |  | 0
| 023198b | Morsetto volante unipolare isolato in materiale plastico trasparente autoestinguente delle seguenti sezioni: 2,5 mmq | Pezzi | 300 |  | 0
| 013111b | Morsetto volante unipolare isolato in materiale plastico trasparente autoestinguente delle seguenti sezioni: 4 mmq | Pezzi | 300 |  | 0
| 013111c | Morsetto volante unipolare isolato in materiale plastico trasparente autoestinguente delle seguenti sezioni: 6 mmq | Pezzi | 300 |  | 0
Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: | 025017b | unipolare FG7R sezione 2,5 mmq | Metri | 300 |  | 0
| 025017b | unipolare FG7R sezione 2,5 mmq (giallo verde) | Metri | 100 |  | 0
| 025017c | unipolare FG7R sezione 4 mmq | Metri | 300 |  | 0
| 025017c | unipolare FG7R sezione 4 mmq (giallo verde) | Metri | 100 |  | 0
| 025017d | unipolare FG7R sezione 6 mmq | Metri | 300 |  | 0
| 025017d | unipolare FG7R sezione 6 mmq (giallo verde) | Metri | 100 |  | 0
| 025017k | unipolare FG7R sezione 95 mmq | Metri | 750 |  | 0
| 025017k | unipolare FG7R sezione 95 mmq (giallo verde) | Metri | 250 |  | 0
| 025017m | unipolare FG7R sezione 150 mmq | Metri | 750 |  | 0
| 025017m | unipolare FG7R sezione 150 mmq (giallo verde) | Metri | 250 |  | 0
| 023025c | tripolare FG7OR sezione 4 mmq | Metri | 500 |  | 0
| 023025d | tripolare FG7OR sezione 6 mmq | Metri | 500 |  | 0
| 023026c | tetrapolare FG7OR sezione 4 mmq | Metri | 100 |  | 0
| 023026d | tetrapolare FG7OR sezione 6 mmq | Metri | 200 |  | 0
| 023026e | tetrapolare FG7OR sezione 10 mmq | Metri | 200 |  | 0
| 023026f | tetrapolare FG7OR sezione 16 mmq | Metri | 400 |  | 0
| 023026g | tetrapolare FG7OR sezione 25 mmq | Metri | 400 |  | 0
| 023027c | pentapolare FG7OR sezione 4 mmq | Metri | 1000 |  | 0
| 023027d | pentapolare FG7OR sezione 6 mmq | Metri | 1000 |  | 0
| Np8 | Capicorda B.T. 185 mmq, foro 16 | Pezzi | 70 |  | 0
| Np9 | Capicorda rid 185 mmq foro 12 | Pezzi | 70 |  | 0
| Np10 | Termorestringente in resina per cavo FG7OM1 1x185 Ø est. 26 e 1x240 Ø est. 32 | Pezzi | 10 |  | 0
Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di speciale mescola termoplastica, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II | 025026e | unipolare FG7M1 sezione 50 mmq | Metri | 800 |  | 0
| 025026e | unipolare FG7M1 sezione 50 mmq (giallo verde) | Metri | 150 |  | 0
| 025026i | unipolare FG7M1 sezione 150 mmq | Metri | 800 |  | 0
| 025026i | unipolare FG7M1 sezione 150 mmq (giallo verde) | Metri | 150 |  | 0
| 025026j | unipolare FG7M1 sezione 185 mmq | Metri | 800 |  | 0
| 025026j | unipolare FG7M1 sezione 185 mmq (giallo verde) | Metri | 150 |  | 0
ELETTRICO (QUADRI ELETTRICI) | Np11 | QUADRO ELETTRICO a pavimento (2 DRAQ + 2 CED Carucci 99) - (COME DA ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO TECNICO) | Pezzi | 4 |  | 0
DATI | 093093b | Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173 - 4 coppie, guaina in materiale LSZH, Cat. 6 | Metri | 2000 |  | 0
| 095101b | Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina FTP cat 6 | Metri | 100 |  | 0
| 093115d | Patch-cord realizzata in cavo FTP 4 coppie, conduttori in rame, schermo in lamina di alluminio 24AWG e connettori RJ45, lunghezza: 100 cm, categoria 6 | Metri | 50 |  | 0
| 093115h | Patch-cord realizzata in cavo FTP 4 coppie, conduttori in rame, schermo in lamina di alluminio 24AWG e connettori RJ45, lunghezza: 300 cm, categoria 6 | Metri | 50 |  | 0
| 093054a | Cavo per la trasmissione di segnali televisivi negli impianti di discesa d'antenna personali e centralizzati, per ricezione TV terrestre: ad alte prestazioni per impianti centralizzati e reti terminali CATV, impedenza caratteristica 75 Ohm, Ø esterno 6,8 mm | Metri | 200 |  | 0
| 093086l | Cavo TR/R antifiamma per impianti telefonici, conduttori a filo unico in rame stagnato Ø 0,6 mm, isolante in pvc e guaina in pvc-FR conforme CEI 20-22: 21 coppie | Metri | 100 |  | 0
|  | Prezzo Totale Offerto al netto dell'IVA € |  |  |  | 0
|  | Prezzo totale a base d'asta al netto dell'IVA |  |  | 205000
|  | Sistema di Verifica in caso di offerta superiore alla base d'asta |  |  | OK
|  | Prezzo totale offerto al netto dell'IVA |  |  | 0