## Foglio1
RDO MEPA n. 1502839
Celle da compilare
N. | Descrizione | Quantià | Importo unitario (€) | Totale (€)
1 | Disinstallazione e smaltimento di n. 2 CPSS - n. 256 batterie - n. 4 UPS. (Paragrafo 2.1 - Punto 1 - Lettere A, B, C e D del capitolato tecnico) | 1 |  | 0
2 | Fornitura e installazione CPSS (Central Power Supply System) della potenza nominale di almeno 30 kVA per la sede di Carucci 85, locale BT piano interrato. (Paragrafo 2.1 - Punto 2 - Lettera A del capitolato tecnico) | 2 |  | 0
3 | Fornitura e installazione batteria da 12 V, di tipologia uguale alle batterie esistenti, per n. 2 UPS della potenza nominale di 600 kVA per la sede Sogei di Disaster Recovery. (Paragrafo 2.1 - Punto 2 - Lettera B del capitolato tecnico) | 256 |  | 0
4 | Fornitura e installazione UPS e relative batterie, in tipologia e numero pari alle batterie esistenti, della potenza nominale di almeno 120 kVA per la sede AAMS di Piazza Mastai. (Paragrafo 2.1 - Punto 2 - Lettera C del capitolato tecnico) | 2 |  | 0
5 | Fornitura e installazione di UPS e relative batterie, in tipologia e numero pari alle batterie esistenti, della potenza nominale di almeno 6 kVA per la sede Sogei di Via Carucci 99, cabina BT “linea ponte”. (Paragrafo 2.1 - Punto 2 - Lettera D del capitolato tecnico) | 2 |  | 0
6 | Canone mensile di manutenzione per tutti gli UPS/CPSS istallati. | 24 |  | 0
Prezzo Totale Offerto al netto dell'IVA € |  |  |  | 0
| Prezzo totale a base d'asta al netto dell'IVA |  | 120000
| Sistema di Verifica in caso di offerta superiore alla base d'asta |  | OK
| Prezzo totale offerto al netto dell'IVA |  | 0