## Foglio1
Trattativa Diretta MEPA n.331039
Celle da compilare
Descrizione | Quantità | Importo unitario (€) | Canone totale (€)
Licenza software di utilizzo del Trane Tracer SC per gestire fino a 15 system controllers | 3 |  | 0
Trane Tracer SC con alimentatore | 3 |  | 0
Controllori programmabili UC600 | 8 |  | 0
Display locali per UC600 | 8 |  | 0
Moduli di espansione per controllori programmabili | 6 |  | 0
Terminatori Bacnet | 6 |  | 0
Punti di Controllo per il controllo di pompe primarie e pompe delle torri evaporative, temperature di mandata e ritorno, temperatura e umidità dell’aria, ecc | 276 |  | 0
Configurazione e messa in esercizio della soluzione di controllo (hardware, software e accessori), a corpo. | 1 |  | 0
Canone mensile di manutenzione relativa all’intera fornitura di hardware e software. | 24 |  | 0
Prezzo Totale Offerto al netto dell'IVA € |  |  | 0
Prezzo totale a base d'asta al netto dell'IVA |  | 180000
Sistema di Verifica in caso di offerta superiore alla base d'asta |  | OK
Prezzo totale offerto al netto dell'IVA |  | 0