## Foglio1
Celle da compilare
|  |  | Codice | Descrizione | Quantità | Unità di misura | Importo unitario (€) | Importo totale (€) | Subtotali (€)
1 - ELETTRICO | 1.1 - CANALIZZAZIONI |  | np 1 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, sagomabile senza utilizzo di pezzi speciali, in elementi di lunghezza 3 m ed altezza 51 mm elettrozincato, larghezza 100 mm - CABLOFIL cod 000 071 CF 54/100 (ogni pezzo misura 3 mt) | 180 | pezzo |  | 0
|  |  | np 2 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, sagomabile senza utilizzo di pezzi speciali, in elementi di lunghezza 3 m ed altezza 105 mm elettrozincato, larghezza 300 mm CABLOFIL cod 000 921 CF 105/300 (ogni pezzo misura 3 mt) | 139 | pezzo |  | 0
|  |  | np 3 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, sagomabile senza utilizzo di pezzi speciali, in elementi di lunghezza 3 m ed altezza 54 mm elettrozincato, larghezza 300 mm CABLOFIL cod 000 101 CF 54/300 (ogni pezzo misura 3 mt) | 100 | pezzo |  | 0
|  |  | np 4 | Giunzione in lamiera di acciaio pressopiegata per passerella reticolata a scatto con trattamento di elettrozincatura (2 pezzi) CABLOFIL cod 558 280 | 160 | pezzo |  | 0
|  |  | np 5 | Mensola a parete in lamiera di acciaio pressopiegata preforata, per carichi pesanti, profilo a C 41 x 41 mm, per passerella reticolata con zincatura galvanica a caldo, sbalzo 300 mm CABLOFIL cod 556 130 | 85 | pezzo |  | 0
|  |  | np 6 | Controclip con dado CE30ES CABLOFIL cod 558 031 | 250 | pezzo |  | 0
|  |  | np 7 | clip e vite giunzione CE25VS CABLOFIL 558 021 | 250 | pezzo |  | 0
|  |  | np 8 | Profilato a "C" tipo pesante da mt 2 | 65 | pezzo |  | 0
|  |  | np 9 | attacco a soffitto singolo per profilato a "C" CABLOFIL cod 595 203 | 85 | pezzo |  | 0
|  |  | np 10 | kit giunto CABLOFIL cod 558 081 | 150 | pezzo |  | 0
|  |  | np 11 | giunto rapido EDRN CABLOFIL cod 558 241 | 150 | pezzo |  | 0
|  |  | np 12 | giunto per curvature Faslock S CABLOFIL cod 558 340 | 60 | pezzo |  | 0
|  |  | np 19 | Multipresa 5 Posti Italiana Bipasso / Schuko Cavo 3m | 30 | pezzo |  | 0
| 1.2 - PRESE, INTERRUTTORI, CAVI |  | np 20 | PDU da 16A monofase da 8 prese per alimentazione rack in profilato di alluminio - RAL9004 - staffe fissaggio - prese multistandard Schuco, italiana bipasso 10/16 A - dispositivo di protezionemtd 2P+N 16A | 6 | pezzo |  | 0
|  |  | np 21 | PDU da 32A monofase da 8 prese per alimentazione rack in profilato di alluminio - RAL9004 - staffe fissaggio - prese multistandard Schuco, italiana bipasso 10/16 A - dispositivo di protezionemtd 2P+N 32A | 6 | pezzo |  | 0
|  |  | 025125g | Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 190 x 140 x 70, con apertura a cerniera | 150 | pezzo |  | 0
|  |  | np 22 | Power Distribution Units (PDU) per rack tipo Legrand ZERO-U trifase 32A mod. 6 368 70 PDU LCS³ - 18XC13 - IEC 60320 STANDARD - con 3 amperometri | 40 | pezzo |  | 0
|  |  | np 23 | Cavo alimentazione con presa VDE a spina italiana 3 poli - Connettori tipo: IEC-320-C13 (F) a CEI 23-SO - lungh 5 metri | 50 | pezzo |  | 0
|  | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: | 025018b | bipolare FG16OR16-0,6/1 kV sezione 2,5 mmq | 300 | metro |  | 0
|  |  | 025017c | unipolare FG16R16-0,6/1 kV sezione 4 mmq | 300 | metro |  | 0
|  |  | 025017d | unipolare FG16R16-0,6/1 kV sezione 6 mmq | 500 | metro |  | 0
|  |  | 025019c | tripolare FG16R16-0,6/1 kV sezione 4 mmq | 300 | metro |  | 0
|  |  | 025019d | tripolare FG16R16-0,6/1 kV sezione 6 mmq | 2000 | metro |  | 0
|  |  | 025021c | pentapolare FG16R16-0,6/1 kV sezione 4 mmq | 500 | metro |  | 0
|  |  | 025021d | pentapolare FG16R16-0,6/1 kV sezione 6 mmq | 2500 | metro |  | 0
|  | Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: | 013001d | unipolare FS17-450/750 V sezione 4 mmq (giallo verde) | 200 | metro |  | 0
|  |  | 013001e | unipolare FS17-450/750 V sezione 6 mmq (giallo verde) | 200 | metro |  | 0
|  |  | np 24 | Capicorda B.T. 150 mmq, foro 16 | 20 | pezzo |  | 0
|  |  | np 25 | Capicorda rid 150 mmq foro 12 | 20 | pezzo |  | 0
|  |  | np 26 | Capicorda B.T. 95 mmq, foro 16 | 20 | pezzo |  | 0
|  |  | np 27 | Capicorda B.T. 95 mmq, foro 14 | 20 | pezzo |  | 0
|  |  | np 28 | Capicorda B.T. 95 mmq, foro 12 | 20 | pezzo |  | 0
|  |  | np 29 | Termorestringente in resina per cavo FG7OM1 1x185 Ø est. 26 e 1x240 Ø est. 32 | 10 | pezzo |  | 0
|  |  | 093110b | Cavo FTP classe F, schermatura delle singole coppie in lamina d'alluminio e generale in treccia di rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG e filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173, guaina in LSZH - 4 coppie cat. 6a, classe di reazione al fuoco Eca | 500 | metro |  | 0 | 0 | Subtotale ELETTRICO
2 - EDILE | 2.1 - MATERIALE DA COSTRUZIONE | malta cementizia bicomponente elastica per l’impermeabilizzazione di superfici | np 39 | Malta cementizia bicomponente elastica a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, fibre sintetiche, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa per l’impermeabilizzazione sotto pavimentazione. KG 32 (A+B 24+8) - Tipo Mapelastic o equivalente. | 10 | pezzo |  | 0
|  | malta cementizia bicomponente anticorrosiva rialcalinizzante | np 40 | Malta cementizia anticorrosiva, bicomponente, a base di leganti cementizi, polimeri in polvere e inibitori di corrosione. Kg 2 - Tipo Mapefer o equivalente. | 20 | pezzo |  | 0
|  | malta per lisciatura cementizia autolivellante da 1 a 10 mm per interni | np 42 | Malta per lisciatura cementizia autolivellante da 1 a 10 mm per interni, a presa rapida, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), da applicare su sottofondi cementizi, solette in calcestruzzo, pavimenti in ceramica, marmette, pietre naturali. Kg 25 - Tipo Mapei Ultraplan o equivalente. | 20 | pezzo |  | 0
|  | Adesivo per rivestimento ceramico in gres porcellanato | np 44 | Adesivo cementizio ad alte prestazioni a scivolamento verticale nullo e con tempo aperto allungato, per piastrelle in ceramica e materiale lapideo colore bianco. Sacchi da 25 kg. - Tipo Mapei Adesilex P9 o equivalente. | 10 | pezzo |  | 0
|  | Intonaco a gesso | 13040 | Intonaco premiscelato rasante per interni a base di gesso bianco, calce idrata, inerti calcarei micronizzati ed additivi specifici, per applicazione manuale. Tipo Fassa Bartolo ZL25 o equivalente. Sacchi da 25 Kg. | 50 | pezzo |  | 0
|  | malta tissotropica bicomponente a ritiro compensato e a presa normale, di classe R4, a basso modulo elastico (22 GPa), per spessori da 1 a 3,5 cm per strato | np 45 | malta tissotropica bicomponente, a ritiro compensato e a presa normale, a basso modulo elastico (22 GPa), a base cementizia, aggregati selezionati, fibre sintetiche in poliacrilonitrile e resine polimeriche per la ricostruzione di strutture degradate in calcestruzzo. Kg. 25 - Tipo Mapegrout o equivalente. | 30 | pezzo |  | 0
|  | Adesivo per Piastrelle | np 46 | adesivo cementizio ad alte prestazioni a bassissima emissione di VOC, con tempo aperto allungato, in grado di fornire un’adeguata bagnatura del retro delle piastrelle, appartenente alla classe C2TE secondo la norma UNI EN 12004. Kg. 25. colore bianco - Tipo Mapei Keraflex o equivalente. | 10 | pezzo |  | 0
|  | Adesivo per pavimentazioni in ceramica in interno - Ambiente residenziale | np 47 | adesivo cementizio normale a bassissima emissione di VOC, di classe C1 secondo la norma UNI EN 12004. kg 25, colore bianco - Tipo Kerabond o equivalente | 15 | pezzo |  | 0
| 2.2 - OPERE DA MURATORE |  | np 52 | Stucco in polvere. Miscela di gesso trattato con materiali sintetici e con additivi speciali. Classe di reazione al fuoco A1. sacco kg. 10. | 20 | pezzo |  | 0
| 2.3 - VARIE |  | np 53 | Nastro adesivo in carta impregnata e semicrespata progettata per applicazioni di mascheratura f.to h mm 30 X rotolo da mt 50, per utilizzi nell’industria, nell’edilizia e per lavori generici che non richiedono elevata resistenza alla temperatura. Adesivo removibile senza residui. | 30 | pezzo |  | 0
|  |  | np 54 | Nastro adesivo in carta impregnata e semicrespata progettata per applicazioni di mascheratura f.to h mm 50 X rotolo da mt 50, per utilizzi nell’industria, nell’edilizia e per lavori generici che non richiedono elevata resistenza alla temperatura. Adesivo removibile senza residui. | 20 | pezzo |  | 0
|  |  | np 55 | Rete in fibra di vetro, Rinforzo malte cementizie o base calce Gr. 85 (Rotolo da 50 mq) | 50 | pezzo |  | 0
|  |  | np 64 | Pavimento sovraelevato costituito da un supporto minerale monostrato a base di solfato di calcio di alta densità (nominale ≥1500kg/m3), di spessore nominale 30mm, legato con fibre ad elevata resistenza meccanica e totalmente privo di particelle lignee. Bordato perimetralmente con materiale plastico nero di spessore nominale standard 0.45mm, autoestinguente - tipo Pannelli Uniflair - 30KFL Solfato 30 mm - Laminato plastico conduttivo ABET LAMINATI WalkPrint DEST conduttivo col. (576), 577 sp.1,2 mm | 200 | mq |  | 0 | 0 | Subtotale EDILE
3 - SICUREZZA | 3.1 - CANCELLI E PORTONI MOTORIZZATI |  | np 65 | Fotocellule FADINI - mod Difo 33 | 20 | pezzo |  | 0
|  |  | np 66 | Fotocellule NICE - mod MOF | 20 | pezzo |  | 0
|  |  | np 67 | Fotocellule FAAC - mod Photobeam | 20 | pezzo |  | 0
|  |  | np 68 | Motorizzazione orizzontale FADINI - mod MEC200 | 2 | pezzo |  | 0
|  |  | np 69 | Motorizzazione orizzontale FAAC - mod 844ER con elettronica 480D | 2 | pezzo |  | 0
|  |  | np 70 | scheda elettronica FADINI - mod ELPRO 27 | 2 | pezzo |  | 0
|  |  | np 71 | Costa conduttiva mt 3 FADINI - mod 2131L | 2 | pezzo |  | 0
|  |  | np 72 | Costa meccanica mt 3 FADINI - mod 2131L | 2 | pezzo |  | 0
|  |  | np 73 | Olio motoriduttori FAAC - mod HP OIL da 5 l | 2 | pezzo |  | 0
|  |  | np 74 | Lampeggianti FADINI - mod miri 4 | 2 | pezzo |  | 0
|  |  | np 75 | lettori go2 selesta | 2 | pezzo |  | 0
|  |  | np 76 | unità di controllo Isoclass M (modulo batteria + CPU + controllo teste + modulo uscite + modulo ingressi) | 2 | pezzo |  | 0 | 0 | Subtotale SICUREZZA
4 – IMPIANTI RAFFRESCAMENTO - RISCALDAMENTO- IDRICO SANITARIO | 4.1 - TUBAZIONI | Tubo multistrato costituito da strato interno in polietilene reticolato Tipo C, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene reticolato Tipo C, nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 e UNI EN ISO 15875, conforme al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, fornito in rotoli, pressione di esercizio fino a 10 bar o temperatura di esercizio fino a 80 °C: | 013190a | con guaina isolamento da 6 mm Ø 16 mm, spessore 2,2 mm | 100 | metro |  | 0
|  |  | 013190b | con guaina isolamento da 6 mm Ø 20 mm, spessore 2,8 mm | 100 | metro |  | 0
|  |  | 013191a | con guaina isolamento da 9 mm Ø 25 mm, spessore 2,7 mm | 100 | metro |  | 0
|  |  | 013191b | con guaina isolamento da 9 mm Ø 32 mm, spessore 3,2 mm | 50 | metro |  | 0
| 4.2 - SARACINESCHE, VALVOLE ED ACCESSORI | Valvola a sfera cromata, con maniglia a farfalla rossa, attacchi FF, passaggio a norma: | 013561b | Ø 3/8" | 10 | pezzo |  | 0
|  |  | 013561c | Ø 1/2" | 40 | pezzo |  | 0
|  |  | 013561d | Ø 3/4" | 40 | pezzo |  | 0
|  |  | 013561e | Ø 1" | 40 | pezzo |  | 0
|  |  | 013561f | Ø 1"1/4 | 40 | pezzo |  | 0
|  | Valvola a sfera cromata, con maniglia a farfalla rossa, attacchi FM, passaggio a norma: | 013564a | Ø 3/8" | 60 | pezzo |  | 0
|  |  | 013564b | Ø 1/2" | 20 | pezzo |  | 0
|  |  | 013564c | Ø 3/4" | 20 | pezzo |  | 0
|  |  | 013564d | Ø 1" | 10 | pezzo |  | 0
|  |  | 013564e | Ø 1"1/4 | 10 | pezzo |  | 0
| 4.3 - STAFFAGGI PER TUBAZIONI | Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi: | 013605a | Ø 3/8" | 40 | pezzo |  | 0
|  |  | 013605b | Ø 1/2" | 40 | pezzo |  | 0
|  |  | 013605c | Ø 3/4" | 40 | pezzo |  | 0
|  |  | 013605d | Ø 1" | 40 | pezzo |  | 0
|  |  | 013605e | Ø 1"1/4 | 40 | pezzo |  | 0
|  |  | 013605f | Ø 1"1/2 | 40 | pezzo |  | 0
|  |  | 013605g | Ø 2" | 40 | pezzo |  | 0
|  | Tubo in polietilene PE 80 ad alta densità idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari, SDR 13,6 (PN 10,5): valori a metro | 013037a | Ø esterno 25 mm | 40 | metro |  | 0
|  |  | 013037b | Ø esterno 32 mm | 40 | metro |  | 0
|  |  | 013037c | Ø esterno 40 mm | 40 | metro |  | 0
|  |  | 013037d | Ø esterno 50 mm | 40 | metro |  | 0
|  |  | 013037e | Ø esterno 63 mm | 40 | metro |  | 0
|  |  | 013037f | Ø esterno 75 mm | 10 | metro |  | 0
|  |  | 013037g | Ø esterno 90 mm | 10 | metro |  | 0
|  |  | 013037h | Ø esterno 110 mm | 10 | metro |  | 0
|  | Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: | 013176b | Ø 20 x 3,4 mm valore in metri | 40 | metro |  | 0
|  |  | 013176c | Ø 25 x 4,2 mm valore in metri | 40 | metro |  | 0
|  | Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame: | 013606a | Ø 3/8" | 40 | pezzo |  | 0
|  |  | 013606b | Ø 1/2" | 40 | pezzo |  | 0
|  |  | 013606c | Ø 3/4'' | 40 | pezzo |  | 0
|  |  | 013606d | Ø 1'' | 40 | pezzo |  | 0
|  |  | 013606e | Ø 1"1/4 | 40 | pezzo |  | 0
|  |  | 013606f | Ø 1"1/2 | 40 | pezzo |  | 0
|  |  | 013606g | Ø 2'' | 40 | pezzo |  | 0
|  |  | 013606h | Ø 2 1/2" | 40 | pezzo |  | 0
|  |  | 013606i | Ø 3'' | 40 | pezzo |  | 0
|  | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione F.M., filettabile, valutato al m: | 023193a | Ø nominale 3/8", spessore 2,0 mm | 20 | metro |  | 0
|  |  | 023193b | Ø nominale 1/2", spessore 2,3 mm | 100 | metro |  | 0
|  |  | 023193c | Ø nominale 3/4", spessore 2,3 mm | 100 | metro |  | 0
|  |  | 023193d | Ø nominale 1", spessore 2,9 mm | 100 | metro |  | 0
|  |  | 023193e | Ø nominale 1"1/4, spessore 2,9 mm | 100 | metro |  | 0
|  |  | 023193f | Ø nominale 1"1/2, spessore 2,9 mm | 100 | metro |  | 0
|  |  | 023193g | Ø nominale 2", spessore 3,2 mm | 100 | metro |  | 0
|  |  | 023193h | Ø nominale 2"1/2, spessore 3,2 mm | 50 | metro |  | 0
|  |  | 023193i | Ø nominale 3", spessore 3,6 mm | 50 | metro |  | 0
|  |  | 023193j | Ø nominale 4", spessore 4,0 mm | 50 | metro |  | 0
|  | Valvola a farfalla biflangiata a doppio eccentrico wafer PN 16 e lente in ghisa sferoidale, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, completa di leva: | 023420a | Ø 150 mm | 1 | pezzo |  | 0
|  |  | 023420b | Ø 200 mm | 1 | pezzo |  | 0
|  |  | 023420c | Ø 250 mm | 1 | pezzo |  | 0
| 4.4 - ACCESSORI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO |  | 33360 | Tubo flessibile in pvc per scarico condensa per impianti split, corrugato esternamente e liscio internamente, Ø 16 mm - valori in metri | 350 | metro |  | 0
|  |  | 013032a | Termostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di solo riscaldamento, alimentazione 230 V - 50 Hz, campo di regolazione della temperatura da 5 °C a 35 °C, uscita a relè con contatti a due vie con portata 5 A 250 V, in contenitore in materiale plastico modulare con dispositivo per l'inserimento di riduzione della temperatura notturna su ciclo fisso | 10 | pezzo |  | 0
| 4.5 LAVABI E ACCESSORI PER IMPIANTO IDRICO SANITARIO |  | 013406a | Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico: normale | 10 | pezzo |  | 0
|  |  | 13331 | Miscelatore monocomando cromato per bidet, erogazione a doccetta orientabile, completo di scarico, senza nipples e rosoni | 10 | pezzo |  | 0
|  |  | 13413 | Rubinetto sottolavabo, Ø 1/2": con filtro uscita 10 | 15 | pezzo |  | 0
|  |  | 13419 | Tubo snodato in ottone cromato per lavabo con presa a muro e rosone, Ø 14 mm a mt | 50 | metro |  | 0 |  | subtotale IMPIANTI RAFFRESCAMENTO - RISCALDAMENTO - IDRICO SANITARIO
|  |  | 13342 | Tubo snodato in ottone per bidet, Ø 1/2", 25 cm di presa a muro con rosone a mt | 50 | metro |  | 0 | 0
|  |  |  | Prezzo Totale Offerto al netto dell'IVA € |  |  |  | 0
|  |  |  | Prezzo totale a base d'asta al netto dell'IVA |  |  | 90500
|  |  |  | Sistema di Verifica in caso di offerta superiore alla base d'asta |  |  | OK
|  |  |  | Prezzo totale offerto al netto dell'IVA |  |  | 0