GARA PER LA FORNITURA DI VALVOLE CARDIACHE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

#### DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DEL MERCATO

QUESTIONARIO GENERALE E TECNICO

Da inviare a mezzo mail all’indirizzo:

dsbsconsip@postacert.consip.it

Roma, 18/06/2026

PREMESSA

La presente consultazione di mercato è relativa all’acquisizione di “Valvole cardiache”.

I requisiti e le caratteristiche tecniche e/o funzionali sono meglio specificati nel corpo del presente documento.

Consip S.p.A. informa pertanto il mercato della fornitura circa gli elementi di seguito riportati, con l’obiettivo di:

- garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni ed un celere svolgimento delle procedure di acquisto;

- verificare l’effettiva esistenza di più operatori economici potenzialmente interessati;

- pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi;

- ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato avuto riguardo a eventuali soluzioni alternative, purché rispondenti in toto alle esigenze dell’Amministrazione di seguito riportate, nonché alle condizioni di prezzo mediamente praticate.

Ciò anche al fine di confermare o meno l’esistenza dei presupposti che consentono ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il presente questionario e inviandolo entro 10 giorni solari dalla data odierna all’indirizzo PEC dsbsconsip@postacert.consip.it (sia in formato pdf che word).

Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto.

Consip S.p.A., salvo quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento.

# L’invio del documento al nostro recapito implica il consenso al trattamento dei dati forniti.
Dati Azienda

| Azienda |  |
| --- | --- |
| Indirizzo |  |
| Nome e Cognome del referente |  |
| Ruolo in azienda |  |
| Telefono |  |
| PEC |  |
| Indirizzo e-mail |  |
| Data compilazione |  |

# Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche “Regolamento UE”), Vi informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) da Voi forniti sono effettuati al fine di consentire la Vostra partecipazione  all’ attività di consultazione del mercato sopradetta, nell’ambito della quale, a titolo esemplificativo, rientrano la definizione della strategia di acquisto della merceologia, le ricerche di mercato nello specifico settore merceologico, le analisi economiche e statistiche.

Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, avrà luogo con modalità sia informatiche, sia cartacee.

Il conferimento di Dati alla Consip S.p.A.: l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire da parte nostra, le informazioni per una più compiuta conoscenza del mercato relativamente alla Vostra azienda.

I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso; ii) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

L’invio a Consip S.p.A. del Documento di Consultazione del mercato implica il consenso al trattamento dei Dati personali forniti.

Titolare del trattamento dei dati è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo 19 D/E. Le richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti di cui agli artt. da 15 a 23 del regolamento UE, potranno essere avanzate al Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica esercizio.diritti.privacy@consip.it.

# Oggetto dell’iniziativa

L’iniziativa ha per oggetto la fornitura di Valvole cardiache di tipo percutaneo (nel proseguo indicate semplicemente TAVI) per le Pubbliche Amministrazioni.

# Domande

- Riportare una breve descrizione dell’Azienda (settori di attività, codice ATECO, core business, dimensione impresa - micro, piccola, media, grande ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003 - numero di dipendenti con ripartizione percentuale donne, personale con età inferiore ai 36 anni (giovani), diversamente abiliti e lavoratori svantaggiati, CCNL applicato, eventuale appartenenza ad associazioni di categoria (esplicitare quali), Certificazioni di processo possedute

| Ambito | Risposta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Settore di attività |  |  |  |  |
| Codice ATECO |  |  |  |  |
| Core business |  |  |  |  |
| Dimensione impresa | micro | piccola | media | grande |
| Personale | __ - n. dipendenti | __ - % donne | __ - % giovani | __ - % diversamente abili __ - % lavoratori svantaggiati |
| CCNL Applicato |  |  |  |  |
| Associazioni di categoria |  |  |  |  |
| Iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle Startup e PMI innovative |  |  |  | Si No |

- Si chiede di elencare le certificazioni e/o i marchi in possesso della Vostra Azienda e, in particolare, quelli previsti nell’Allegato II.13 del Codice che consentono la riduzione della cauzione provvisoria.

| Certificazione | Possesso | Certificazione | Possesso | Certificazione | Possesso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SA 8000 | Si No | UNI EN ISO 14064-1 | Si No | ISO 55001 | Si No |
| UNI CEI EN ISO 50001 | Si No | UNI EN ISO/TS 14067 | Si No | UNI CEI ISO/IEC20000-1 | Si No |
| ISO/IEC 27001:2013, UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017, ISO/IEC 27001:2022 | Si No | ISO/IEC 27035-1 | Si No | ISO/IEC 27018 | Si No |
| UNI EN ISO 14001 | Si No | ISO/IEC 27701 | Si No | ISO/IEC 27017 | Si No |
| UNI EN ISO 9001 | Si No | UNI ISO 37301 | Si No | UNI CEI EN ISO 13485:2016 | Si No |
| UNI ISO 45001 | Si No | D.M. 2020/188 | Si No | UNI EN 9100 | Si No |
| UNI/PdR 125 | Si No | ISO 28000 | Si No | UNI EN 9110 | Si No |
| Ecolabel | Si No | UNI 11871 | Si No | UNI EN 9120 | Si No |
| EMAS | Si No | UNI/PdR 74 | Si No | UNI EN ISO 22000 | Si No |
| UNI CEI 11352 | Si No | UNI ISO 21001 | Si No | UNI EN ISO 22301 | Si No |
| UNI ISO 39001 | Si No | Contenuto di riciclato | Si No | UNI ISO 20121 | Si No |
| UNI/PdR 43-2 | Si No | UNI/PdR 88 | Si No |  |  |
| UNI EN ISO 18295-1 e UNI EN ISO 18295-2 | Si No | UNI ISO 37001 | Si No |  |  |

Per le certificazioni non ancora possedute, si chiede di indicare se sia in corso un iter di ottenimento.

- Ove possibile, descrivere le politiche dell’Azienda in termini di benefici per i propri dipendenti, per i clienti e la collettività, anche in termini di inclusione sociale.

- Indicare se il Vostro mercato attuale insiste sull’intero territorio nazionale oppure è limitato ad alcune aree geografiche. In quest’ultimo caso, indicare le Regioni nelle quali la Vostra azienda è presente.

- Indicare il valore di fatturato globale in Euro della Vostra Azienda relativo agli ultimi 3 anni.

|  | 202_ | 202_ | 202_ |
| --- | --- | --- | --- |
| Fatturato |  |  |  |

- Indicare il valore di fatturato specifico in euro della Vs azienda delle Valvole cardiache (TAVI) oggetto del presente questionario, negli ultimi tre anni, distinguendo tra pubblico e privato

|  | 202_ | 202_ | 202_ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pubblico |  |  |  |
| Privato |  |  |  |

- Per la sola Pubblica Amministrazione, indicare il numero di TAVI vendute dalla Vostra Azienda in Italia nel triennio precedente all’anno corrente, suddiviso per tipologia di accesso:

| Tipo valvola | 202_ | 202_ | 202_ |
| --- | --- | --- | --- |
| TAVI auto-espandibili |  |  |  |
| accesso femorale |  |  |  |
| accesso apicale |  |  |  |
| accesso succlavio-ascellare |  |  |  |
| accesso aortico |  |  |  |
| TAVI non auto-espandibili |  |  |  |
| accesso femorale |  |  |  |
| accesso apicale |  |  |  |
| accesso succlavio-ascellare |  |  |  |
| accesso aortico |  |  |  |

- Per la sola Pubblica Amministrazione, indicare il numero di TAVI vendute dalla Vostra Azienda in Italia nel triennio precedente all’anno corrente, di tipo sovranulare e intranulare.

| Tipo valvola | 202_ | 202_ | 202_ |
| --- | --- | --- | --- |
| TAVI auto-espandibili |  |  |  |
| Sovra anulare |  |  |  |
| Intranulare |  |  |  |
| TAVI non auto-espandibili |  |  |  |
| Sovra anulare |  |  |  |
| Intranulare |  |  |  |

- Si chiede di indicare i bandi pubblicati dalle Pubbliche Amministrazioni negli ultimi anni di cui siete a conoscenza, aventi ad oggetto i dispositivi di cui alla presente consultazione.

| Anno | Tipologia di valvola | Stazione appaltante | Quantitativo previsto nel lotto | Valore del lotto | Strumento di acquisto (Convenzione/Accordo Quadro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202_ |  |  |  |  |  |
| 202_ |  |  |  |  |  |
| 202_ |  |  |  |  |  |

- Indicate quali delle caratteristiche tecniche previste nella precedente edizione di gara ritenete “obsolete” e per ciascuna inserite le relative motivazioni.

| Caratteristiche minime | Obsoleta (SI/NO) | Motivazione |
| --- | --- | --- |
| Marchio CE per il trattamento transcatetere di pazienti con severa stenosi aortica sintomatica considerati inoperabili o ad alto rischio chirurgico con accesso femorale |  |  |
| Registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici - BD/RDM ai sensi del Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 |  |  |
| La fornitura dei Dispositivi deve comprendere quanto necessario all’impianto, quindi l'occorrente per la compressione della valvola sul supporto, l'espansione ed il rilascio della stessa (sistema di delivery) nell’anulus |  |  |

| Caratteristiche migliorative | Obsoleta (SI/NO) | Motivazione |
| --- | --- | --- |
| Diametro minimo (Vm), espresso in mm, dell'anulus nativo trattabile |  |  |
| Diametro massimo (VM), espresso in mm, dell’anulus nativo trattabile. |  |  |
| Offerta di dispositivo, e di quanto necessario all’impianto, dotato di marchio CE per accesso succlavio-ascellare |  |  |
| Offerta di dispositivo, e di quanto necessario all’impianto, dotato di marchio CE per accesso apicale |  |  |
| Offerta di dispositivo, e di quanto necessario all’impianto, dotato di marchio CE per accesso aortico |  |  |
| Offerta di dispositivo, e di quanto necessario all’impianto, dotato di marchio CE per impianti di tipo TAV-in-SAV |  |  |
| Offerta di dispositivo, e di quanto necessario all’impianto, dotato di marchio CE per impianti di tipo TAV-in-TAV |  |  |
| Offerta di dispositivo dotato di marchio CE per il trattamento pazienti a basso rischio chirurgico |  |  |
| Diametro minimo del vaso di accesso ≤ 5 mm |  |  |
| Offerta di dispositivo dotato di marchio CE per il trattamento di pazienti con bicuspidia della valvola aortica |  |  |
| Durability della valvola al più lungo follow-up disponibile Sarà valutata secondo le definizioni EAPCI come tasso di structural valve deterioration (SVD) e di bioprosthesis valve failure (BVF). Si terrà conto, nella valutazione, anche della lunghezza del follow-up disponibile. Per la comprova della caratteristica è ammessa la presentazione di 1 (uno) studio. |  |  |
| PVL (para valvular leak) a 30 gg, a 1 anno e al più lungo follow-up disponibile La valutazione terrà conto della percentuale di occorrenza con particolare riferimento alle forme moderate/severe e della lunghezza del follow-up per la raccolta dei dati. Per la comprova della caratteristica sono ammessi fino a 3 (tre) studi. |  |  |
| Gradiente a 30 gg, a 1 anno e al più lungo follow-up disponibile La valutazione terrà conto anche della stabilità dei valori di gradiente medio e area valvolare nel tempo e della lunghezza del follow-up per la raccolta dei dati. Per la comprova della caratteristica sono ammessi fino a 3 (tre) studi. |  |  |
| New permanent pacemaker implantation a 30 gg e a 1 anno. La valutazione terrà conto anche della stabilità e coerenza dell'outcome nelle varie fasce di rischio (STS score). Per la comprova della caratteristica sono ammessi fino a 3 (tre) studi. |  |  |
| Studi di confronto della TAVI con la chirurgia tradizionale su categorie di pazienti a medio e basso rischio (STS score) a 30 gg, a 1 anno e al più lungo follow-up disponibile Gli outcome da valutare sono morte, stroke e riospedalizzazione, oltre alla performance della valvola espressa da PVL, gradiente e new permanent pacemaker implantation. Si terrà conto, nella valutazione, anche della lunghezza del follow-up disponibile. Per la comprova della caratteristica è ammessa la presentazione di 1 (uno) studio. |  |  |
| Fattibilità e successo del riaccesso alle arterie coronarie La valutazione terrà conto del tasso di cannulazione selettiva delle arterie coronarie. Per la comprova della caratteristica è ammessa la presentazione di 1 (uno) studio. |  |  |

- Descrivete le caratteristiche tecniche minime e quelle migliorative che, a Vostro giudizio, in aggiunta a quelle previste nella precedente edizione dell’iniziativa (ID 2664), identificano un prodotto di qualità tale da soddisfare le esigenze delle Amministrazioni (specificare se caratteristica tecnica minima o migliorativa).

- Oltre alla valvola cardiaca percutanea, disponete anche dei sistemi per l’introduzione e il rilascio della stessa? Se sì, indicare la dimensione massima, il diametro minimo del vaso di accesso vascolare, e la dimensione massima dell’introduttore e del sistema di rilascio.

- Indicare i servizi usualmente associati alla fornitura delle TAVI (quali a titolo esemplificativo fornitura in conto deposito, formazione del personale, assistenza tecnica e post-vendita, proctoring, consegna urgente, etc.).

- Per i dispositivi oggetto del presente questionario, esistono soluzioni in grado di ridurre l’impatto ambientale (a titolo esemplificativo: utilizzo di plastiche riciclate, consumi energetici ridotti, composizione degli imballaggi, etc.)?

- Con riferimento alla precedente iniziativa indicare quante PA hanno aderito al Contratto ad incentivo e in caso di adesione il tipo di esito rilevato.

|  | Numero di valvole impiantate con esito positivo | Numero di valvole impiantate con esito negativo | In caso di esito negativo indicare la descrizione dell’esito |
| --- | --- | --- | --- |
| Lotto 1 |  |  |  |
| Amministrazione 1 |  |  |  |
| Amministrazione 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |
| Lotto 2 |  |  |  |
| Amministrazione 1 |  |  |  |
| Amministrazione 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

- Con riferimento al contratto a incentivo, indicare le tipologie di esito utilizzabili per una valutazione delle performance dei dispositivi in ottica Value based, riportando anche le modalità e le tempistiche di raccolta delle stesse (all’impianto, alla dimissione, al primo follow up, ecc).

- Con riferimento alla precedente iniziativa indicare (se noto) quante valvole al mese la singola Amministrazione aderente ha impiantato.

- Con riferimento alla vostra esperienza nel settore, potreste suggerire uno o più indicatori quantitativi utili a misurare il beneficio generato per i cittadini dall'attivazione di un'iniziativa in questo ambito merceologico? Per ciascun indicatore proposto, si prega di specificare: descrizione dell'indicatore, modalità di calcolo suggerita, eventuali fonti dati disponibili.

- Quali dati e con quale periodicità sareste in grado di fornire nel corso dell'esecuzione contrattuale ai fini del monitoraggio dell'impatto sui cittadini (ad es. volumi di utilizzo, prestazioni erogate, tassi di copertura, indicatori di outcome)? Si dispone di sistemi di reportistica strutturati o piattaforme digitali di monitoraggio?

- Si chiede di evidenziare il contenuto innovativo della Vostra offerta in merito alla merceologia oggetto di indagine. Vi invitiamo ad indicare la presenza di nuovi prodotti o nuove soluzioni o nuovi servizi disponibili per eseguire le prestazioni oggetto dell’iniziativa con alto contenuto innovativo e forte impatto in termini di efficacia ed efficienza della soluzione proposta, di vantaggio o riduzione di impatti ambientali o sociali rivolti ai propri dipendenti, ai clienti o alla collettività.

- Indicare eventuali elementi di criticità della precedente edizione dell’iniziativa e ulteriori elementi/informazioni che ritenete possano essere utili per lo sviluppo dell’iniziativa

Con la sottoscrizione del Documento di Consultazione del mercato, l’interessato acconsente espressamente al trattamento dei propri Dati personali più sopra forniti.

Firma operatore economico

[Nome e Cognome]

_____________________